## Sheet1
Forward Scatter Signal | Forward Scatter Pulse Width Signal | Side Scatter Signal | Side Fluorescence Signal
357 | 77 | 601 | 210
193 | 57 | 193 | 282
177 | 61 | 289 | 390
205 | 61 | 261 | 318
157 | 49 | 281 | 186
309 | 77 | 537 | 162
289 | 73 | 545 | 226
237 | 73 | 581 | 202
349 | 77 | 585 | 218
169 | 61 | 445 | 474
193 | 57 | 261 | 306
273 | 77 | 549 | 170
89 | 41 | 393 | 74
321 | 77 | 577 | 210
313 | 69 | 537 | 174
313 | 69 | 553 | 178
313 | 77 | 541 | 198
193 | 57 | 265 | 246
133 | 53 | 321 | 274
225 | 65 | 377 | 398
293 | 69 | 565 | 178
321 | 77 | 645 | 234
201 | 57 | 317 | 362
357 | 85 | 657 | 250
165 | 53 | 245 | 226
181 | 57 | 241 | 242
161 | 53 | 249 | 274
245 | 69 | 553 | 142
173 | 65 | 381 | 334
197 | 61 | 257 | 314
157 | 53 | 253 | 270
269 | 69 | 533 | 202
325 | 73 | 573 | 226
345 | 73 | 525 | 194
181 | 57 | 313 | 374
37 | 25 | 145 | -10
193 | 57 | 265 | 322
89 | 41 | 329 | 122
353 | 73 | 545 | 214
305 | 73 | 593 | 194
145 | 53 | 225 | 214
397 | 89 | 629 | 246
149 | 53 | 249 | 234
385 | 77 | 681 | 126
149 | 49 | 233 | 214
313 | 77 | 561 | 246
233 | 77 | 433 | 530
197 | 57 | 237 | 234
225 | 65 | 501 | 154
317 | 81 | 597 | 182
241 | 69 | 529 | 198
305 | 73 | 585 | 202
293 | 73 | 541 | 210
205 | 57 | 233 | 262
197 | 61 | 421 | 474
201 | 65 | 397 | 174
161 | 57 | 249 | 202
165 | 53 | 213 | 210
161 | 53 | 249 | 286
205 | 61 | 289 | 322
233 | 61 | 277 | 302
145 | 65 | 277 | 290
157 | 53 | 233 | 266
197 | 57 | 269 | 278
281 | 73 | 561 | 186
157 | 53 | 253 | 222
229 | 69 | 433 | 302
169 | 53 | 261 | 250
333 | 77 | 633 | 210
229 | 65 | 309 | 394
217 | 61 | 265 | 322
269 | 73 | 477 | 166
133 | 53 | 269 | 294
293 | 77 | 585 | 182
293 | 73 | 597 | 186
345 | 77 | 593 | 222
245 | 69 | 565 | 246
133 | 49 | 229 | 222
329 | 81 | 633 | 218
241 | 69 | 473 | 290
253 | 69 | 521 | 206
233 | 61 | 405 | 402
153 | 53 | 241 | 258
237 | 69 | 565 | 202
213 | 65 | 533 | 170
197 | 57 | 237 | 254
293 | 73 | 613 | 198
197 | 61 | 257 | 314
325 | 73 | 581 | 170
169 | 53 | 225 | 250
161 | 57 | 317 | 370
301 | 73 | 577 | 206
173 | 57 | 265 | 282
161 | 53 | 225 | 242
293 | 69 | 569 | 198
169 | 53 | 305 | 326
141 | 49 | 245 | 206
185 | 57 | 241 | 198
177 | 69 | 421 | 442
201 | 61 | 285 | 326
173 | 53 | 289 | 266
357 | 85 | 725 | 138
249 | 69 | 521 | 190
277 | 69 | 593 | 210
189 | 57 | 269 | 274
165 | 53 | 261 | 194
165 | 53 | 249 | 226
193 | 57 | 253 | 238
177 | 57 | 277 | 302
265 | 69 | 545 | 194
197 | 61 | 213 | 206
165 | 53 | 221 | 222
193 | 61 | 265 | 306
317 | 73 | 553 | 198
197 | 57 | 293 | 238
309 | 81 | 589 | 214
293 | 73 | 609 | 166
169 | 57 | 213 | 262
153 | 57 | 265 | 250
185 | 65 | 409 | 418
173 | 53 | 229 | 210
177 | 57 | 269 | 310
165 | 53 | 277 | 258
193 | 61 | 429 | 458
193 | 61 | 413 | 398
165 | 61 | 413 | 454
185 | 57 | 301 | 370
181 | 57 | 205 | 218
237 | 73 | 445 | 478
141 | 49 | 229 | 190
125 | 53 | 413 | 294
273 | 73 | 565 | 222
377 | 85 | 593 | 218
181 | 57 | 253 | 338
189 | 57 | 237 | 246
329 | 81 | 729 | 130
265 | 69 | 485 | 146
213 | 61 | 293 | 326
305 | 69 | 521 | 162
293 | 77 | 533 | 178
281 | 69 | 569 | 206
257 | 65 | 537 | 198
189 | 61 | 285 | 314
197 | 61 | 273 | 246
301 | 77 | 565 | 170
165 | 69 | 409 | 454
217 | 61 | 265 | 294
197 | 61 | 293 | 270
177 | 57 | 269 | 282
305 | 73 | 593 | 206
221 | 65 | 409 | 434
277 | 69 | 565 | 178
241 | 69 | 401 | 186
261 | 81 | 609 | 190
309 | 73 | 609 | 202
249 | 69 | 549 | 174
197 | 57 | 313 | 362
209 | 61 | 293 | 314
177 | 53 | 213 | 234
165 | 57 | 233 | 254
169 | 57 | 289 | 322
365 | 81 | 609 | 210
201 | 57 | 285 | 286
365 | 85 | 569 | 222
217 | 65 | 529 | 170
205 | 57 | 305 | 322
361 | 77 | 677 | 238
317 | 73 | 589 | 218
161 | 53 | 281 | 246
269 | 73 | 597 | 190
337 | 73 | 617 | 254
45 | 17 | 261 | -10
273 | 69 | 549 | 158
181 | 57 | 269 | 282
189 | 57 | 289 | 330
185 | 61 | 433 | 518
221 | 69 | 417 | 138
209 | 57 | 309 | 334
209 | 61 | 277 | 406
189 | 57 | 305 | 330
197 | 61 | 221 | 202
273 | 69 | 521 | 162
193 | 57 | 257 | 274
377 | 81 | 593 | 238
177 | 57 | 341 | 366
225 | 69 | 441 | 486
185 | 57 | 253 | 238
177 | 53 | 229 | 274
205 | 65 | 409 | 426
261 | 77 | 621 | 202
169 | 53 | 185 | 170
221 | 65 | 337 | 298
249 | 65 | 421 | 494
157 | 57 | 305 | 326
225 | 61 | 309 | 346
145 | 49 | 237 | 270
169 | 53 | 269 | 270
285 | 73 | 557 | 198
189 | 61 | 349 | 318
257 | 69 | 569 | 178
321 | 77 | 617 | 246
277 | 69 | 509 | 166
249 | 73 | 581 | 170
321 | 73 | 533 | 158
193 | 57 | 281 | 354
293 | 73 | 581 | 190
185 | 57 | 297 | 306
297 | 73 | 569 | 210
189 | 57 | 277 | 258
213 | 65 | 429 | 506
321 | 73 | 541 | 178
29 | 5 | 221 | -10
365 | 81 | 725 | 130
197 | 61 | 329 | 322
185 | 61 | 401 | 526
205 | 61 | 237 | 250
173 | 57 | 313 | 346
161 | 53 | 265 | 298
249 | 69 | 529 | 190
149 | 53 | 281 | 298
209 | 61 | 237 | 226
265 | 73 | 557 | 194
237 | 69 | 553 | 178
177 | 57 | 269 | 226
185 | 61 | 269 | 286
177 | 57 | 261 | 222
161 | 57 | 281 | 358
157 | 53 | 273 | 314
181 | 57 | 245 | 286
173 | 57 | 261 | 226
205 | 61 | 273 | 254
197 | 57 | 293 | 282
209 | 61 | 217 | 234
321 | 69 | 521 | 150
149 | 53 | 281 | 222
281 | 73 | 573 | 186
145 | 53 | 249 | 194
205 | 61 | 257 | 286
205 | 65 | 421 | 450
181 | 57 | 245 | 182
177 | 65 | 433 | 470
161 | 57 | 253 | 358
341 | 77 | 581 | 230
165 | 53 | 277 | 90
177 | 53 | 245 | 258
337 | 73 | 729 | 110
161 | 53 | 249 | 206
317 | 77 | 561 | 206
257 | 73 | 581 | 202
209 | 65 | 429 | 366
173 | 53 | 277 | 350
173 | 57 | 241 | 222
269 | 73 | 549 | 178
317 | 73 | 585 | 234
325 | 73 | 545 | 186
205 | 61 | 245 | 234
29 | 5 | 165 | -2
185 | 53 | 237 | 270
161 | 53 | 293 | 246
185 | 57 | 313 | 282
165 | 53 | 285 | 290
317 | 77 | 601 | 210
165 | 53 | 241 | 234
157 | 61 | 421 | 434
197 | 61 | 273 | 310
205 | 57 | 309 | 286
133 | 49 | 217 | 190
241 | 69 | 509 | 166
165 | 53 | 249 | 186
149 | 53 | 193 | 238
301 | 77 | 521 | 166
161 | 53 | 273 | 258
185 | 57 | 329 | 374
145 | 53 | 313 | 338
201 | 61 | 329 | 310
325 | 77 | 585 | 206
277 | 77 | 525 | 174
309 | 73 | 585 | 206
141 | 53 | 253 | 242
185 | 61 | 269 | 258
249 | 69 | 537 | 170
205 | 65 | 421 | 578
137 | 49 | 237 | 226
161 | 57 | 313 | 350
269 | 69 | 529 | 194
217 | 61 | 301 | 322
185 | 57 | 249 | 234
201 | 61 | 313 | 374
325 | 73 | 205 | -10
273 | 69 | 609 | 254
265 | 73 | 541 | 174
161 | 53 | 257 | 198
213 | 65 | 497 | 166
325 | 73 | 557 | 222
277 | 69 | 601 | 218
169 | 57 | 301 | 318
361 | 77 | 521 | 182
201 | 57 | 257 | 234
145 | 49 | 313 | 262
205 | 61 | 289 | 314
377 | 85 | 653 | 214
161 | 57 | 285 | 262
285 | 69 | 529 | 198
141 | 49 | 277 | 238
201 | 57 | 289 | 246
165 | 57 | 213 | 226
209 | 61 | 389 | 506
285 | 77 | 573 | 186
217 | 61 | 261 | 286
181 | 61 | 253 | 238
237 | 61 | 533 | 186
333 | 81 | 617 | 238
149 | 53 | 257 | 242
301 | 77 | 597 | 206
381 | 77 | 637 | 242
317 | 81 | 561 | 194
309 | 77 | 569 | 202
197 | 61 | 257 | 230
197 | 61 | 297 | 274
205 | 65 | 433 | 534
321 | 81 | 569 | 214
201 | 61 | 429 | 510
193 | 61 | 273 | 294
333 | 73 | 573 | 178
265 | 73 | 545 | 186
173 | 57 | 237 | 202
189 | 61 | 297 | 330
301 | 69 | 577 | 214
281 | 73 | 577 | 222
309 | 81 | 557 | 226
181 | 61 | 369 | 346
261 | 77 | 605 | 234
161 | 57 | 205 | 198
141 | 53 | 249 | 210
213 | 65 | 437 | 702
229 | 69 | 425 | 482
197 | 61 | 225 | 250
245 | 77 | 621 | 174
257 | 69 | 577 | 202
157 | 53 | 293 | 354
337 | 73 | 633 | 246
289 | 77 | 573 | 194
229 | 65 | 417 | 554
161 | 53 | 269 | 226
281 | 73 | 557 | 206
201 | 61 | 261 | 306
293 | 85 | 645 | 262
189 | 57 | 257 | 250
193 | 57 | 281 | 250
245 | 69 | 541 | 178
345 | 77 | 553 | 206
177 | 57 | 261 | 310
181 | 57 | 225 | 238
133 | 53 | 297 | 374
149 | 53 | 221 | 230
157 | 53 | 253 | 234
149 | 53 | 309 | 314
209 | 57 | 289 | 258
193 | 61 | 277 | 246
261 | 73 | 601 | 230
321 | 73 | 569 | 182
181 | 57 | 233 | 202
133 | 61 | 245 | 170
205 | 65 | 425 | 562
169 | 53 | 277 | 290
181 | 57 | 277 | 314
317 | 77 | 569 | 226
173 | 57 | 249 | 226
361 | 77 | 617 | 214
341 | 77 | 557 | 194
209 | 61 | 289 | 274
185 | 57 | 269 | 322
201 | 69 | 525 | 178
225 | 81 | 617 | 238
193 | 57 | 273 | 282
273 | 77 | 569 | 198
181 | 57 | 225 | 250
189 | 61 | 277 | 218
241 | 69 | 533 | 178
133 | 49 | 209 | 218
321 | 73 | 501 | 206
169 | 57 | 245 | 262
177 | 61 | 309 | 286
269 | 73 | 649 | 238
317 | 77 | 629 | 226
209 | 61 | 277 | 326
197 | 61 | 329 | 366
281 | 77 | 585 | 214
309 | 77 | 537 | 198
313 | 73 | 533 | 162
201 | 57 | 285 | 230
97 | 49 | 309 | 170
173 | 57 | 213 | 210
353 | 85 | 653 | 258
157 | 53 | 241 | 262
153 | 53 | 217 | 206
193 | 57 | 249 | 306
173 | 57 | 261 | 286
141 | 53 | 249 | 250
301 | 77 | 593 | 242
157 | 57 | 285 | 342
297 | 73 | 649 | 198
141 | 49 | 241 | 222
181 | 57 | 289 | 234
313 | 77 | 529 | 210
133 | 49 | 241 | 274
417 | 85 | 633 | 230
153 | 53 | 413 | 266
181 | 57 | 265 | 234
201 | 61 | 269 | 246
153 | 53 | 269 | 326
313 | 73 | 597 | 210
245 | 65 | 289 | 306
313 | 73 | 525 | 182
233 | 65 | 417 | 386
325 | 77 | 637 | 226
177 | 57 | 277 | 306
225 | 69 | 493 | 170
213 | 69 | 393 | 398
229 | 61 | 309 | 390
177 | 57 | 253 | 226
301 | 73 | 589 | 226
165 | 57 | 301 | 290
193 | 57 | 217 | 210
149 | 53 | 261 | 226
329 | 77 | 529 | 202
289 | 73 | 549 | 182
177 | 61 | 437 | 526
341 | 77 | 705 | 110
173 | 61 | 269 | 206
153 | 53 | 257 | 234
141 | 49 | 233 | 234
197 | 57 | 281 | 218
185 | 57 | 337 | 478
245 | 65 | 353 | 446
233 | 65 | 533 | 154
317 | 77 | 661 | 234
241 | 65 | 385 | 586
165 | 57 | 221 | 226
257 | 73 | 585 | 194
165 | 57 | 201 | 194
193 | 57 | 405 | 374
197 | 61 | 317 | 402
253 | 73 | 461 | 166
197 | 61 | 265 | 290
201 | 61 | 253 | 250
161 | 53 | 269 | 286
189 | 61 | 385 | 458
261 | 73 | 581 | 218
229 | 69 | 441 | 534
273 | 69 | 529 | 166
197 | 61 | 273 | 262
225 | 61 | 377 | 330
253 | 65 | 461 | 158
269 | 69 | 541 | 182
253 | 65 | 433 | 490
353 | 81 | 585 | 210
213 | 65 | 425 | 418
173 | 61 | 401 | 330
153 | 53 | 261 | 310
157 | 53 | 229 | 186
337 | 77 | 577 | 230
233 | 69 | 437 | 474
269 | 69 | 545 | 190
185 | 57 | 249 | 306
153 | 53 | 273 | 234
345 | 73 | 517 | 174
165 | 53 | 293 | 294
185 | 57 | 269 | 314
165 | 57 | 273 | 354
169 | 57 | 249 | 234
181 | 57 | 229 | 250
181 | 57 | 269 | 234
173 | 57 | 321 | 274
161 | 53 | 253 | 238
333 | 77 | 625 | 250
189 | 57 | 297 | 278
141 | 53 | 269 | 250
237 | 69 | 561 | 210
177 | 57 | 233 | 206
185 | 57 | 309 | 274
285 | 73 | 557 | 202
181 | 57 | 297 | 302
161 | 53 | 185 | 162
141 | 49 | 237 | 210
337 | 81 | 597 | 230
289 | 73 | 557 | 206
177 | 57 | 241 | 250
161 | 53 | 237 | 222
337 | 73 | 565 | 158
401 | 85 | 705 | 122
309 | 73 | 617 | 218
165 | 53 | 309 | 290
221 | 61 | 201 | 226
321 | 77 | 537 | 194
173 | 57 | 249 | 234
281 | 69 | 561 | 206
177 | 57 | 213 | 266
137 | 53 | 201 | 214
209 | 61 | 213 | 238
313 | 73 | 577 | 222
157 | 61 | 433 | 582
285 | 65 | 573 | 194
297 | 73 | 673 | 226
209 | 61 | 281 | 310
185 | 57 | 305 | 386
197 | 61 | 421 | 410
117 | 41 | 425 | -10
265 | 77 | 557 | 198
185 | 53 | 281 | 238
209 | 61 | 401 | 138
157 | 53 | 253 | 222
149 | 53 | 217 | 242
205 | 61 | 285 | 254
377 | 77 | 733 | 138
105 | 49 | 237 | 78
249 | 69 | 573 | 190
321 | 73 | 573 | 186
153 | 53 | 257 | 294
249 | 69 | 517 | 178
349 | 77 | 553 | 226
177 | 57 | 257 | 250
245 | 73 | 481 | 138
301 | 69 | 565 | 190
173 | 57 | 245 | 198
205 | 69 | 573 | 178
257 | 69 | 557 | 190
277 | 77 | 613 | 206
169 | 53 | 217 | 206
197 | 57 | 225 | 230
153 | 49 | 253 | 254
153 | 53 | 249 | 250
193 | 61 | 289 | 246
233 | 69 | 421 | 478
217 | 61 | 297 | 354
173 | 57 | 245 | 218
173 | 53 | 253 | 202
305 | 69 | 609 | 214
221 | 65 | 417 | 466
337 | 81 | 617 | 194
233 | 69 | 533 | 194
285 | 73 | 557 | 202
117 | 45 | 197 | 250
173 | 57 | 249 | 234
265 | 73 | 545 | 190
189 | 57 | 253 | 218
201 | 69 | 461 | 534
165 | 57 | 265 | 246
193 | 61 | 313 | 382
221 | 61 | 285 | 314
157 | 57 | 293 | 282
281 | 73 | 505 | 134
233 | 73 | 613 | 230
165 | 57 | 449 | 446
165 | 57 | 397 | 390
297 | 77 | 549 | 174
189 | 57 | 265 | 286
301 | 73 | 581 | 174
193 | 57 | 249 | 278
293 | 73 | 525 | 198
297 | 81 | 585 | 242
337 | 77 | 617 | 206
169 | 69 | 473 | 510
209 | 57 | 277 | 262
185 | 65 | 449 | 546
209 | 61 | 265 | 234
321 | 81 | 641 | 202
185 | 57 | 257 | 302
261 | 73 | 565 | 190
257 | 69 | 545 | 190
169 | 53 | 241 | 270
417 | 85 | 761 | 154
297 | 77 | 565 | 206
73 | 37 | 305 | -10
269 | 73 | 613 | 226
281 | 73 | 425 | 762
329 | 73 | 561 | 254
213 | 61 | 333 | 450
205 | 61 | 413 | 458
141 | 53 | 225 | 258
273 | 69 | 533 | 182
189 | 61 | 305 | 318
177 | 57 | 301 | 338
213 | 61 | 313 | 362
169 | 57 | 429 | 278
381 | 77 | 705 | 126
149 | 53 | 237 | 262
145 | 49 | 245 | 246
289 | 69 | 529 | 190
185 | 57 | 237 | 230
161 | 53 | 265 | 246
281 | 73 | 589 | 182
149 | 53 | 193 | 190
185 | 57 | 281 | 290
201 | 57 | 289 | 294
209 | 61 | 317 | 326
293 | 73 | 589 | 210
221 | 69 | 425 | 502
193 | 57 | 261 | 306
425 | 77 | 593 | 226
201 | 61 | 249 | 222
221 | 61 | 285 | 354
281 | 69 | 529 | 194
329 | 77 | 577 | 214
205 | 61 | 301 | 354
169 | 53 | 229 | 198
373 | 81 | 597 | 238
169 | 65 | 373 | 422
281 | 73 | 569 | 182
189 | 57 | 305 | 342
201 | 57 | 261 | 278
193 | 57 | 189 | 202
141 | 49 | 249 | 246
233 | 73 | 533 | 186
189 | 57 | 241 | 278
157 | 57 | 397 | 362
381 | 81 | 613 | 230
365 | 73 | 577 | 214
241 | 77 | 453 | 626
237 | 69 | 589 | 194
201 | 61 | 269 | 334
289 | 73 | 557 | 194
173 | 53 | 289 | 282
157 | 53 | 273 | 262
193 | 57 | 253 | 290
245 | 77 | 549 | 210
201 | 61 | 461 | 502
177 | 53 | 233 | 250
37 | 13 | 225 | -10
209 | 73 | 433 | 398
177 | 53 | 217 | 202
269 | 77 | 637 | 230
221 | 61 | 241 | 270
193 | 57 | 205 | 214
185 | 57 | 257 | 266
233 | 65 | 309 | 358
289 | 73 | 625 | 214
145 | 49 | 205 | 210
153 | 53 | 293 | 302
197 | 57 | 309 | 262
185 | 57 | 305 | 438
153 | 53 | 277 | 278
181 | 57 | 285 | 238
261 | 73 | 589 | 226
285 | 77 | 549 | 174
297 | 73 | 569 | 234
145 | 53 | 209 | 210
225 | 69 | 421 | 366
197 | 57 | 233 | 294
221 | 61 | 281 | 330
217 | 61 | 257 | 254
161 | 57 | 265 | 202
321 | 81 | 509 | 174
173 | 53 | 253 | 298
213 | 61 | 269 | 346
201 | 61 | 313 | 354
245 | 65 | 469 | 494
197 | 57 | 305 | 358
169 | 57 | 313 | 338
357 | 77 | 637 | 194
161 | 57 | 217 | 190
309 | 77 | 597 | 206
209 | 61 | 237 | 230
145 | 49 | 253 | 298
165 | 53 | 253 | 238
353 | 81 | 617 | 250
245 | 81 | 465 | 678
261 | 73 | 609 | 222
173 | 57 | 273 | 342
201 | 61 | 253 | 298
185 | 57 | 309 | 370
169 | 53 | 229 | 206
277 | 81 | 573 | 226
157 | 53 | 269 | 286
277 | 73 | 593 | 218
353 | 81 | 713 | 138
313 | 73 | 605 | 234
325 | 77 | 609 | 202
161 | 57 | 289 | 290
189 | 57 | 237 | 266
277 | 77 | 581 | 198
165 | 53 | 221 | 218
209 | 61 | 293 | 254
165 | 53 | 241 | 218
177 | 57 | 281 | 262
341 | 77 | 597 | 186
365 | 77 | 545 | 186
73 | 29 | 329 | -10
189 | 57 | 237 | 238
181 | 57 | 229 | 198
277 | 85 | 597 | 238
301 | 73 | 565 | 206
325 | 77 | 605 | 222
149 | 53 | 301 | 306
221 | 69 | 437 | 498
329 | 77 | 573 | 186
193 | 57 | 317 | 302
205 | 61 | 277 | 314
181 | 57 | 265 | 350
165 | 53 | 293 | 362
321 | 73 | 505 | 222
161 | 57 | 205 | 190
273 | 69 | 505 | 198
181 | 57 | 405 | 326
209 | 57 | 253 | 250
177 | 53 | 241 | 250
189 | 57 | 277 | 270
181 | 53 | 261 | 298
253 | 73 | 589 | 198
173 | 57 | 265 | 254
165 | 53 | 289 | 282
213 | 65 | 421 | 486
193 | 57 | 229 | 186
169 | 53 | 217 | 214
185 | 57 | 233 | 194
165 | 53 | 309 | 298
141 | 61 | 525 | 130
169 | 57 | 317 | 374
297 | 73 | 585 | 182
149 | 61 | 437 | 462
221 | 57 | 305 | 290
261 | 65 | 533 | 174
177 | 57 | 257 | 214
277 | 69 | 545 | 178
329 | 81 | 613 | 218
209 | 61 | 333 | 366
169 | 57 | 281 | 282
149 | 53 | 233 | 302
197 | 65 | 421 | 574
193 | 57 | 321 | 378
313 | 77 | 613 | 198
365 | 85 | 629 | 210
361 | 77 | 717 | 114
233 | 73 | 585 | 190
165 | 57 | 265 | 222
181 | 57 | 269 | 302
249 | 69 | 541 | 190
197 | 61 | 249 | 210
325 | 77 | 621 | 230
269 | 69 | 565 | 174
145 | 53 | 269 | 298
225 | 61 | 517 | 214
161 | 53 | 277 | 270
97 | 45 | 313 | 150
221 | 69 | 409 | 502
157 | 57 | 205 | 186
181 | 61 | 489 | 142
197 | 57 | 293 | 322
205 | 61 | 369 | 398
157 | 53 | 253 | 218
365 | 81 | 593 | 202
181 | 53 | 301 | 234
165 | 57 | 281 | 238
277 | 73 | 521 | 186
165 | 57 | 285 | 278
177 | 57 | 297 | 298
177 | 53 | 289 | 258
169 | 57 | 277 | 230
33 | 13 | 193 | -10
229 | 69 | 557 | 162
149 | 49 | 253 | 194
181 | 57 | 241 | 250
149 | 53 | 245 | 230
341 | 81 | 585 | 182
289 | 81 | 625 | 230
281 | 69 | 553 | 194
185 | 57 | 281 | 314
321 | 73 | 617 | 210
305 | 73 | 585 | 186
253 | 69 | 549 | 210
141 | 53 | 237 | 218
221 | 69 | 421 | 494
29 | 13 | 257 | -10
241 | 69 | 441 | 442
165 | 53 | 281 | 338
173 | 53 | 305 | 262
273 | 69 | 601 | 270
201 | 57 | 265 | 254
173 | 57 | 273 | 310
317 | 77 | 605 | 234
245 | 61 | 317 | 398
237 | 65 | 561 | 178
357 | 81 | 593 | 238
185 | 57 | 261 | 350
277 | 73 | 569 | 230
189 | 61 | 249 | 230
185 | 61 | 281 | 274
113 | 37 | 169 | -10
233 | 69 | 409 | 518
193 | 57 | 273 | 286
165 | 53 | 245 | 190
205 | 61 | 265 | 322
309 | 77 | 613 | 234
157 | 53 | 273 | 258
329 | 73 | 533 | 210
165 | 53 | 257 | 254
201 | 57 | 265 | 310
277 | 73 | 553 | 222
221 | 73 | 409 | 350
157 | 53 | 265 | 210
249 | 61 | 325 | 414
285 | 69 | 561 | 166
313 | 77 | 561 | 206
289 | 65 | 545 | 174
169 | 57 | 265 | 270
149 | 49 | 297 | 286
305 | 73 | 585 | 230
205 | 61 | 241 | 206
277 | 73 | 569 | 166
217 | 61 | 553 | 190
185 | 57 | 281 | 290
157 | 57 | 293 | 302
217 | 61 | 281 | 342
209 | 61 | 305 | 278
205 | 61 | 297 | 434
161 | 53 | 269 | 234
197 | 61 | 297 | 334
157 | 57 | 245 | 262
297 | 77 | 597 | 190
285 | 73 | 533 | 198
149 | 57 | 245 | 246
205 | 57 | 277 | 262
245 | 73 | 621 | 230
193 | 57 | 261 | 242
153 | 53 | 233 | 242
213 | 65 | 445 | 502
301 | 81 | 617 | 186
221 | 73 | 401 | 446
289 | 77 | 605 | 202
261 | 77 | 617 | 214
297 | 73 | 577 | 210
185 | 57 | 213 | 214
297 | 73 | 581 | 226
149 | 49 | 293 | 206
157 | 53 | 269 | 266
281 | 69 | 581 | 206
185 | 61 | 269 | 298
337 | 77 | 625 | 218
205 | 61 | 309 | 278
137 | 53 | 273 | 258
197 | 57 | 273 | 354
361 | 81 | 621 | 234
149 | 53 | 221 | 186
165 | 57 | 189 | 182
201 | 57 | 253 | 218
201 | 61 | 409 | 482
161 | 53 | 229 | 226
233 | 69 | 541 | 186
193 | 57 | 261 | 226
321 | 77 | 617 | 238
277 | 77 | 569 | 178
169 | 57 | 273 | 278
189 | 57 | 289 | 286
157 | 53 | 245 | 190
161 | 57 | 297 | 370
181 | 57 | 293 | 210
269 | 69 | 573 | 182
241 | 69 | 429 | 446
257 | 73 | 573 | 222
305 | 81 | 629 | 222
173 | 57 | 297 | 246
317 | 69 | 517 | 190
317 | 73 | 553 | 178
177 | 57 | 217 | 206
301 | 77 | 589 | 190
281 | 77 | 581 | 230
177 | 57 | 209 | 214
213 | 65 | 453 | 498
249 | 61 | 177 | -10
245 | 69 | 541 | 186
197 | 57 | 217 | 226
209 | 61 | 329 | 390
237 | 65 | 489 | 146
357 | 73 | 561 | 186
297 | 73 | 617 | 206
145 | 53 | 261 | 226
121 | 57 | 277 | 254
161 | 53 | 253 | 318
265 | 69 | 609 | 226
293 | 69 | 537 | 222
321 | 77 | 581 | 222
165 | 53 | 265 | 302
217 | 65 | 501 | 206
153 | 53 | 257 | 246
193 | 65 | 457 | 482
193 | 57 | 281 | 294
185 | 57 | 293 | 238
321 | 77 | 633 | 254
169 | 53 | 237 | 266
153 | 53 | 221 | 186
181 | 57 | 301 | 346
341 | 73 | 545 | 194
317 | 69 | 561 | 190
197 | 61 | 277 | 334
149 | 57 | 265 | 258
149 | 53 | 177 | 326
277 | 73 | 593 | 198
305 | 73 | 537 | 194
173 | 57 | 293 | 382
137 | 53 | 261 | 222
157 | 53 | 261 | 298
45 | 25 | 213 | -10
157 | 57 | 305 | 338
225 | 65 | 317 | 426
269 | 69 | 325 | 590
357 | 81 | 549 | 190
205 | 61 | 305 | 330
281 | 69 | 545 | 186
237 | 61 | 317 | 438
301 | 81 | 577 | 234
181 | 61 | 417 | 450
225 | 65 | 405 | 678
181 | 57 | 245 | 226
341 | 81 | 601 | 258
157 | 53 | 289 | 250
185 | 53 | 213 | 214
121 | 49 | 225 | 306
313 | 81 | 693 | 242
229 | 73 | 457 | 550
337 | 81 | 589 | 166
225 | 69 | 425 | 770
197 | 65 | 417 | 422
93 | 49 | 321 | -6
165 | 53 | 233 | 230
181 | 57 | 245 | 222
173 | 57 | 305 | 234
197 | 57 | 269 | 274
321 | 77 | 581 | 198
181 | 57 | 273 | 250
289 | 73 | 533 | 174
177 | 57 | 269 | 266
189 | 57 | 289 | 342
309 | 77 | 553 | 210
169 | 57 | 249 | 202
357 | 73 | 561 | 222
465 | 85 | 753 | 142
133 | 53 | 237 | 182
145 | 53 | 257 | 206
181 | 53 | 229 | 194
201 | 57 | 309 | 354
181 | 57 | 217 | 234
289 | 69 | 593 | 178
41 | 13 | 249 | -10
277 | 77 | 585 | 206
301 | 73 | 573 | 214
149 | 53 | 209 | 170
209 | 61 | 229 | 250
321 | 77 | 605 | 206
145 | 53 | 181 | 142
209 | 61 | 421 | 462
253 | 73 | 573 | 190
325 | 77 | 577 | 222
321 | 77 | 577 | 186
217 | 69 | 437 | 446
213 | 61 | 325 | 370
165 | 53 | 281 | 362
357 | 81 | 593 | 214
193 | 57 | 217 | 222
193 | 57 | 301 | 370
265 | 69 | 541 | 182
317 | 81 | 609 | 230
313 | 77 | 573 | 198
225 | 61 | 269 | 302
153 | 57 | 289 | 330
201 | 57 | 289 | 294
349 | 77 | 585 | 242
361 | 77 | 569 | 222
337 | 77 | 589 | 214
205 | 61 | 249 | 286
137 | 57 | 285 | 246
301 | 73 | 581 | 198
185 | 57 | 285 | 274
177 | 57 | 237 | 266
205 | 61 | 237 | 278
257 | 69 | 533 | 190
281 | 69 | 545 | 186
153 | 53 | 245 | 286
157 | 53 | 249 | 206
313 | 77 | 609 | 246
125 | 49 | 461 | 418
305 | 73 | 621 | 226
197 | 57 | 233 | 298
201 | 57 | 277 | 318
161 | 57 | 249 | 358
225 | 65 | 509 | 194
329 | 81 | 613 | 222
201 | 61 | 253 | 298
277 | 69 | 641 | 238
189 | 57 | 257 | 314
233 | 69 | 461 | 534
145 | 53 | 273 | 222
169 | 57 | 261 | 218
233 | 65 | 561 | 186
165 | 53 | 225 | 230
173 | 65 | 301 | 290
149 | 49 | 209 | 186
165 | 53 | 265 | 242
317 | 73 | 577 | 218
401 | 85 | 717 | 134
189 | 57 | 237 | 254
317 | 77 | 633 | 194
173 | 53 | 245 | 214
169 | 57 | 261 | 266
201 | 57 | 269 | 318
289 | 77 | 569 | 390
393 | 77 | 609 | 222
297 | 73 | 585 | 194
181 | 57 | 265 | 206
185 | 61 | 305 | 286
197 | 61 | 421 | 482
285 | 77 | 569 | 190
241 | 65 | 533 | 154
277 | 77 | 573 | 178
177 | 57 | 249 | 270
301 | 77 | 605 | 226
325 | 81 | 621 | 242
401 | 85 | 633 | 238
149 | 53 | 213 | 150
165 | 61 | 449 | 578
165 | 53 | 293 | 306
157 | 53 | 265 | 226
369 | 77 | 681 | 130
205 | 61 | 201 | 282
261 | 73 | 593 | 230
293 | 73 | 613 | 274
425 | 77 | 733 | 122
337 | 73 | 553 | 202
189 | 57 | 273 | 270
173 | 57 | 249 | 246
133 | 49 | 257 | 194
305 | 69 | 565 | 190
161 | 53 | 193 | 166
329 | 81 | 589 | 190
289 | 77 | 613 | 222
285 | 77 | 577 | 182
177 | 57 | 257 | 254
177 | 57 | 237 | 226
213 | 57 | 353 | 98
149 | 53 | 241 | 210
361 | 81 | 605 | 202
121 | 49 | 249 | 210
161 | 53 | 241 | 214
189 | 61 | 297 | 390
201 | 61 | 293 | 378
197 | 65 | 461 | 402
261 | 73 | 533 | 178
177 | 57 | 237 | 234
369 | 73 | 549 | 230
169 | 53 | 233 | 274
181 | 53 | 261 | 218
137 | 61 | 469 | 118
293 | 73 | 581 | 226
181 | 57 | 317 | 342
165 | 57 | 333 | 258
265 | 77 | 597 | 206
193 | 57 | 253 | 294
41 | 29 | 261 | -10
237 | 73 | 641 | 226
181 | 53 | 201 | 178
241 | 65 | 397 | 322
393 | 73 | 541 | 166
313 | 77 | 573 | 178
353 | 81 | 601 | 242
273 | 73 | 585 | 194
381 | 77 | 581 | 198
257 | 73 | 553 | 210
165 | 53 | 281 | 270
169 | 53 | 241 | 298
269 | 73 | 593 | 162
153 | 53 | 213 | 154
325 | 73 | 577 | 202
165 | 53 | 289 | 254
333 | 81 | 585 | 202
153 | 57 | 269 | 306
265 | 73 | 537 | 174
273 | 73 | 561 | 190
181 | 57 | 281 | 230
157 | 57 | 217 | 222
309 | 81 | 565 | 210
317 | 77 | 569 | 174
169 | 57 | 209 | 194
301 | 69 | 489 | 178
189 | 61 | 285 | 390
193 | 61 | 257 | 258
277 | 73 | 569 | 214
249 | 65 | 393 | 342
329 | 85 | 625 | 238
173 | 53 | 269 | 266
161 | 57 | 269 | 294
201 | 61 | 269 | 310
173 | 57 | 213 | 226
329 | 81 | 573 | 234
209 | 61 | 397 | 406
205 | 61 | 297 | 362
229 | 65 | 449 | 430
213 | 61 | 277 | 314
221 | 61 | 289 | 318
153 | 57 | 289 | 230
249 | 69 | 609 | 182
189 | 57 | 413 | 306
317 | 73 | 553 | 178
321 | 73 | 509 | 230
181 | 57 | 253 | 302
213 | 61 | 273 | 318
297 | 73 | 537 | 162
193 | 57 | 257 | 226
141 | 53 | 257 | 190
337 | 77 | 725 | 106
153 | 53 | 197 | 202
285 | 85 | 569 | 218
193 | 65 | 345 | 398
261 | 73 | 593 | 222
177 | 57 | 281 | 306
325 | 73 | 593 | 238
157 | 53 | 309 | 374
317 | 73 | 541 | 214
173 | 57 | 321 | 394
345 | 85 | 625 | 226
273 | 69 | 477 | 166
141 | 49 | 193 | 198
181 | 53 | 241 | 230
193 | 57 | 277 | 182
201 | 61 | 421 | 466
373 | 85 | 617 | 186
149 | 49 | 217 | 186
297 | 69 | 605 | 198
177 | 61 | 393 | 442
153 | 69 | 393 | 330
165 | 53 | 289 | 250
177 | 57 | 285 | 306
173 | 57 | 241 | 230
181 | 57 | 273 | 326
197 | 57 | 241 | 274
153 | 53 | 217 | 214
165 | 53 | 257 | 290
153 | 53 | 217 | 222
305 | 73 | 585 | 214
293 | 69 | 501 | 182
265 | 73 | 589 | 182
165 | 53 | 281 | 282
209 | 61 | 289 | 286
189 | 57 | 241 | 278
417 | 89 | 717 | 262
285 | 73 | 577 | 158
157 | 53 | 277 | 314
225 | 65 | 569 | 154
217 | 65 | 393 | 450
157 | 53 | 297 | 362
309 | 69 | 545 | 190
297 | 73 | 577 | 202
369 | 81 | 597 | 222
265 | 69 | 589 | 214
157 | 53 | 281 | 246
193 | 57 | 213 | 198
149 | 53 | 245 | 250
305 | 69 | 557 | 226
229 | 65 | 549 | 178
153 | 53 | 229 | 230
177 | 57 | 209 | 170
161 | 57 | 217 | 254
161 | 53 | 257 | 298
249 | 69 | 533 | 194
181 | 57 | 213 | 218
193 | 57 | 225 | 270
237 | 69 | 409 | 418
209 | 69 | 465 | 882
273 | 69 | 537 | 182
257 | 77 | 605 | 226
189 | 61 | 265 | 262
341 | 69 | 569 | 218
233 | 69 | 413 | 458
265 | 65 | 569 | 158
169 | 57 | 233 | 222
265 | 69 | 549 | 182
161 | 61 | 381 | 410
157 | 53 | 309 | 334
265 | 73 | 545 | 194
153 | 53 | 213 | 254
297 | 73 | 549 | 214
325 | 81 | 565 | 210
229 | 73 | 537 | 198
293 | 77 | 593 | 206
205 | 57 | 257 | 282
169 | 57 | 253 | 298
229 | 61 | 313 | 366
165 | 53 | 305 | 338
217 | 61 | 297 | 314
217 | 57 | 257 | 286
305 | 81 | 625 | 210
165 | 53 | 221 | 206
193 | 57 | 285 | 298
149 | 53 | 233 | 206
157 | 53 | 317 | 250
313 | 81 | 597 | 202
217 | 65 | 461 | 542
165 | 57 | 277 | 246
241 | 65 | 537 | 178
297 | 77 | 501 | 178
157 | 53 | 249 | 214
177 | 57 | 229 | 258
201 | 69 | 469 | 158
153 | 53 | 289 | 306
201 | 57 | 513 | 162
189 | 57 | 245 | 278
177 | 57 | 265 | 298
181 | 61 | 405 | 346
193 | 65 | 413 | 454
189 | 61 | 253 | 254
249 | 69 | 533 | 198
181 | 57 | 237 | 246
233 | 69 | 509 | 162
333 | 81 | 613 | 210
289 | 73 | 509 | 178
245 | 69 | 553 | 198
265 | 69 | 505 | 170
229 | 65 | 449 | 514
181 | 57 | 321 | 334
145 | 53 | 233 | 246
249 | 73 | 429 | 478
313 | 81 | 589 | 218
185 | 57 | 337 | 326
165 | 53 | 257 | 186
181 | 57 | 265 | 278
325 | 77 | 593 | 206
169 | 57 | 245 | 326
213 | 69 | 521 | 186
373 | 77 | 733 | 118
329 | 73 | 617 | 198
193 | 61 | 269 | 242
225 | 61 | 297 | 386
369 | 81 | 629 | 222
305 | 77 | 549 | 182
181 | 57 | 257 | 238
177 | 57 | 229 | 242
153 | 53 | 261 | 262
293 | 81 | 593 | 190
161 | 57 | 277 | 222
357 | 73 | 573 | 202
225 | 61 | 329 | 406
213 | 61 | 277 | 282
145 | 53 | 217 | 234
273 | 69 | 537 | 198
157 | 57 | 261 | 302
173 | 57 | 289 | 318
349 | 73 | 541 | 186
169 | 57 | 277 | 354
309 | 73 | 545 | 166
229 | 61 | 273 | 414
177 | 53 | 237 | 258
321 | 73 | 533 | 198
309 | 73 | 521 | 182
313 | 77 | 557 | 218
345 | 73 | 561 | 230
237 | 61 | 469 | 174
337 | 77 | 549 | 214
261 | 73 | 561 | 194
173 | 57 | 221 | 210
249 | 61 | 525 | 158
233 | 61 | 281 | 354
181 | 53 | 241 | 254
197 | 61 | 273 | 254
33 | 21 | 117 | -10
169 | 53 | 257 | 194
325 | 77 | 581 | 202
189 | 57 | 221 | 206
161 | 57 | 321 | 334
285 | 73 | 537 | 198
153 | 57 | 313 | 334
305 | 77 | 561 | 218
329 | 85 | 629 | 230
245 | 69 | 557 | 202
365 | 81 | 629 | 206
153 | 53 | 225 | 194
201 | 61 | 309 | 326
177 | 57 | 273 | 210
145 | 49 | 237 | 238
161 | 53 | 249 | 166
201 | 61 | 273 | 254
173 | 53 | 273 | 230
197 | 57 | 297 | 346
301 | 69 | 569 | 198
285 | 77 | 561 | 194
301 | 73 | 537 | 194
217 | 65 | 401 | 398
277 | 73 | 533 | 170
221 | 65 | 473 | 178
85 | 37 | 321 | -10
225 | 69 | 381 | 602
173 | 57 | 233 | 222
209 | 61 | 261 | 330
285 | 73 | 553 | 194
413 | 85 | 741 | 142
145 | 49 | 225 | 254
173 | 57 | 281 | 222
157 | 61 | 425 | 410
161 | 53 | 261 | 306
177 | 57 | 285 | 310
209 | 61 | 281 | 370
213 | 57 | 269 | 342
329 | 73 | 645 | 234
329 | 81 | 609 | 246
193 | 61 | 277 | 322
329 | 77 | 553 | 202
173 | 53 | 241 | 238
205 | 61 | 309 | 410
217 | 61 | 257 | 334
245 | 69 | 613 | 198
189 | 57 | 261 | 230
281 | 81 | 605 | 210
173 | 53 | 225 | 218
161 | 53 | 233 | 198
257 | 77 | 553 | 190
325 | 77 | 581 | 258
293 | 77 | 565 | 174
137 | 49 | 257 | 298
181 | 57 | 313 | 358
149 | 53 | 261 | 270
185 | 61 | 289 | 314
185 | 57 | 289 | 242
177 | 57 | 313 | 266
293 | 73 | 573 | 186
177 | 61 | 385 | 370
229 | 73 | 581 | 210
189 | 57 | 301 | 418
165 | 53 | 213 | 198
385 | 77 | 629 | 238
317 | 77 | 557 | 182
369 | 81 | 597 | 222
285 | 65 | 505 | 194
317 | 69 | 581 | 202
185 | 61 | 273 | 234
169 | 53 | 217 | 162
177 | 57 | 233 | 222
153 | 53 | 261 | 270
173 | 57 | 257 | 274
321 | 73 | 569 | 190
217 | 69 | 461 | 738
185 | 57 | 233 | 262
197 | 61 | 281 | 258
245 | 69 | 553 | 166
157 | 61 | 389 | 474
189 | 57 | 293 | 278
273 | 73 | 597 | 214
169 | 57 | 261 | 242
221 | 69 | 593 | 234
213 | 57 | 249 | 286
257 | 73 | 565 | 178
153 | 53 | 249 | 234
157 | 53 | 233 | 302
201 | 61 | 405 | 450
169 | 57 | 277 | 274
245 | 73 | 589 | 334
293 | 69 | 521 | 170
265 | 73 | 517 | 198
141 | 57 | 413 | 418
177 | 57 | 269 | 182
353 | 81 | 641 | 202
113 | 41 | 405 | -6
265 | 73 | 537 | 178
197 | 61 | 253 | 278
217 | 69 | 405 | 438
253 | 69 | 525 | 166
197 | 57 | 257 | 202
297 | 77 | 593 | 222
169 | 53 | 305 | 318
201 | 57 | 229 | 226
329 | 73 | 589 | 222
205 | 57 | 217 | 266
197 | 57 | 185 | 242
273 | 77 | 445 | 590
169 | 57 | 433 | 454
193 | 61 | 249 | 262
313 | 69 | 497 | 198
237 | 69 | 469 | 150
145 | 53 | 245 | 422
309 | 73 | 537 | 194
269 | 69 | 605 | 210
313 | 69 | 589 | 226
181 | 57 | 237 | 202
157 | 57 | 277 | 334
249 | 77 | 621 | 254
169 | 53 | 249 | 214
173 | 53 | 249 | 202
261 | 73 | 469 | 618
153 | 53 | 197 | 194
221 | 65 | 325 | 498
301 | 65 | 561 | 202
237 | 69 | 377 | 398
173 | 57 | 269 | 258
161 | 53 | 325 | 378
269 | 73 | 561 | 202
293 | 69 | 501 | 186
261 | 69 | 505 | 166
353 | 81 | 621 | 238
257 | 69 | 585 | 194
165 | 57 | 273 | 186
225 | 65 | 349 | 350
161 | 53 | 213 | 194
317 | 73 | 581 | 218
181 | 57 | 273 | 218
157 | 53 | 229 | 226
273 | 77 | 493 | 514
153 | 53 | 261 | 234
313 | 69 | 565 | 198
153 | 61 | 461 | 518
185 | 57 | 261 | 334
217 | 69 | 537 | 166
145 | 53 | 245 | 242
153 | 53 | 269 | 526
141 | 53 | 217 | 230
241 | 77 | 449 | 158
225 | 61 | 265 | 318
193 | 65 | 413 | 402
389 | 81 | 613 | 202
305 | 69 | 485 | 258
165 | 53 | 261 | 274
185 | 65 | 405 | 394
133 | 53 | 253 | 234
173 | 57 | 257 | 302
193 | 57 | 265 | 262
157 | 53 | 229 | 206
165 | 53 | 213 | 190
181 | 57 | 273 | 318
405 | 81 | 621 | 218
149 | 49 | 221 | 282
225 | 61 | 253 | 310
173 | 57 | 237 | 234
321 | 73 | 529 | 186
217 | 61 | 217 | 230
189 | 57 | 261 | 318
233 | 73 | 417 | 430
201 | 61 | 389 | 634
177 | 53 | 305 | 418
201 | 57 | 273 | 302
305 | 77 | 593 | 194
217 | 61 | 257 | 314
169 | 57 | 249 | 238
213 | 61 | 293 | 278
197 | 57 | 293 | 270
157 | 57 | 289 | 338
265 | 69 | 489 | 194
161 | 53 | 265 | 182
177 | 53 | 241 | 242
341 | 73 | 517 | 234
157 | 49 | 237 | 210
377 | 77 | 585 | 226
317 | 77 | 585 | 230
185 | 57 | 281 | 330
309 | 73 | 553 | 206
345 | 77 | 573 | 194
337 | 77 | 569 | 190
193 | 57 | 317 | 286
353 | 81 | 569 | 226
153 | 53 | 241 | 282
181 | 57 | 285 | 318
177 | 57 | 261 | 214
201 | 61 | 269 | 234
57 | 21 | 293 | -10
177 | 57 | 285 | 266
325 | 73 | 629 | 194
297 | 77 | 573 | 230
173 | 57 | 265 | 262
289 | 81 | 577 | 178
237 | 69 | 493 | 146
293 | 73 | 565 | 174
265 | 73 | 549 | 146
305 | 69 | 561 | 194
177 | 57 | 273 | 306
361 | 77 | 553 | 202
181 | 65 | 461 | 638
237 | 65 | 401 | 334
313 | 73 | 645 | 98
229 | 65 | 541 | 194
305 | 73 | 617 | 218
373 | 81 | 621 | 234
185 | 57 | 265 | 210
281 | 65 | 457 | 162
301 | 73 | 525 | 186
245 | 65 | 533 | 298
29 | 5 | 237 | -6
297 | 73 | 601 | 234
161 | 53 | 253 | 202
329 | 73 | 589 | 190
329 | 81 | 625 | 242
213 | 61 | 249 | 290
165 | 57 | 277 | 306
181 | 57 | 249 | 262
253 | 65 | 421 | 422
149 | 61 | 225 | 174
313 | 73 | 597 | 262
269 | 69 | 521 | 182
293 | 73 | 561 | 214
317 | 73 | 689 | 122
401 | 81 | 733 | 126
241 | 73 | 557 | 190
273 | 77 | 629 | 190
181 | 57 | 193 | 210
261 | 69 | 553 | 170
229 | 61 | 273 | 382
141 | 49 | 281 | 254
169 | 53 | 273 | 302
281 | 65 | 541 | 182
221 | 65 | 429 | 478
309 | 77 | 597 | 230
169 | 53 | 253 | 198
305 | 73 | 537 | 230
317 | 81 | 549 | 222
173 | 57 | 317 | 354
165 | 65 | 541 | 158
161 | 57 | 265 | 222
81 | 33 | 329 | -10
173 | 57 | 265 | 286
273 | 69 | 517 | 178
253 | 69 | 437 | 502
329 | 73 | 565 | 206
345 | 77 | 769 | 122
373 | 81 | 629 | 234
157 | 57 | 281 | 314
133 | 49 | 205 | 58
273 | 73 | 425 | 950
217 | 65 | 401 | 470
189 | 57 | 305 | 246
277 | 73 | 577 | 210
81 | 33 | 309 | -10
185 | 57 | 273 | 222
197 | 73 | 405 | 470
325 | 73 | 581 | 186
209 | 69 | 401 | 442
173 | 57 | 213 | 246
173 | 57 | 245 | 234
173 | 57 | 309 | 314
193 | 61 | 413 | 494
337 | 81 | 585 | 202
361 | 73 | 589 | 238
245 | 73 | 565 | 530
249 | 77 | 561 | 150
141 | 57 | 193 | 234
357 | 85 | 613 | 238
45 | 29 | 237 | -10
189 | 61 | 437 | 526
169 | 53 | 313 | 298
273 | 73 | 561 | 158
405 | 85 | 613 | 238
257 | 73 | 513 | 226
337 | 73 | 425 | 790
321 | 73 | 593 | 202
205 | 61 | 285 | 282
289 | 77 | 529 | 162
201 | 57 | 209 | 222
193 | 57 | 269 | 238
373 | 89 | 617 | 238
145 | 53 | 245 | 270
169 | 57 | 293 | 422
285 | 73 | 649 | 226
173 | 57 | 293 | 342
309 | 77 | 525 | 194
229 | 65 | 413 | 354
249 | 73 | 553 | 174
149 | 57 | 389 | 442
161 | 53 | 265 | 298
229 | 69 | 561 | 182
369 | 77 | 693 | 130
161 | 57 | 241 | 226
269 | 81 | 593 | 202
197 | 61 | 501 | 154
201 | 57 | 229 | 282
189 | 57 | 245 | 286
189 | 57 | 277 | 246
277 | 73 | 521 | 194
197 | 57 | 293 | 322
201 | 61 | 309 | 362
169 | 53 | 201 | 214
333 | 69 | 521 | 202
145 | 53 | 253 | 206
201 | 57 | 313 | 418
349 | 81 | 565 | 222
321 | 73 | 517 | 178
177 | 57 | 261 | 314
305 | 77 | 597 | 214
165 | 53 | 249 | 254
209 | 61 | 305 | 318
205 | 61 | 445 | 434
189 | 57 | 193 | 186
157 | 57 | 397 | 374
145 | 49 | 233 | 222
349 | 77 | 561 | 206
357 | 77 | 601 | 214
185 | 53 | 285 | 318
153 | 49 | 197 | 186
45 | 21 | 121 | 6
209 | 61 | 249 | 218
161 | 53 | 237 | 286
217 | 61 | 313 | 342
161 | 53 | 213 | 170
285 | 77 | 581 | 210
337 | 73 | 561 | 206
313 | 73 | 513 | 190
277 | 69 | 557 | 186
281 | 73 | 421 | 746
137 | 53 | 273 | 274
197 | 65 | 313 | 282
249 | 65 | 521 | 166
201 | 65 | 437 | 450
321 | 73 | 497 | 178
157 | 53 | 241 | 230
321 | 81 | 625 | 238
197 | 57 | 257 | 310
245 | 73 | 565 | 186
325 | 77 | 565 | 246
153 | 49 | 265 | 206
173 | 53 | 313 | 406
281 | 69 | 553 | 202
205 | 61 | 277 | 278
241 | 65 | 557 | 186
241 | 69 | 521 | 146
181 | 57 | 309 | 302
169 | 57 | 253 | 230
241 | 65 | 533 | 186
285 | 69 | 557 | 186
173 | 57 | 261 | 306
145 | 61 | 393 | 386
149 | 53 | 233 | 230
305 | 73 | 533 | 182
261 | 77 | 537 | 182
161 | 53 | 213 | 178
181 | 57 | 237 | 246
357 | 81 | 557 | 210
433 | 85 | 641 | 282
221 | 65 | 409 | 390
397 | 81 | 649 | 218
185 | 61 | 425 | 482
297 | 73 | 581 | 218
145 | 53 | 253 | 298
217 | 65 | 317 | 426
153 | 53 | 257 | 270
185 | 57 | 229 | 258
193 | 57 | 221 | 242
329 | 77 | 589 | 182
157 | 53 | 221 | 210
301 | 73 | 573 | 182
225 | 69 | 425 | 374
125 | 49 | 249 | 226
177 | 53 | 265 | 302
181 | 57 | 249 | 286
205 | 61 | 237 | 226
165 | 53 | 209 | 202
369 | 81 | 693 | 118
169 | 53 | 301 | 370
217 | 69 | 429 | 398
313 | 81 | 665 | 238
297 | 73 | 573 | 210
377 | 81 | 609 | 186
385 | 81 | 613 | 210
161 | 57 | 393 | 378
309 | 77 | 537 | 186
113 | 49 | 345 | 214
177 | 53 | 265 | 274
305 | 73 | 609 | 478
177 | 57 | 241 | 190
173 | 53 | 241 | 214
173 | 61 | 265 | 250
173 | 57 | 241 | 266
185 | 57 | 265 | 278
289 | 77 | 585 | 226
277 | 77 | 585 | 214
189 | 57 | 217 | 242
337 | 77 | 645 | 246
229 | 73 | 561 | 186
153 | 53 | 221 | 246
341 | 81 | 557 | 226
205 | 61 | 281 | 346
137 | 49 | 209 | 250
249 | 69 | 465 | 562
153 | 57 | 417 | 414
317 | 73 | 553 | 186
401 | 85 | 605 | 234
225 | 61 | 397 | 418
205 | 61 | 441 | 526
277 | 73 | 521 | 154
289 | 77 | 509 | 166
165 | 53 | 281 | 306
205 | 65 | 317 | 350
261 | 69 | 517 | 154
185 | 61 | 313 | 326
149 | 53 | 209 | 258
193 | 57 | 277 | 362
277 | 73 | 601 | 246
161 | 57 | 185 | 210
197 | 61 | 313 | 318
237 | 77 | 533 | 158
177 | 57 | 269 | 334
313 | 81 | 629 | 234
405 | 81 | 721 | 142
185 | 61 | 289 | 282
285 | 73 | 505 | 150
205 | 65 | 433 | 562
397 | 81 | 709 | 142
253 | 69 | 565 | 178
165 | 53 | 293 | 262
153 | 53 | 241 | 246
301 | 73 | 513 | 178
273 | 73 | 497 | 194
241 | 73 | 561 | 190
185 | 61 | 433 | 490
197 | 61 | 257 | 282
177 | 57 | 341 | 306
205 | 65 | 425 | 582
181 | 57 | 305 | 350
289 | 73 | 565 | 174
321 | 77 | 529 | 194
177 | 57 | 301 | 374
337 | 77 | 629 | 218
185 | 57 | 269 | 270
325 | 77 | 573 | 222
89 | 37 | 481 | -6
225 | 61 | 261 | 314
373 | 77 | 553 | 186
113 | 53 | 433 | 78
169 | 57 | 253 | 270
289 | 69 | 553 | 182
289 | 73 | 553 | 210
165 | 53 | 221 | 202
213 | 61 | 273 | 314
301 | 73 | 501 | 190
285 | 77 | 549 | 206
173 | 57 | 277 | 306
29 | 1 | 301 | 2
217 | 69 | 449 | 126
341 | 77 | 565 | 202
265 | 73 | 589 | 202
185 | 57 | 277 | 250
285 | 73 | 685 | 114
37 | 13 | 297 | -10
145 | 49 | 257 | 226
185 | 61 | 261 | 318
237 | 69 | 477 | 146
193 | 57 | 265 | 270
305 | 73 | 565 | 182
157 | 57 | 217 | 194
165 | 53 | 233 | 202
201 | 77 | 377 | 334
205 | 69 | 445 | 362
53 | 25 | 257 | -10
285 | 77 | 565 | 194
197 | 61 | 253 | 278
165 | 57 | 309 | 286
317 | 73 | 537 | 198
169 | 57 | 249 | 230
173 | 57 | 265 | 282
313 | 77 | 725 | 122
221 | 65 | 433 | 506
205 | 69 | 413 | 574
349 | 73 | 569 | 194
257 | 73 | 441 | 598
149 | 53 | 249 | 246
157 | 53 | 241 | 278
157 | 53 | 281 | 190
185 | 61 | 277 | 358
313 | 77 | 669 | 238
261 | 65 | 545 | 194
265 | 73 | 417 | 510
93 | 37 | 189 | 26
349 | 73 | 577 | 206
173 | 57 | 249 | 266
329 | 77 | 517 | 190
169 | 57 | 261 | 294
153 | 53 | 241 | 198
225 | 65 | 565 | 162
237 | 69 | 529 | 194
133 | 49 | 193 | 418
181 | 53 | 205 | 174
181 | 57 | 297 | 338
201 | 61 | 285 | 382
201 | 57 | 249 | 230
161 | 57 | 249 | 198
269 | 61 | 333 | 422
153 | 53 | 305 | 266
177 | 57 | 261 | 306
173 | 53 | 225 | 242
81 | 37 | 273 | 106
293 | 81 | 581 | 194
177 | 57 | 229 | 274
149 | 53 | 201 | 242
205 | 61 | 261 | 310
157 | 53 | 281 | 274
153 | 53 | 245 | 182
297 | 73 | 525 | 186
205 | 57 | 277 | 318
185 | 53 | 217 | 222
189 | 57 | 233 | 354
173 | 61 | 285 | 218
165 | 53 | 265 | 298
253 | 69 | 565 | 238
325 | 81 | 541 | 186
361 | 77 | 577 | 218
213 | 61 | 229 | 286
177 | 57 | 249 | 190
173 | 53 | 205 | 246
241 | 69 | 497 | 150
149 | 53 | 217 | 258
53 | 25 | 313 | -10
337 | 77 | 621 | 230
209 | 65 | 425 | 466
253 | 69 | 529 | 166
197 | 57 | 253 | 274
353 | 77 | 545 | 210
133 | 49 | 293 | 314
233 | 69 | 545 | 170
153 | 57 | 233 | 198
285 | 77 | 533 | 182
157 | 57 | 413 | 418
161 | 53 | 305 | 318
341 | 85 | 629 | 234
149 | 53 | 245 | 230
313 | 73 | 621 | 198
249 | 69 | 553 | 174
237 | 61 | 249 | 278
309 | 77 | 605 | 210
161 | 57 | 309 | 338
129 | 49 | 213 | 174
225 | 65 | 329 | 434
293 | 77 | 609 | 206
317 | 69 | 585 | 194
193 | 57 | 261 | 282
129 | 57 | 357 | 294
197 | 57 | 229 | 270
197 | 61 | 217 | 234
157 | 53 | 201 | 186
285 | 69 | 569 | 206
185 | 53 | 277 | 358
205 | 65 | 389 | 462
201 | 57 | 269 | 322
157 | 53 | 213 | 214
145 | 49 | 265 | 274
185 | 57 | 205 | 226
245 | 65 | 573 | 198
313 | 73 | 613 | 230
273 | 73 | 561 | 194
173 | 57 | 293 | 218
201 | 61 | 313 | 330
349 | 77 | 721 | 110
205 | 65 | 405 | 518
325 | 77 | 557 | 170
201 | 61 | 281 | 338
297 | 77 | 593 | 206
181 | 53 | 181 | 190
217 | 65 | 569 | 182
265 | 77 | 581 | 194
289 | 73 | 545 | 198
217 | 61 | 281 | 282
265 | 69 | 553 | 170
229 | 69 | 493 | 174
357 | 85 | 641 | 230
289 | 77 | 537 | 190
257 | 65 | 545 | 226
301 | 69 | 553 | 226
201 | 61 | 309 | 290
181 | 57 | 233 | 202
189 | 57 | 245 | 206
125 | 53 | 233 | 214
169 | 61 | 433 | 418
185 | 61 | 289 | 322
149 | 49 | 217 | 266
345 | 89 | 633 | 218
141 | 53 | 281 | 302
325 | 81 | 609 | 230
205 | 65 | 321 | 466
149 | 53 | 213 | 190
237 | 65 | 537 | 182
317 | 77 | 617 | 190
201 | 61 | 257 | 282
241 | 65 | 481 | 194
337 | 81 | 629 | 250
277 | 73 | 541 | 210
177 | 53 | 277 | 226
349 | 81 | 605 | 218
185 | 65 | 449 | 394
281 | 73 | 529 | 190
153 | 49 | 273 | 246
369 | 81 | 593 | 242
177 | 61 | 453 | 438
333 | 73 | 561 | 218
181 | 57 | 241 | 234
317 | 73 | 597 | 222
217 | 65 | 409 | 338
169 | 57 | 225 | 274
193 | 57 | 277 | 246
269 | 81 | 573 | 198
197 | 57 | 229 | 266
285 | 69 | 641 | 122
89 | 41 | 353 | 154
281 | 65 | 565 | 234
245 | 65 | 377 | 442
309 | 73 | 537 | 194
229 | 77 | 429 | 534
241 | 65 | 381 | 194
233 | 69 | 549 | 198
181 | 53 | 273 | 278
173 | 57 | 385 | 606
197 | 65 | 433 | 478
205 | 65 | 493 | 166
245 | 65 | 509 | 210
309 | 77 | 553 | 178
221 | 61 | 245 | 238
233 | 65 | 593 | 210
309 | 77 | 597 | 198
193 | 57 | 281 | 322
177 | 57 | 305 | 270
165 | 57 | 237 | 206
321 | 81 | 613 | 210
313 | 77 | 621 | 246
277 | 65 | 541 | 202
289 | 73 | 557 | 170
321 | 77 | 581 | 210
285 | 85 | 601 | 178
165 | 57 | 281 | 314
201 | 57 | 237 | 270
197 | 65 | 425 | 502
293 | 77 | 581 | 210
157 | 61 | 469 | 578
149 | 53 | 253 | 302
205 | 61 | 237 | 250
189 | 57 | 249 | 230
249 | 73 | 525 | 182
161 | 53 | 217 | 198
281 | 73 | 537 | 198
429 | 85 | 757 | 138
221 | 61 | 273 | 222
221 | 61 | 297 | 282
333 | 73 | 497 | 158
165 | 57 | 257 | 310
253 | 73 | 585 | 182
201 | 73 | 541 | 190
173 | 53 | 217 | 270
165 | 57 | 277 | 262
313 | 73 | 569 | 186
213 | 61 | 413 | 590
57 | 25 | 181 | 14
201 | 61 | 281 | 350
173 | 53 | 257 | 254
181 | 57 | 241 | 242
185 | 57 | 285 | 370
273 | 73 | 613 | 218
233 | 69 | 609 | 202
177 | 57 | 313 | 346
181 | 57 | 229 | 254
157 | 53 | 301 | 250
281 | 69 | 525 | 174
173 | 61 | 433 | 538
173 | 57 | 325 | 386
269 | 77 | 569 | 218
313 | 73 | 581 | 194
289 | 73 | 637 | 222
177 | 57 | 237 | 218
153 | 57 | 233 | 218
269 | 69 | 557 | 218
205 | 61 | 297 | 366
301 | 73 | 601 | 186
365 | 81 | 565 | 210
205 | 65 | 541 | 182
157 | 53 | 257 | 234
157 | 53 | 245 | 270
173 | 57 | 285 | 302
225 | 61 | 313 | 346
209 | 65 | 429 | 126
269 | 69 | 541 | 186
201 | 61 | 269 | 302
193 | 57 | 229 | 202
309 | 73 | 585 | 202
245 | 65 | 477 | 178
289 | 69 | 569 | 194
185 | 57 | 309 | 274
185 | 61 | 401 | 502
321 | 77 | 533 | 206
249 | 69 | 529 | 166
169 | 53 | 285 | 270
277 | 73 | 545 | 194
353 | 85 | 581 | 226
145 | 49 | 253 | 270
285 | 73 | 577 | 206
153 | 53 | 281 | 258
269 | 73 | 569 | 190
213 | 61 | 257 | 270
297 | 73 | 641 | 230
193 | 65 | 397 | 430
217 | 69 | 529 | 190
193 | 61 | 277 | 306
149 | 53 | 249 | 258
205 | 61 | 233 | 354
297 | 77 | 461 | 1010
305 | 69 | 565 | 182
325 | 77 | 601 | 226
201 | 61 | 281 | 294
169 | 61 | 389 | 446
225 | 69 | 545 | 186
193 | 57 | 261 | 238
337 | 81 | 629 | 210
309 | 73 | 577 | 298
193 | 61 | 257 | 270
193 | 65 | 473 | 638
185 | 57 | 281 | 330
149 | 53 | 245 | 190
181 | 57 | 269 | 274
281 | 69 | 577 | 214
345 | 81 | 609 | 222
329 | 77 | 633 | 250
177 | 57 | 261 | 274
297 | 69 | 549 | 194
241 | 65 | 285 | 426
205 | 57 | 501 | 170
309 | 65 | 517 | 154
173 | 61 | 305 | 290
189 | 61 | 413 | 474
265 | 77 | 557 | 218
173 | 53 | 245 | 174
141 | 49 | 269 | 206
357 | 73 | 589 | 210
253 | 81 | 417 | 474
201 | 57 | 285 | 282
157 | 53 | 189 | 234
157 | 57 | 453 | 514
261 | 73 | 545 | 178
181 | 57 | 217 | 226
165 | 57 | 325 | 394
333 | 73 | 585 | 250
249 | 69 | 489 | 162
361 | 77 | 569 | 218
181 | 53 | 233 | 238
181 | 57 | 233 | 238
229 | 65 | 393 | 426
197 | 57 | 237 | 270
173 | 57 | 201 | 210
269 | 77 | 617 | 178
185 | 61 | 281 | 374
185 | 57 | 265 | 270
185 | 57 | 233 | 222
325 | 77 | 661 | 218
149 | 53 | 225 | 238
317 | 77 | 549 | 210
337 | 77 | 549 | 198
161 | 53 | 257 | 298
173 | 57 | 285 | 298
253 | 69 | 397 | 654
361 | 77 | 569 | 242
197 | 57 | 277 | 282
301 | 77 | 553 | 218
317 | 81 | 621 | 258
177 | 57 | 273 | 342
249 | 69 | 589 | 194
277 | 77 | 573 | 226
177 | 57 | 289 | 250
169 | 53 | 249 | 254
189 | 57 | 237 | 310
313 | 85 | 569 | 206
313 | 73 | 545 | 190
153 | 53 | 233 | 178
173 | 57 | 277 | 206
173 | 53 | 269 | 326
409 | 81 | 713 | 118
157 | 53 | 245 | 222
305 | 73 | 533 | 218
153 | 53 | 273 | 246
253 | 69 | 585 | 206
201 | 61 | 381 | 322
273 | 69 | 529 | 182
345 | 81 | 605 | 210
217 | 65 | 257 | 394
305 | 73 | 533 | 190
285 | 77 | 573 | 182
161 | 57 | 217 | 170
313 | 73 | 513 | 198
253 | 73 | 537 | 198
221 | 65 | 441 | 478
313 | 73 | 585 | 226
381 | 85 | 653 | 198
285 | 81 | 601 | 218
205 | 61 | 273 | 310
229 | 65 | 293 | 374
173 | 57 | 285 | 378
317 | 73 | 589 | 186
169 | 53 | 241 | 226
289 | 77 | 585 | 222
157 | 53 | 233 | 186
205 | 57 | 269 | 338
177 | 53 | 293 | 338
157 | 53 | 285 | 306
157 | 53 | 285 | 242
269 | 69 | 505 | 158
205 | 61 | 301 | 350
213 | 61 | 229 | 282
269 | 69 | 541 | 214
257 | 73 | 573 | 218
173 | 57 | 273 | 250
169 | 57 | 253 | 274
173 | 57 | 293 | 234
149 | 53 | 257 | 270
349 | 77 | 613 | 222
209 | 61 | 305 | 274
281 | 69 | 601 | 186
233 | 69 | 545 | 182
165 | 61 | 229 | 246
149 | 49 | 209 | 298
153 | 53 | 269 | 298
345 | 85 | 621 | 234
141 | 49 | 261 | 238
233 | 65 | 433 | 530
165 | 57 | 237 | 174
153 | 49 | 229 | 170
189 | 69 | 417 | 442
213 | 61 | 417 | 386
329 | 77 | 573 | 198
177 | 61 | 429 | 434
189 | 57 | 229 | 254
197 | 69 | 413 | 430
345 | 77 | 609 | 226
329 | 77 | 601 | 194
269 | 73 | 425 | 642
177 | 61 | 421 | 510
325 | 73 | 573 | 186
169 | 61 | 429 | 610
241 | 73 | 617 | 186
405 | 81 | 713 | 138
301 | 77 | 541 | 214
193 | 61 | 261 | 334
269 | 69 | 493 | 194
273 | 73 | 557 | 238
133 | 53 | 217 | 226
273 | 73 | 553 | 230
257 | 65 | 525 | 154
313 | 73 | 629 | 202
145 | 53 | 265 | 218
165 | 53 | 305 | 250
177 | 57 | 293 | 250
173 | 53 | 217 | 190
289 | 77 | 641 | 258
209 | 61 | 273 | 286
253 | 69 | 569 | 214
209 | 57 | 297 | 366
197 | 61 | 233 | 210
181 | 57 | 269 | 330
169 | 57 | 277 | 314
157 | 53 | 201 | 238
149 | 53 | 189 | 374
333 | 77 | 561 | 194
169 | 53 | 245 | 218
345 | 85 | 561 | 206
225 | 69 | 545 | 170
161 | 57 | 413 | 466
349 | 81 | 609 | 222
165 | 57 | 261 | 262
193 | 61 | 261 | 230
245 | 81 | 573 | 198
197 | 57 | 225 | 294
269 | 73 | 533 | 170
157 | 53 | 269 | 238
177 | 65 | 453 | 546
269 | 77 | 569 | 222
153 | 53 | 289 | 278
181 | 57 | 281 | 306
165 | 57 | 253 | 246
305 | 77 | 573 | 178
169 | 57 | 225 | 202
189 | 57 | 293 | 270
209 | 57 | 257 | 314
317 | 77 | 517 | 194
201 | 61 | 573 | 214
201 | 57 | 245 | 306
277 | 73 | 549 | 186
281 | 73 | 577 | 190
229 | 61 | 389 | 470
181 | 57 | 253 | 262
173 | 53 | 261 | 230
173 | 53 | 233 | 250
389 | 85 | 669 | 222
305 | 73 | 557 | 258
177 | 61 | 301 | 310
205 | 57 | 285 | 326
157 | 53 | 281 | 234
149 | 49 | 245 | 262
205 | 61 | 237 | 214
385 | 77 | 565 | 206
181 | 57 | 253 | 254
145 | 49 | 213 | 202
341 | 73 | 545 | 210
169 | 53 | 233 | 258
405 | 81 | 773 | 150
173 | 53 | 213 | 206
209 | 61 | 265 | 282
165 | 53 | 213 | 214
157 | 53 | 237 | 298
189 | 61 | 289 | 350
157 | 53 | 261 | 206
329 | 73 | 549 | 178
105 | 53 | 429 | 90
237 | 77 | 489 | 158
305 | 81 | 597 | 258
305 | 73 | 581 | 210
165 | 53 | 225 | 190
161 | 57 | 165 | 186
317 | 73 | 565 | 206
333 | 81 | 649 | 246
277 | 77 | 585 | 218
309 | 73 | 553 | 194
265 | 73 | 589 | 222
177 | 57 | 265 | 258
169 | 57 | 229 | 210
153 | 53 | 249 | 302
197 | 57 | 261 | 302
297 | 77 | 549 | 190
177 | 57 | 273 | 286
157 | 53 | 245 | 382
305 | 69 | 481 | 154
321 | 77 | 589 | 234
177 | 53 | 257 | 242
149 | 53 | 261 | 242
161 | 57 | 297 | 222
141 | 53 | 213 | 226
201 | 61 | 273 | 314
161 | 57 | 301 | 310
173 | 53 | 233 | 270
197 | 57 | 313 | 342
173 | 53 | 189 | 222
337 | 81 | 613 | 230
161 | 57 | 233 | 250
161 | 57 | 425 | 478
297 | 73 | 557 | 202
185 | 57 | 293 | 238
49 | 21 | 185 | 26
261 | 73 | 581 | 178
161 | 53 | 297 | 314
321 | 81 | 633 | 250
189 | 61 | 445 | 462
149 | 57 | 461 | 114
177 | 53 | 285 | 270
201 | 61 | 265 | 286
433 | 89 | 749 | 150
189 | 57 | 253 | 274
249 | 69 | 517 | 202
297 | 73 | 509 | 162
265 | 65 | 401 | 322
153 | 53 | 313 | 330
189 | 57 | 285 | 234
157 | 53 | 265 | 218
229 | 65 | 285 | 310
317 | 77 | 605 | 210
197 | 61 | 261 | 238
225 | 73 | 541 | 834
273 | 69 | 497 | 178
177 | 57 | 273 | 314
197 | 61 | 281 | 258
153 | 53 | 313 | 290
261 | 69 | 601 | 206
285 | 77 | 593 | 230
193 | 61 | 277 | 370
161 | 53 | 261 | 206
157 | 53 | 217 | 178
165 | 53 | 297 | 334
161 | 53 | 217 | 234
193 | 61 | 285 | 278
193 | 61 | 293 | 326
253 | 69 | 421 | 130
177 | 57 | 265 | 318
161 | 49 | 197 | 170
173 | 57 | 265 | 266
157 | 53 | 273 | 278
301 | 77 | 537 | 170
173 | 53 | 249 | 250
297 | 69 | 573 | 194
189 | 57 | 213 | 230
265 | 73 | 581 | 198
237 | 69 | 577 | 210
137 | 49 | 273 | 214
189 | 57 | 241 | 258
293 | 73 | 541 | 170
173 | 53 | 297 | 306
53 | 25 | 201 | 46
237 | 69 | 549 | 166
269 | 69 | 525 | 178
185 | 61 | 253 | 322
165 | 57 | 285 | 262
61 | 33 | 293 | -10
305 | 77 | 501 | 206
221 | 65 | 429 | 398
205 | 65 | 461 | 546
221 | 61 | 409 | 270
49 | 17 | 329 | -6
133 | 49 | 249 | 214
153 | 53 | 217 | 230
209 | 61 | 281 | 246
157 | 53 | 241 | 242
269 | 69 | 529 | 182
285 | 81 | 617 | 250
313 | 73 | 521 | 162
269 | 77 | 569 | 178
201 | 57 | 237 | 270
161 | 57 | 261 | 326
157 | 57 | 273 | 262
197 | 57 | 249 | 290
249 | 73 | 585 | 278
289 | 73 | 585 | 198
201 | 57 | 225 | 230
201 | 57 | 305 | 298
185 | 65 | 333 | 302
233 | 73 | 549 | 186
149 | 53 | 261 | 234
281 | 77 | 533 | 206
365 | 77 | 613 | 202
197 | 57 | 265 | 266
289 | 69 | 389 | 194
349 | 77 | 545 | 214
173 | 65 | 417 | 466
137 | 53 | 265 | 226
181 | 57 | 217 | 234
181 | 57 | 281 | 330
281 | 73 | 593 | 210
169 | 61 | 417 | 510
145 | 53 | 285 | 326
165 | 53 | 229 | 262
157 | 53 | 257 | 298
161 | 53 | 209 | 258
185 | 57 | 313 | 338
197 | 61 | 265 | 218
381 | 81 | 641 | 214
165 | 57 | 405 | 586
177 | 57 | 253 | 286
149 | 53 | 273 | 294
153 | 53 | 237 | 198
237 | 69 | 429 | 530
297 | 77 | 589 | 206
337 | 73 | 569 | 222
213 | 65 | 369 | 434
241 | 69 | 557 | 194
185 | 57 | 309 | 286
289 | 73 | 525 | 158
161 | 53 | 249 | 278
289 | 77 | 601 | 210
225 | 65 | 373 | 466
209 | 61 | 181 | 210
313 | 81 | 557 | 202
181 | 57 | 277 | 278
189 | 57 | 221 | 214
217 | 61 | 293 | 374
301 | 73 | 549 | 206
269 | 65 | 481 | 174
289 | 73 | 601 | 198
229 | 69 | 561 | 178
145 | 61 | 405 | 226
165 | 53 | 237 | 294
169 | 57 | 329 | 390
245 | 69 | 437 | 154
261 | 69 | 525 | 170
197 | 65 | 437 | 454
325 | 73 | 509 | 210
169 | 57 | 253 | 174
161 | 53 | 285 | 326
169 | 57 | 241 | 290
233 | 69 | 469 | 562
297 | 73 | 537 | 214
301 | 73 | 553 | 190
305 | 73 | 553 | 194
213 | 61 | 249 | 278
177 | 57 | 257 | 318
181 | 57 | 265 | 358
389 | 81 | 633 | 210
249 | 77 | 581 | 226
165 | 57 | 289 | 310
197 | 61 | 409 | 446
177 | 57 | 281 | 278
273 | 77 | 545 | 162
333 | 77 | 621 | 218
145 | 53 | 281 | 238
153 | 53 | 305 | 330
265 | 73 | 585 | 206
185 | 57 | 245 | 246
233 | 69 | 537 | 186
241 | 73 | 549 | 158
153 | 53 | 293 | 250
145 | 49 | 229 | 254
137 | 53 | 273 | 266
153 | 49 | 209 | 178
285 | 73 | 581 | 186
161 | 69 | 429 | 450
149 | 49 | 229 | 214
285 | 73 | 593 | 206
321 | 81 | 605 | 238
157 | 53 | 249 | 402
321 | 77 | 589 | 210
189 | 57 | 237 | 254
361 | 81 | 605 | 238
185 | 57 | 297 | 378
177 | 57 | 269 | 382
253 | 73 | 425 | 546
133 | 49 | 261 | 290
137 | 53 | 253 | 194
141 | 49 | 213 | 210
341 | 69 | 553 | 190
329 | 73 | 565 | 182
201 | 65 | 393 | 462
169 | 57 | 229 | 250
165 | 57 | 261 | 190
305 | 73 | 529 | 162
209 | 61 | 277 | 318
189 | 53 | 217 | 262
241 | 73 | 601 | 214
205 | 61 | 237 | 266
197 | 57 | 305 | 318
217 | 57 | 313 | 446
145 | 49 | 229 | 242
301 | 77 | 581 | 222
341 | 81 | 569 | 266
321 | 81 | 625 | 230
289 | 73 | 581 | 190
197 | 57 | 249 | 294
181 | 61 | 445 | 558
173 | 53 | 269 | 242
181 | 57 | 249 | 242
233 | 69 | 613 | 206
177 | 57 | 269 | 238
189 | 57 | 257 | 218
293 | 77 | 573 | 194
181 | 57 | 257 | 306
193 | 61 | 269 | 250
289 | 77 | 581 | 202
241 | 69 | 561 | 202
197 | 57 | 269 | 246
141 | 49 | 253 | 202
297 | 69 | 521 | 170
245 | 65 | 565 | 206
241 | 69 | 453 | 506
369 | 81 | 605 | 230
277 | 73 | 581 | 198
193 | 57 | 253 | 262
177 | 57 | 277 | 278
269 | 73 | 601 | 198
269 | 69 | 561 | 194
249 | 77 | 625 | 190
165 | 53 | 233 | 286
293 | 77 | 649 | 278
337 | 85 | 597 | 218
261 | 69 | 469 | 118
337 | 77 | 585 | 234
165 | 61 | 265 | 230
357 | 85 | 581 | 186
205 | 61 | 273 | 250
169 | 61 | 397 | 122
189 | 61 | 409 | 418
177 | 61 | 313 | 366
173 | 53 | 333 | 446
301 | 77 | 561 | 206
221 | 69 | 445 | 498
253 | 77 | 621 | 210
169 | 53 | 233 | 230
189 | 57 | 249 | 206
161 | 57 | 325 | 398
217 | 61 | 301 | 358
201 | 61 | 213 | 246
169 | 53 | 249 | 226
173 | 57 | 217 | 186
165 | 53 | 245 | 290
161 | 53 | 301 | 374
153 | 53 | 241 | 262
273 | 65 | 497 | 206
165 | 57 | 245 | 202
301 | 81 | 585 | 206
301 | 77 | 577 | 198
189 | 61 | 425 | 498
169 | 53 | 173 | 198
177 | 69 | 421 | 402
169 | 57 | 409 | 418
181 | 57 | 289 | 270
297 | 73 | 533 | 174
169 | 57 | 293 | 318
209 | 65 | 561 | 186
257 | 69 | 549 | 198
189 | 57 | 273 | 270
301 | 73 | 661 | 106
313 | 81 | 573 | 214
329 | 77 | 617 | 210
173 | 53 | 237 | 222
277 | 73 | 581 | 174
157 | 53 | 257 | 330
229 | 77 | 525 | 170
273 | 69 | 529 | 194
265 | 73 | 473 | 590
141 | 53 | 189 | 206
237 | 61 | 517 | 146
361 | 77 | 593 | 190
201 | 61 | 237 | 242
157 | 53 | 265 | 282
193 | 57 | 365 | 466
265 | 69 | 517 | 194
185 | 57 | 269 | 286
281 | 73 | 577 | 246
173 | 61 | 469 | 562
193 | 65 | 401 | 386
145 | 53 | 225 | 230
333 | 73 | 501 | 194
181 | 53 | 241 | 258
173 | 53 | 261 | 250
189 | 57 | 217 | 186
133 | 49 | 249 | 270
257 | 69 | 537 | 170
361 | 77 | 593 | 202
197 | 57 | 241 | 214
181 | 61 | 437 | 466
237 | 65 | 505 | 190
165 | 57 | 221 | 314
145 | 49 | 257 | 266
417 | 81 | 729 | 130
237 | 69 | 605 | 202
261 | 69 | 537 | 154
185 | 53 | 237 | 266
285 | 73 | 569 | 206
165 | 53 | 273 | 318
361 | 81 | 593 | 222
137 | 53 | 241 | 258
209 | 61 | 281 | 354
321 | 65 | 505 | 182
273 | 69 | 501 | 194
145 | 49 | 301 | 370
177 | 57 | 233 | 194
185 | 57 | 213 | 246
145 | 53 | 205 | 214
197 | 61 | 233 | 214
233 | 65 | 425 | 638
173 | 57 | 229 | 274
49 | 33 | 273 | -10
369 | 77 | 593 | 230
165 | 57 | 265 | 298
169 | 57 | 241 | 258
317 | 77 | 549 | 194
161 | 61 | 397 | 490
313 | 73 | 541 | 190
177 | 57 | 313 | 334
301 | 73 | 609 | 206
173 | 57 | 249 | 238
185 | 57 | 221 | 246
273 | 77 | 529 | 170
285 | 69 | 533 | 174
193 | 65 | 401 | 462
193 | 57 | 305 | 354
133 | 49 | 225 | 222
169 | 53 | 249 | 258
169 | 57 | 253 | 318
161 | 53 | 221 | 242
177 | 57 | 237 | 266
237 | 65 | 421 | 438
169 | 53 | 273 | 238
217 | 65 | 425 | 346
149 | 49 | 281 | 254
185 | 57 | 421 | 482
293 | 73 | 569 | 206
197 | 65 | 421 | 462
289 | 73 | 625 | 202
173 | 53 | 289 | 210
333 | 81 | 613 | 218
213 | 61 | 281 | 294
185 | 57 | 265 | 250
153 | 61 | 429 | 490
273 | 69 | 521 | 166
193 | 57 | 265 | 306
161 | 57 | 417 | 398
149 | 53 | 201 | 186
309 | 77 | 541 | 206
213 | 57 | 257 | 290
169 | 57 | 237 | 250
157 | 57 | 257 | 346
225 | 65 | 421 | 358
325 | 73 | 617 | 194
189 | 73 | 497 | 1010
305 | 77 | 617 | 222
209 | 61 | 477 | 178
169 | 53 | 261 | 282
237 | 65 | 365 | 402
289 | 77 | 589 | 186
185 | 57 | 225 | 230
33 | 9 | 229 | -10
293 | 77 | 509 | 186
197 | 57 | 269 | 246
185 | 57 | 237 | 202
241 | 69 | 493 | 158
181 | 61 | 417 | 438
161 | 53 | 261 | 230
301 | 73 | 397 | 734
145 | 53 | 305 | 338
193 | 57 | 241 | 162
185 | 57 | 253 | 230
261 | 69 | 529 | 166
185 | 57 | 285 | 254
189 | 57 | 245 | 170
177 | 57 | 241 | 290
169 | 57 | 297 | 234
273 | 69 | 585 | 194
333 | 73 | 537 | 186
157 | 53 | 221 | 222
273 | 73 | 613 | 254
205 | 65 | 425 | 454
313 | 73 | 581 | 238
177 | 57 | 265 | 282
153 | 53 | 285 | 298
201 | 57 | 221 | 318
285 | 65 | 489 | 214
161 | 53 | 277 | 302
173 | 57 | 181 | 194
349 | 81 | 597 | 198
269 | 69 | 525 | 210
305 | 77 | 577 | 206
213 | 61 | 281 | 234
249 | 65 | 561 | 210
193 | 57 | 193 | 214
221 | 61 | 309 | 354
193 | 57 | 269 | 214
373 | 81 | 633 | 246
369 | 77 | 569 | 202
141 | 49 | 217 | 222
169 | 53 | 253 | 322
221 | 65 | 317 | 286
177 | 57 | 257 | 234
165 | 53 | 309 | 374
225 | 61 | 321 | 402
313 | 73 | 601 | 210
221 | 61 | 389 | 582
213 | 61 | 325 | 414
265 | 69 | 553 | 186
181 | 57 | 221 | 198
237 | 65 | 553 | 170
77 | 33 | 213 | 14
197 | 61 | 277 | 286
193 | 57 | 237 | 298
281 | 65 | 509 | 150
289 | 69 | 529 | 198
225 | 61 | 297 | 386
385 | 77 | 709 | 138
221 | 61 | 369 | 586
233 | 65 | 465 | 146
293 | 73 | 621 | 254
165 | 53 | 157 | 158
153 | 49 | 237 | 218
169 | 53 | 205 | 230
161 | 53 | 289 | 250
181 | 61 | 273 | 242
321 | 73 | 541 | 198
141 | 49 | 237 | 218
173 | 57 | 221 | 210
257 | 69 | 581 | 230
173 | 57 | 249 | 198
261 | 69 | 581 | 198
185 | 57 | 277 | 350
173 | 65 | 425 | 462
269 | 69 | 601 | 210
297 | 73 | 541 | 194
173 | 57 | 317 | 390
337 | 77 | 685 | 98
217 | 61 | 305 | 422
197 | 57 | 265 | 258
193 | 61 | 317 | 378
173 | 57 | 333 | 310
169 | 57 | 261 | 270
157 | 53 | 221 | 258
169 | 53 | 317 | 414
29 | 5 | 61 | -10
245 | 69 | 573 | 170
141 | 53 | 269 | 242
189 | 53 | 217 | 238
301 | 69 | 533 | 166
293 | 77 | 585 | 198
201 | 61 | 241 | 282
165 | 57 | 281 | 294
345 | 77 | 649 | 250
185 | 57 | 241 | 258
181 | 65 | 265 | 242
253 | 77 | 533 | 166
169 | 57 | 253 | 282
273 | 77 | 577 | 206
357 | 77 | 701 | 126
161 | 53 | 269 | 198
165 | 53 | 249 | 238
245 | 73 | 581 | 186
161 | 53 | 277 | 270
177 | 53 | 305 | 330
273 | 73 | 565 | 318
201 | 57 | 321 | 370
273 | 73 | 545 | 170
321 | 77 | 589 | 210
225 | 69 | 429 | 514
325 | 77 | 561 | 182
161 | 53 | 221 | 238
193 | 57 | 313 | 302
281 | 77 | 609 | 290
185 | 61 | 405 | 494
337 | 77 | 597 | 234
245 | 73 | 597 | 206
161 | 53 | 197 | 206
173 | 53 | 265 | 326
149 | 53 | 237 | 226
189 | 61 | 269 | 326
177 | 57 | 253 | 230
157 | 53 | 257 | 274
353 | 73 | 525 | 202
205 | 57 | 281 | 330
221 | 69 | 557 | 174
305 | 69 | 581 | 178
181 | 57 | 249 | 258
189 | 69 | 373 | 374
189 | 61 | 409 | 302
149 | 53 | 245 | 242
165 | 53 | 173 | 202
153 | 53 | 289 | 258
209 | 57 | 289 | 306
197 | 65 | 393 | 518
169 | 53 | 273 | 278
293 | 73 | 545 | 170
157 | 53 | 217 | 322
193 | 57 | 241 | 246
173 | 57 | 285 | 302
237 | 65 | 537 | 150
293 | 77 | 557 | 198
321 | 77 | 581 | 230
265 | 73 | 605 | 182
245 | 65 | 553 | 198
65 | 25 | 209 | -10
181 | 57 | 305 | 242
185 | 61 | 305 | 374
365 | 81 | 601 | 242
341 | 73 | 673 | 122
77 | 49 | 565 | -6
177 | 57 | 261 | 334
297 | 77 | 593 | 206
209 | 65 | 529 | 174
297 | 77 | 605 | 214
345 | 81 | 645 | 254
173 | 57 | 381 | 318
205 | 61 | 393 | 346
165 | 53 | 289 | 246
377 | 81 | 701 | 130
165 | 57 | 205 | 202
213 | 61 | 313 | 386
165 | 57 | 317 | 330
229 | 65 | 537 | 190
141 | 49 | 273 | 250
153 | 49 | 261 | 230
165 | 53 | 237 | 238
237 | 69 | 529 | 154
213 | 61 | 277 | 266
277 | 73 | 581 | 218
165 | 53 | 245 | 242
209 | 57 | 321 | 370
177 | 57 | 209 | 210
173 | 53 | 237 | 246
333 | 81 | 605 | 218
181 | 57 | 261 | 334
305 | 85 | 637 | 254
249 | 73 | 609 | 190
285 | 81 | 437 | 710
373 | 81 | 641 | 270
161 | 53 | 301 | 274
201 | 57 | 313 | 338
257 | 65 | 529 | 158
317 | 77 | 621 | 246
201 | 57 | 221 | 282
169 | 53 | 233 | 270
121 | 49 | 221 | 330
153 | 53 | 229 | 210
153 | 53 | 253 | 222
225 | 65 | 581 | 206
201 | 69 | 457 | 126
165 | 57 | 305 | 346
389 | 81 | 573 | 250
245 | 69 | 541 | 190
157 | 53 | 217 | 218
393 | 81 | 617 | 246
237 | 69 | 525 | 190
153 | 53 | 253 | 230
133 | 49 | 197 | 146
185 | 61 | 273 | 338
301 | 73 | 557 | 198
29 | 1 | 225 | -10
209 | 57 | 289 | 298
333 | 77 | 569 | 194
281 | 77 | 573 | 202
169 | 53 | 281 | 298
109 | 49 | 253 | 414
145 | 53 | 253 | 186
145 | 49 | 277 | 290
193 | 57 | 289 | 278
205 | 57 | 221 | 250
29 | 1 | 201 | -10
201 | 61 | 257 | 326
289 | 73 | 581 | 190
325 | 97 | 497 | 182
201 | 61 | 257 | 286
157 | 53 | 253 | 302