## Sheet1
Forward Scatter Signal | Forward Scatter Pulse Width Signal | Side Scatter Signal | Side Fluorescence Signal
262 | 59 | 510 | 160
110 | 35 | 162 | 144
258 | 59 | 390 | 332
198 | 55 | 466 | 120
266 | 59 | 506 | 160
282 | 59 | 510 | 180
230 | 59 | 514 | 156
278 | 59 | 466 | 120
278 | 59 | 462 | 156
158 | 43 | 154 | 148
126 | 39 | 250 | 208
134 | 43 | 266 | 228
134 | 43 | 194 | 176
290 | 59 | 514 | 164
18 | -1 | 82 | -16
314 | 63 | 530 | 172
146 | 43 | 198 | 260
178 | 47 | 190 | 216
286 | 63 | 586 | 208
162 | 51 | 378 | 432
146 | 43 | 222 | 180
262 | 59 | 538 | 144
278 | 59 | 590 | 212
338 | 71 | 562 | 196
282 | 59 | 478 | 132
26 | 3 | 122 | -8
278 | 59 | 470 | 156
270 | 63 | 526 | 168
106 | 35 | 210 | 12
322 | 63 | 502 | 184
166 | 51 | 402 | 388
222 | 107 | 342 | 584
242 | 59 | 478 | 152
294 | 59 | 526 | 164
122 | 31 | 446 | -24
186 | 51 | 254 | 268
298 | 67 | 506 | 156
250 | 55 | 506 | 156
150 | 55 | 398 | 268
170 | 47 | 278 | 328
202 | 55 | 518 | 164
226 | 55 | 434 | 116
126 | 43 | 226 | 192
298 | 63 | 618 | 88
22 | 7 | 90 | -16
282 | 63 | 542 | 184
350 | 67 | 558 | 188
198 | 55 | 366 | 348
286 | 59 | 578 | 100
166 | 47 | 230 | 260
206 | 55 | 558 | 152
266 | 59 | 450 | 132
342 | 67 | 538 | 200
262 | 59 | 450 | 156
218 | 55 | 470 | 144
70 | 31 | 158 | 124
314 | 71 | 514 | 192
170 | 47 | 278 | 236
294 | 63 | 482 | 160
190 | 59 | 390 | 424
166 | 47 | 214 | 240
162 | 47 | 286 | 260
138 | 43 | 210 | 228
182 | 51 | 202 | 248
342 | 71 | 510 | 160
158 | 47 | 238 | 224
278 | 59 | 642 | 92
238 | 59 | 502 | 196
286 | 63 | 550 | 164
50 | 19 | 174 | 24
154 | 55 | 390 | 208
246 | 59 | 422 | 136
194 | 51 | 470 | 152
262 | 59 | 510 | 148
278 | 55 | 454 | 136
54 | 19 | 170 | -8
206 | 51 | 350 | 332
18 | 3 | 70 | -16
246 | 63 | 518 | 164
178 | 47 | 250 | 304
294 | 67 | 490 | 156
242 | 59 | 466 | 148
298 | 59 | 502 | 168
298 | 59 | 462 | 144
286 | 67 | 506 | 148
286 | 59 | 578 | 92
306 | 67 | 530 | 192
238 | 59 | 614 | 184
126 | 39 | 206 | 236
290 | 59 | 470 | 156
250 | 59 | 466 | 144
246 | 63 | 518 | 164
258 | 55 | 582 | 164
346 | 63 | 550 | 176
318 | 63 | 522 | 184
198 | 51 | 258 | 276
326 | 67 | 574 | 200
66 | 27 | 178 | 8
134 | 39 | 226 | 8
318 | 67 | 566 | 192
322 | 67 | 514 | 184
342 | 71 | 598 | 204
298 | 67 | 558 | 184
242 | 55 | 366 | 320
58 | 19 | 150 | 8
190 | 55 | 398 | 440
298 | 59 | 486 | 156
258 | 59 | 486 | 140
234 | 55 | 410 | 120
142 | 47 | 246 | 296
170 | 43 | 226 | 192
250 | 71 | 514 | 172
274 | 63 | 522 | 192
354 | 67 | 566 | 188
294 | 67 | 518 | 156
262 | 63 | 474 | 124
302 | 59 | 442 | 124
322 | 67 | 582 | 180
50 | 19 | 274 | -28
30 | 7 | 98 | -12
238 | 55 | 514 | 164
294 | 63 | 506 | 296
278 | 63 | 546 | 228
122 | 39 | 170 | 156
18 | -1 | 94 | -20
270 | 59 | 478 | 132
114 | 39 | 202 | 296
18 | -5 | 82 | -16
142 | 43 | 154 | 128
274 | 67 | 550 | 164
34 | 15 | 354 | 20
126 | 43 | 174 | 172
246 | 55 | 506 | 176
330 | 59 | 534 | 168
214 | 67 | 502 | 160
246 | 55 | 498 | 136
270 | 59 | 466 | 144
266 | 59 | 506 | 168
222 | 59 | 522 | 152
230 | 63 | 510 | 196
234 | 51 | 466 | 128
174 | 47 | 286 | 340
198 | 55 | 254 | 268
130 | 39 | 230 | 204
282 | 59 | 550 | 204
290 | 67 | 602 | 196
278 | 63 | 498 | 160
262 | 59 | 506 | 140
326 | 63 | 474 | 164
190 | 55 | 350 | 356
358 | 63 | 546 | 204
202 | 51 | 218 | 248
18 | -1 | 134 | -16
170 | 47 | 210 | 164
158 | 43 | 230 | 196
146 | 43 | 254 | 168
306 | 63 | 514 | 168
162 | 47 | 254 | 284
286 | 63 | 562 | 152
258 | 67 | 518 | 180
118 | 39 | 218 | 172
198 | 51 | 214 | 280
262 | 67 | 498 | 160
326 | 75 | 574 | 204
34 | 11 | 298 | -28
138 | 43 | 246 | 228
178 | 47 | 222 | 224
142 | 43 | 254 | 236
282 | 59 | 446 | 156
206 | 55 | 366 | 388
314 | 63 | 482 | 136
158 | 47 | 198 | 188
326 | 67 | 518 | 156
338 | 67 | 502 | 164
174 | 47 | 158 | 148
274 | 63 | 470 | 160
138 | 43 | 210 | 188
178 | 51 | 382 | 396
14 | -5 | 138 | -8
342 | 63 | 530 | 156
302 | 63 | 546 | 200
258 | 59 | 562 | 164
354 | 67 | 530 | 168
122 | 39 | 246 | 200
178 | 47 | 206 | 220
338 | 67 | 554 | 168
278 | 59 | 494 | 180
290 | 63 | 498 | 172
214 | 59 | 402 | 376
162 | 47 | 210 | 236
174 | 47 | 182 | 224
230 | 59 | 466 | 148
254 | 55 | 478 | 160
230 | 59 | 526 | 180
274 | 59 | 498 | 180
242 | 55 | 502 | 140
322 | 71 | 594 | 212
138 | 43 | 270 | 276
150 | 47 | 334 | 124
290 | 67 | 594 | 216
342 | 75 | 558 | 176
290 | 63 | 502 | 156
234 | 51 | 466 | 140
246 | 55 | 502 | 160
186 | 51 | 290 | 364
234 | 59 | 554 | 176
174 | 47 | 226 | 184
158 | 47 | 250 | 260
170 | 47 | 178 | 192
174 | 47 | 482 | 132
218 | 59 | 438 | 108
282 | 63 | 514 | 168
266 | 59 | 450 | 148
362 | 71 | 526 | 172
142 | 47 | 218 | 176
266 | 59 | 402 | 116
318 | 59 | 490 | 176
158 | 47 | 358 | 276
206 | 55 | 282 | 364
238 | 59 | 502 | 144
274 | 55 | 442 | 140
306 | 67 | 522 | 152
310 | 67 | 514 | 184
234 | 75 | 554 | 144
262 | 63 | 538 | 156
170 | 47 | 230 | 216
130 | 43 | 198 | 212
274 | 63 | 490 | 164
190 | 55 | 214 | 224
134 | 39 | 210 | 244
138 | 43 | 222 | 268
14 | -9 | 98 | -16
290 | 67 | 430 | 136
218 | 55 | 370 | 220
342 | 59 | 478 | 152
154 | 43 | 206 | 148
274 | 59 | 462 | 176
122 | 39 | 198 | 172
122 | 39 | 206 | 196
294 | 59 | 470 | 140
278 | 59 | 494 | 156
266 | 67 | 474 | 152
222 | 55 | 434 | 140
314 | 59 | 522 | 168
174 | 47 | 210 | 200
118 | 39 | 234 | 172
246 | 63 | 494 | 180
250 | 59 | 458 | 140
102 | 43 | 342 | 60
142 | 43 | 230 | 256
294 | 67 | 578 | 204
282 | 59 | 430 | 148
318 | 63 | 530 | 180
282 | 59 | 498 | 148
142 | 51 | 414 | 108
222 | 59 | 450 | 132
334 | 67 | 546 | 176
242 | 59 | 530 | 152
302 | 59 | 514 | 160
234 | 59 | 494 | 156
210 | 51 | 282 | 360
318 | 63 | 510 | 168
194 | 51 | 186 | 244
334 | 63 | 494 | 156
190 | 51 | 262 | 280
230 | 59 | 490 | 160
266 | 59 | 522 | 180
274 | 63 | 542 | 184
74 | 35 | 242 | 52
86 | 43 | 110 | 128
150 | 43 | 194 | 192
106 | 43 | 106 | -28
130 | 51 | 214 | 224
182 | 47 | 246 | 280
254 | 59 | 490 | 156
126 | 43 | 214 | 228
170 | 47 | 218 | 296
182 | 51 | 346 | 368
294 | 63 | 466 | 152
290 | 55 | 558 | 168
170 | 55 | 390 | 396
190 | 59 | 238 | 188
182 | 47 | 210 | 212
186 | 47 | 282 | 364
242 | 59 | 510 | 152
226 | 55 | 458 | 160
138 | 51 | 646 | 40
174 | 47 | 214 | 264
318 | 63 | 634 | 108
174 | 47 | 238 | 292
270 | 67 | 506 | 164
154 | 51 | 214 | 184
134 | 43 | 222 | 224
278 | 59 | 482 | 144
262 | 63 | 546 | 188
146 | 75 | 434 | -24
266 | 67 | 570 | 192
222 | 59 | 386 | 388
290 | 63 | 506 | 180
302 | 59 | 498 | 156
298 | 59 | 482 | 144
22 | 3 | 106 | -16
210 | 59 | 510 | 140
326 | 67 | 522 | 212
314 | 63 | 478 | 172
158 | 43 | 218 | 184
214 | 59 | 482 | 160
262 | 59 | 438 | 136
186 | 47 | 166 | 244
190 | 51 | 354 | 264
298 | 63 | 518 | 164
306 | 67 | 486 | 172
314 | 63 | 506 | 168
166 | 43 | 230 | 244
154 | 43 | 190 | 172
314 | 63 | 482 | 160
146 | 131 | 602 | 28
214 | 55 | 346 | 360
202 | 55 | 394 | 444
150 | 43 | 170 | 136
262 | 63 | 434 | 144
274 | 63 | 542 | 144
182 | 51 | 266 | 276
146 | 43 | 178 | 204
126 | 43 | 226 | 200
186 | 51 | 266 | 116
18 | -1 | 162 | -8
290 | 59 | 446 | 160
114 | 39 | 170 | 148
254 | 63 | 458 | 160
334 | 67 | 522 | 176
266 | 59 | 534 | 204
150 | 47 | 306 | 240
142 | 43 | 206 | 208
314 | 63 | 514 | 200
270 | 67 | 542 | 160
162 | 47 | 258 | 296
142 | 47 | 226 | 176
242 | 59 | 514 | 160
118 | 39 | 230 | 176
326 | 63 | 502 | 184
166 | 43 | 182 | 184
322 | 63 | 518 | 152
258 | 63 | 510 | 168
318 | 63 | 534 | 164
182 | 55 | 422 | 312
98 | 35 | 182 | 24
338 | 63 | 526 | 176
118 | 39 | 214 | 200
274 | 59 | 454 | 136
202 | 59 | 442 | 100
42 | 15 | 158 | -12
250 | 59 | 518 | 184
106 | 39 | 258 | 240
222 | 59 | 346 | 364
182 | 47 | 206 | 228
266 | 59 | 506 | 152
282 | 67 | 506 | 140
278 | 55 | 490 | 144
198 | 55 | 354 | 380
146 | 47 | 174 | 152
258 | 55 | 482 | 156
270 | 63 | 494 | 140
174 | 51 | 222 | 244
202 | 47 | 290 | 228
162 | 47 | 250 | 244
170 | 51 | 258 | 328
202 | 51 | 258 | 296
262 | 59 | 522 | 164
338 | 63 | 514 | 160
214 | 55 | 254 | 332
302 | 67 | 522 | 176
174 | 47 | 146 | 180
238 | 67 | 526 | 172
310 | 59 | 478 | 168
142 | 43 | 222 | 252
298 | 63 | 550 | 156
186 | 47 | 210 | 220
98 | 39 | 162 | 164
178 | 47 | 230 | 272
30 | 11 | 94 | -4
150 | 43 | 206 | 172
238 | 55 | 446 | 112
350 | 63 | 538 | 152
194 | 55 | 434 | 148
202 | 55 | 386 | 376
118 | 39 | 230 | 168
262 | 59 | 458 | 168
150 | 43 | 226 | 236
18 | -1 | 174 | -8
294 | 63 | 518 | 168
306 | 67 | 666 | 96
198 | 55 | 406 | 424
150 | 43 | 154 | 180
330 | 71 | 598 | 224
290 | 59 | 478 | 152
218 | 55 | 410 | 128
178 | 47 | 218 | 204
310 | 63 | 510 | 144
230 | 59 | 462 | 152
310 | 67 | 562 | 196
230 | 51 | 442 | 124
130 | 43 | 226 | 208
170 | 47 | 242 | 232
198 | 51 | 406 | 120
262 | 59 | 526 | 140
74 | 27 | 150 | 12
266 | 63 | 490 | 188
258 | 55 | 442 | 136
334 | 67 | 578 | 192
230 | 63 | 502 | 148
242 | 55 | 474 | 156
134 | 43 | 202 | 192
134 | 43 | 206 | 220
278 | 63 | 470 | 160
218 | 59 | 438 | 112
278 | 59 | 530 | 176
318 | 67 | 590 | 96
154 | 47 | 198 | 172
226 | 55 | 498 | 136
166 | 47 | 206 | 184
202 | 51 | 270 | 296
162 | 51 | 202 | 176
230 | 55 | 490 | 144
294 | 63 | 550 | 188
150 | 43 | 234 | 192
282 | 67 | 562 | 188
134 | 39 | 202 | 192
38 | 15 | 186 | 0
130 | 43 | 390 | 396
286 | 59 | 530 | 164
154 | 47 | 238 | 280
154 | 47 | 378 | -28
174 | 47 | 222 | 228
274 | 63 | 618 | 92
154 | 47 | 254 | 188
194 | 51 | 210 | 260
34 | 11 | 110 | -16
114 | 43 | 170 | 24
246 | 55 | 486 | 156
166 | 47 | 214 | 184
150 | 47 | 262 | 324
314 | 67 | 534 | 160
290 | 59 | 490 | 176
174 | 47 | 222 | 188
186 | 51 | 214 | 260
138 | 55 | 258 | 276
202 | 55 | 430 | 456
318 | 71 | 546 | 156
162 | 55 | 402 | 136
194 | 51 | 370 | 448
146 | 43 | 238 | 172
138 | 51 | 362 | 236
178 | 55 | 378 | 356
150 | 43 | 222 | 204
146 | 43 | 222 | 308
230 | 55 | 518 | 160
170 | 47 | 230 | 236
138 | 43 | 258 | 300
266 | 67 | 502 | 152
298 | 59 | 470 | 148
274 | 55 | 366 | 280
298 | 59 | 466 | 152
354 | 71 | 522 | 192
294 | 63 | 470 | 156
158 | 43 | 194 | 256
242 | 59 | 514 | 168
226 | 55 | 374 | 244
306 | 75 | 562 | 180
246 | 59 | 458 | 160
322 | 67 | 670 | 104
206 | 55 | 426 | 136
214 | 55 | 534 | 172
30 | 7 | 130 | -4
186 | 47 | 254 | 268
150 | 47 | 226 | 176
202 | 51 | 238 | 308
182 | 47 | 230 | 260
270 | 59 | 450 | 132
254 | 55 | 494 | 172
350 | 67 | 542 | 196
38 | 11 | 166 | -4
146 | 47 | 246 | 200
166 | 47 | 238 | 248
250 | 59 | 486 | 144
302 | 59 | 502 | 156
306 | 63 | 502 | 176
154 | 43 | 210 | 228
26 | 7 | 106 | -12
306 | 63 | 502 | 140
130 | 43 | 190 | 188
254 | 59 | 474 | 136
166 | 47 | 222 | 204
198 | 59 | 398 | 576
22 | 3 | 218 | -28
334 | 67 | 530 | 156
134 | 39 | 194 | 124
186 | 47 | 242 | 264
142 | 43 | 198 | 184
226 | 55 | 378 | 100
178 | 51 | 394 | 96
330 | 63 | 506 | 164
134 | 39 | 198 | 180
350 | 71 | 538 | 176
186 | 47 | 226 | 204
362 | 67 | 530 | 176
162 | 55 | 354 | 84
190 | 55 | 358 | 404
154 | 43 | 162 | 176
154 | 47 | 238 | 224
162 | 47 | 246 | 224
374 | 71 | 522 | 184
270 | 67 | 526 | 140
246 | 55 | 442 | 148
118 | 39 | 282 | 164
118 | 43 | 218 | 208
146 | 47 | 182 | 148
246 | 59 | 454 | 164
330 | 67 | 526 | 164
34 | 11 | 150 | 8
250 | 63 | 430 | 116
154 | 43 | 190 | 208
206 | 55 | 450 | 148
226 | 55 | 358 | 400
194 | 55 | 522 | 152
174 | 55 | 350 | 336
134 | 47 | 242 | 176
214 | 55 | 390 | 432
250 | 59 | 462 | 160
298 | 59 | 490 | 148
338 | 67 | 530 | 168
286 | 59 | 506 | 172
286 | 63 | 514 | 168
146 | 47 | 346 | 268
270 | 63 | 506 | 144
26 | 7 | 114 | -8
230 | 55 | 486 | 160
178 | 51 | 286 | 124
250 | 63 | 494 | 164
198 | 51 | 282 | 400
270 | 67 | 506 | 176
254 | 55 | 434 | 212
190 | 51 | 230 | 220
242 | 63 | 510 | 156
158 | 47 | 234 | 236
190 | 51 | 370 | 392
282 | 67 | 590 | 168
178 | 47 | 246 | 312
290 | 59 | 518 | 148
34 | 11 | 346 | -28
22 | 3 | 142 | -16
182 | 47 | 342 | 80
302 | 63 | 530 | 156
150 | 43 | 142 | 164
306 | 63 | 494 | 164
10 | -9 | 146 | -28
166 | 59 | 214 | 204
86 | 39 | 282 | 148
146 | 47 | 190 | 196
246 | 55 | 542 | 168
166 | 47 | 198 | 172
186 | 51 | 162 | 216
142 | 47 | 222 | 232
302 | 63 | 494 | 160
126 | 43 | 234 | 176
234 | 55 | 378 | 404
142 | 43 | 230 | 192
226 | 59 | 390 | 416
294 | 63 | 494 | 180
218 | 51 | 430 | 128
274 | 63 | 470 | 156
190 | 51 | 206 | 184
282 | 59 | 478 | 156
170 | 47 | 230 | 228
174 | 51 | 226 | 248
274 | 59 | 514 | 176
18 | -1 | 250 | -28
266 | 59 | 498 | 156
62 | 23 | 182 | 4
290 | 67 | 538 | 196
250 | 59 | 466 | 144
162 | 47 | 194 | 172
102 | 39 | 218 | 212
326 | 67 | 538 | 164
206 | 55 | 246 | 304
186 | 51 | 246 | 212
210 | 51 | 506 | 148
174 | 47 | 194 | 216
294 | 63 | 506 | 176
210 | 55 | 274 | 388
346 | 67 | 554 | 268
302 | 59 | 494 | 144
242 | 59 | 518 | 164
14 | -5 | 58 | -16
114 | 43 | 310 | 188
334 | 67 | 654 | 100
42 | 15 | 166 | -8
330 | 75 | 530 | 160
162 | 47 | 226 | 232
202 | 51 | 234 | 232
146 | 43 | 218 | 236
166 | 47 | 206 | 196
150 | 47 | 182 | 208
278 | 63 | 562 | 180
338 | 71 | 526 | 172
194 | 51 | 418 | 84
170 | 47 | 194 | 260
350 | 63 | 498 | 148
138 | 39 | 186 | 184
118 | 39 | 238 | 168
190 | 51 | 350 | 332
278 | 63 | 550 | 180
126 | 39 | 222 | 156
154 | 43 | 262 | 228
158 | 51 | 414 | 488
258 | 67 | 526 | 172
322 | 63 | 666 | 88
206 | 51 | 250 | 288
70 | 35 | 310 | 44
334 | 67 | 470 | 156
134 | 43 | 238 | 232
126 | 43 | 194 | 148
326 | 71 | 542 | 184
166 | 47 | 182 | 172
158 | 47 | 206 | 188
294 | 63 | 566 | 196
206 | 55 | 542 | 136
298 | 59 | 454 | 140
310 | 63 | 534 | 148
310 | 71 | 534 | 168
290 | 63 | 554 | 168
246 | 59 | 498 | 148
298 | 59 | 474 | 144
162 | 47 | 210 | 192
170 | 47 | 218 | 300
202 | 55 | 442 | 108
170 | 47 | 234 | 224
154 | 47 | 362 | 324
142 | 43 | 250 | 224
158 | 43 | 206 | 148
258 | 63 | 490 | 136
194 | 47 | 138 | 232
350 | 63 | 534 | 180
162 | 43 | 218 | 192
258 | 75 | 494 | 156
154 | 51 | 370 | 136
118 | 35 | 250 | 4
294 | 67 | 530 | 156
182 | 51 | 242 | 192
158 | 51 | 218 | 228
174 | 47 | 198 | 176
22 | -1 | 130 | -16
230 | 59 | 346 | 512
346 | 63 | 522 | 156
218 | 59 | 398 | 340
314 | 71 | 542 | 180
246 | 63 | 526 | 168
306 | 63 | 530 | 200
218 | 51 | 486 | 120
322 | 71 | 566 | 216
174 | 47 | 222 | 272
310 | 63 | 482 | 152
134 | 51 | 234 | 192
338 | 63 | 546 | 172
178 | 47 | 238 | 268
238 | 59 | 518 | 160
146 | 43 | 202 | 212
362 | 67 | 578 | 184
190 | 47 | 186 | 196
18 | -5 | 190 | -8
22 | 3 | 154 | -8
206 | 55 | 370 | 344
266 | 67 | 558 | 168
294 | 67 | 518 | 160
150 | 43 | 258 | 264
254 | 67 | 194 | -24
282 | 55 | 446 | 156
342 | 67 | 526 | 164
346 | 71 | 526 | 172
130 | 39 | 234 | 192
38 | 11 | 230 | -20
130 | 39 | 158 | 236
178 | 51 | 374 | 376
158 | 47 | 226 | 288
338 | 71 | 526 | 172
146 | 51 | 294 | 116
262 | 59 | 498 | 164
182 | 47 | 226 | 212
218 | 51 | 490 | 136
162 | 47 | 362 | 320
222 | 55 | 498 | 128
226 | 67 | 522 | 156
210 | 55 | 518 | 180
18 | -1 | 102 | -16
322 | 63 | 498 | 160
242 | 59 | 514 | 172
226 | 55 | 526 | 156
250 | 63 | 434 | 144
166 | 51 | 206 | 140
222 | 63 | 578 | 184
314 | 63 | 450 | 144
158 | 43 | 250 | 196
166 | 47 | 202 | 172
174 | 51 | 222 | 248
122 | 43 | 210 | 160
270 | 55 | 462 | 140
30 | 7 | 98 | 0
182 | 47 | 230 | 228
274 | 63 | 490 | 140
134 | 43 | 158 | 176
182 | 51 | 214 | 264
246 | 63 | 550 | 176
262 | 59 | 478 | 152
318 | 67 | 510 | 192
158 | 51 | 390 | 400
182 | 47 | 362 | 340
278 | 55 | 386 | 240
298 | 67 | 546 | 204
266 | 59 | 518 | 148
302 | 63 | 506 | 160
186 | 47 | 330 | 436
170 | 47 | 242 | 268
302 | 67 | 518 | 168
294 | 63 | 490 | 164
162 | 47 | 234 | 196
114 | 43 | 354 | 364
278 | 59 | 462 | 132
206 | 51 | 266 | 312
98 | 39 | 402 | 64
306 | 63 | 498 | 176
254 | 59 | 478 | 156
266 | 59 | 454 | 164
138 | 47 | 350 | 88
178 | 47 | 198 | 224
114 | 43 | 142 | 168
18 | -1 | 50 | -20
142 | 43 | 270 | 228
130 | 43 | 198 | 216
298 | 67 | 510 | 184
242 | 63 | 538 | 132
282 | 71 | 542 | 164
218 | 55 | 478 | 136
134 | 51 | 382 | 264
286 | 59 | 502 | 168
282 | 71 | 586 | 204
282 | 63 | 490 | 160
114 | 51 | 358 | 24
238 | 55 | 446 | 112
186 | 55 | 350 | 412
270 | 59 | 510 | 184
166 | 51 | 370 | 112
166 | 47 | 190 | 184
150 | 43 | 206 | 224
282 | 59 | 514 | 192
130 | 43 | 178 | 208
218 | 51 | 278 | 352
306 | 67 | 526 | 180
258 | 63 | 542 | 176
14 | -5 | 134 | -20
182 | 47 | 222 | 188
246 | 59 | 386 | 408
134 | 43 | 214 | 216
158 | 43 | 202 | 208
110 | 39 | 242 | 36
54 | 19 | 90 | 4
182 | 51 | 226 | 276
134 | 43 | 166 | 156
298 | 59 | 514 | 156
138 | 47 | 218 | 172
78 | 31 | 206 | -4
174 | 47 | 198 | 176
162 | 51 | 390 | 436
158 | 47 | 266 | 232
182 | 47 | 218 | 280
310 | 63 | 518 | 184
218 | 59 | 470 | 132
198 | 51 | 402 | 272
286 | 63 | 522 | 176
30 | 7 | 118 | -12
314 | 67 | 546 | 168
174 | 47 | 194 | 212
166 | 47 | 218 | 188
306 | 71 | 574 | 168
162 | 43 | 222 | 220
210 | 59 | 422 | 428
258 | 55 | 542 | 172
166 | 47 | 170 | 220
146 | 47 | 218 | 192
270 | 55 | 506 | 128
318 | 63 | 566 | 172
150 | 43 | 234 | 224
314 | 63 | 542 | 168
266 | 59 | 546 | 156
278 | 63 | 538 | 172
262 | 67 | 498 | 152
26 | 3 | 118 | -16
210 | 63 | 510 | 128
118 | 39 | 202 | 156
22 | 7 | 206 | 40
258 | 63 | 474 | 132
214 | 55 | 386 | 416
314 | 71 | 526 | 176
42 | 15 | 110 | 0
170 | 47 | 190 | 240
274 | 63 | 582 | 184
158 | 47 | 278 | 392
202 | 51 | 254 | 252
162 | 47 | 254 | 268
186 | 51 | 246 | 340
354 | 67 | 598 | 200
310 | 59 | 482 | 164
134 | 43 | 214 | 256
198 | 51 | 358 | 364
198 | 59 | 218 | 80
350 | 63 | 646 | 104
230 | 55 | 470 | 164
326 | 67 | 514 | 156
194 | 51 | 242 | 304
134 | 43 | 218 | 176
130 | 43 | 226 | 184
246 | 63 | 514 | 136
190 | 51 | 434 | 132
266 | 63 | 538 | 160
158 | 47 | 194 | 164
170 | 47 | 246 | 260
258 | 63 | 530 | 176
162 | 59 | 418 | 368
198 | 59 | 394 | 408
158 | 47 | 202 | 188
338 | 67 | 598 | 184
42 | 15 | 138 | -8
302 | 75 | 566 | 164
218 | 55 | 374 | 388
258 | 55 | 494 | 144
146 | 47 | 166 | 228
170 | 47 | 214 | 176
290 | 63 | 474 | 136
242 | 59 | 362 | 364
158 | 47 | 262 | 328
254 | 63 | 542 | 140
342 | 75 | 530 | 204
290 | 67 | 510 | 180
266 | 63 | 650 | 148
178 | 55 | 370 | 328
286 | 63 | 526 | 152
346 | 67 | 574 | 200
306 | 59 | 510 | 160
190 | 55 | 498 | 132
330 | 63 | 430 | 132
86 | 31 | 222 | 28
294 | 63 | 526 | 140
14 | -9 | 110 | -12
210 | 55 | 470 | 124
162 | 47 | 234 | 240
266 | 79 | 458 | 160
158 | 47 | 186 | 164
158 | 43 | 178 | 188
330 | 67 | 538 | 196
146 | 43 | 254 | 224
122 | 39 | 234 | 176
162 | 43 | 214 | 200
342 | 67 | 530 | 164
54 | 23 | 130 | -4
186 | 51 | 242 | 296
142 | 43 | 242 | 232
134 | 47 | 138 | 140
290 | 67 | 422 | 816
162 | 47 | 242 | 216
306 | 63 | 542 | 196
242 | 59 | 362 | 220
294 | 59 | 538 | 144
18 | -5 | 150 | -12
334 | 67 | 570 | 216
18 | -1 | 406 | -12
282 | 67 | 514 | 168
174 | 47 | 238 | 212
114 | 39 | 114 | 148
234 | 59 | 554 | 168
306 | 63 | 602 | 188
294 | 59 | 542 | 144
154 | 43 | 230 | 236
186 | 51 | 238 | 292
242 | 63 | 502 | 132
270 | 59 | 526 | 216
214 | 55 | 386 | 384
302 | 63 | 542 | 188
366 | 67 | 570 | 220
234 | 59 | 470 | 148
282 | 59 | 482 | 132
202 | 55 | 502 | 136
18 | -1 | 86 | -12
142 | 43 | 230 | 188
170 | 51 | 202 | 192
266 | 59 | 494 | 152
238 | 59 | 506 | 208
194 | 51 | 218 | 172
302 | 59 | 494 | 152
210 | 55 | 362 | 368
158 | 47 | 226 | 196
242 | 63 | 526 | 172
170 | 47 | 254 | 256
254 | 59 | 494 | 144
254 | 59 | 454 | 188
214 | 55 | 378 | 328
318 | 71 | 486 | 172
266 | 59 | 466 | 128
174 | 55 | 354 | 384
198 | 55 | 374 | 296
258 | 59 | 578 | 164
262 | 59 | 470 | 136
122 | 39 | 198 | 132
138 | 43 | 210 | 196
266 | 59 | 506 | 152
302 | 67 | 570 | 212
310 | 63 | 534 | 160
170 | 47 | 222 | 228
138 | 43 | 166 | 172
138 | 43 | 166 | 204
94 | 43 | 386 | 80
250 | 59 | 458 | 140
218 | 59 | 514 | 164
246 | 63 | 510 | 180
174 | 47 | 234 | 220
282 | 59 | 482 | 160
154 | 47 | 218 | 200
174 | 47 | 218 | 276
74 | 27 | 202 | 4
254 | 63 | 518 | 164
266 | 59 | 458 | 120
222 | 55 | 382 | 476
174 | 51 | 278 | 36
310 | 67 | 534 | 164
262 | 59 | 526 | 184
154 | 43 | 214 | 196
146 | 47 | 190 | 184
286 | 59 | 518 | 168
210 | 55 | 538 | 164
310 | 55 | 506 | 184
318 | 71 | 446 | 992
162 | 47 | 182 | 212
342 | 67 | 550 | 192
178 | 51 | 210 | 224
342 | 59 | 506 | 156
130 | 39 | 254 | 292
282 | 63 | 486 | 152
218 | 51 | 258 | 308
170 | 47 | 230 | 224
158 | 47 | 178 | 164
150 | 47 | 230 | 224
202 | 51 | 226 | 244
186 | 47 | 234 | 228
122 | 39 | 214 | 132
234 | 55 | 498 | 184
134 | 43 | 214 | 176
290 | 63 | 482 | 188
274 | 55 | 434 | 148
186 | 51 | 210 | 224
186 | 55 | 430 | 356
290 | 59 | 518 | 172
146 | 47 | 234 | 276
238 | 59 | 350 | 320
294 | 63 | 550 | 184
274 | 59 | 514 | 180
246 | 55 | 454 | 148
146 | 43 | 234 | 268
186 | 51 | 214 | 268
286 | 63 | 518 | 176
178 | 47 | 210 | 236
178 | 47 | 242 | 200
298 | 67 | 502 | 152
246 | 55 | 466 | 124
230 | 59 | 382 | 392
322 | 67 | 526 | 184
306 | 63 | 458 | 152
226 | 63 | 454 | 144
42 | 15 | 154 | -4
162 | 43 | 202 | 168
226 | 55 | 550 | 204
154 | 47 | 182 | 124
266 | 63 | 506 | 168
286 | 59 | 534 | 180
178 | 47 | 370 | 276
126 | 43 | 246 | 212
26 | 7 | 114 | -12
298 | 67 | 518 | 168
166 | 47 | 202 | 188
226 | 51 | 422 | 108
270 | 63 | 526 | 144
262 | 67 | 494 | 192
210 | 51 | 430 | 124
302 | 63 | 454 | 164
254 | 59 | 518 | 144
278 | 63 | 562 | 168
166 | 47 | 230 | 200
134 | 39 | 210 | 144
310 | 63 | 498 | 164
194 | 51 | 294 | 260
194 | 47 | 242 | 284
110 | 39 | 182 | 156
250 | 59 | 454 | 132
334 | 67 | 514 | 188
318 | 63 | 498 | 152
210 | 59 | 402 | 460
218 | 55 | 418 | 124
254 | 59 | 438 | 132
278 | 71 | 566 | 196
170 | 47 | 230 | 212
166 | 47 | 234 | 204
14 | -5 | 70 | -12
318 | 67 | 530 | 180
298 | 63 | 494 | 156
202 | 63 | 494 | 148
354 | 67 | 574 | 196
14 | -5 | 94 | -20
282 | 63 | 494 | 168
130 | 43 | 198 | 172
262 | 63 | 486 | 160
162 | 47 | 202 | 248
242 | 59 | 454 | 140
150 | 43 | 178 | 176
262 | 59 | 474 | 148
166 | 51 | 358 | 332
326 | 63 | 530 | 188
166 | 47 | 178 | 176
174 | 51 | 222 | 220
146 | 43 | 234 | 164
178 | 47 | 362 | 200
134 | 39 | 190 | 168
130 | 51 | 226 | 236
286 | 59 | 486 | 144
154 | 47 | 246 | 240
218 | 51 | 426 | 120
146 | 43 | 178 | 220
278 | 59 | 646 | 100
298 | 71 | 526 | 172
298 | 67 | 638 | 104
170 | 55 | 370 | 88
266 | 59 | 498 | 164
146 | 43 | 262 | 196
310 | 67 | 514 | 156
178 | 55 | 318 | 404
242 | 63 | 538 | 168
258 | 63 | 518 | 156
162 | 47 | 190 | 196
254 | 67 | 550 | 152
310 | 67 | 522 | 156
318 | 63 | 566 | 176
146 | 47 | 198 | 172
202 | 59 | 370 | 380
362 | 71 | 682 | 88
390 | 75 | 574 | 172
18 | -1 | 106 | -8
282 | 63 | 626 | 96
306 | 63 | 486 | 176
170 | 47 | 266 | 236
202 | 59 | 394 | 436
258 | 59 | 554 | 184
142 | 43 | 250 | 292
210 | 55 | 354 | 368
166 | 47 | 230 | 220
166 | 51 | 358 | 340
190 | 47 | 254 | 300
266 | 63 | 502 | 160
350 | 67 | 526 | 164
142 | 43 | 182 | 148
262 | 59 | 542 | 84
290 | 59 | 486 | 148
34 | 11 | 114 | -12
290 | 67 | 478 | 140
362 | 63 | 558 | 220
214 | 55 | 390 | 432
182 | 51 | 266 | 240
278 | 59 | 514 | 160
190 | 55 | 526 | 176
262 | 59 | 506 | 172
142 | 43 | 186 | 172
134 | 47 | 154 | 188
158 | 47 | 214 | 192
266 | 59 | 470 | 156
194 | 51 | 266 | 244
290 | 63 | 510 | 156
198 | 59 | 342 | 324
46 | 15 | 158 | 4
286 | 67 | 590 | 184
150 | 43 | 238 | 192
162 | 47 | 206 | 200
182 | 47 | 226 | 256
370 | 67 | 530 | 184
238 | 63 | 538 | 152
90 | 35 | 254 | 72
166 | 47 | 206 | 228
142 | 51 | 374 | 388
154 | 43 | 218 | 168
146 | 47 | 214 | 152
182 | 51 | 178 | 156
178 | 51 | 378 | 348
266 | 55 | 494 | 144
298 | 63 | 534 | 156
190 | 55 | 386 | 416
30 | 7 | 98 | 0
274 | 63 | 546 | 168
202 | 55 | 366 | 384
178 | 47 | 234 | 224
130 | 43 | 254 | 172
210 | 83 | 438 | 324
30 | 11 | 222 | -16
166 | 43 | 242 | 220
22 | 3 | 94 | -8
170 | 51 | 186 | 148
282 | 59 | 494 | 308
166 | 47 | 170 | 156
342 | 67 | 682 | 100
214 | 63 | 490 | 144
154 | 47 | 258 | 196
146 | 47 | 178 | 180
154 | 47 | 214 | 228
30 | 7 | 102 | -8
250 | 59 | 518 | 140
166 | 51 | 214 | 188
314 | 63 | 454 | 148
146 | 43 | 218 | 216
290 | 63 | 502 | 144
302 | 63 | 518 | 128
222 | 63 | 506 | 140
14 | -9 | 122 | -12
346 | 63 | 510 | 140
178 | 47 | 246 | 224
254 | 59 | 410 | 132
254 | 59 | 526 | 160
206 | 51 | 226 | 324
266 | 67 | 534 | 192
258 | 63 | 462 | 136
234 | 55 | 470 | 132
118 | 47 | 350 | 272
370 | 67 | 534 | 164
234 | 59 | 378 | 480
38 | 15 | 146 | -8
142 | 43 | 178 | 168
230 | 59 | 494 | 148
242 | 59 | 506 | 72
282 | 59 | 518 | 164
18 | -1 | 90 | -16
306 | 67 | 518 | 160
146 | 43 | 246 | 268
170 | 47 | 238 | 288
230 | 63 | 386 | 428
274 | 63 | 490 | 136
198 | 55 | 458 | 168
178 | 51 | 214 | 236
266 | 63 | 554 | 188
226 | 55 | 338 | 416
150 | 51 | 374 | 396
158 | 47 | 218 | 252
154 | 47 | 194 | 160
242 | 55 | 466 | 156
210 | 51 | 226 | 288
190 | 47 | 250 | 308
302 | 67 | 494 | 160
206 | 55 | 362 | 532
326 | 71 | 550 | 208
182 | 47 | 266 | 228
190 | 47 | 186 | 192
162 | 47 | 222 | 196
234 | 55 | 466 | 148
34 | 11 | 162 | -4
194 | 59 | 390 | 336
218 | 55 | 406 | 412
34 | 11 | 126 | -16
170 | 47 | 198 | 176
306 | 63 | 506 | 180
14 | -5 | 46 | -8
154 | 43 | 254 | 276
274 | 67 | 534 | 152
154 | 43 | 226 | 280
34 | 7 | 154 | -4
170 | 51 | 258 | 224
346 | 71 | 590 | 208
302 | 67 | 498 | 176
250 | 59 | 458 | 132
142 | 47 | 174 | 200
174 | 47 | 278 | 356
142 | 43 | 238 | 256
178 | 51 | 382 | 324
266 | 59 | 502 | 156
18 | -5 | 66 | -4
194 | 55 | 466 | 132
150 | 43 | 174 | 224
334 | 63 | 522 | 168
150 | 43 | 230 | 208
278 | 67 | 518 | 156
314 | 63 | 482 | 144
310 | 59 | 518 | 148
270 | 55 | 482 | 276
318 | 63 | 562 | 204
306 | 67 | 566 | 188
166 | 47 | 202 | 196
354 | 67 | 530 | 236
122 | 39 | 198 | 148
158 | 43 | 202 | 164
146 | 47 | 202 | 180
334 | 67 | 546 | 184
18 | -1 | 82 | -4
114 | 35 | 206 | 260
278 | 59 | 474 | 144
150 | 47 | 178 | 148
270 | 63 | 566 | 156
218 | 59 | 462 | 140
294 | 71 | 530 | 176
14 | -5 | 94 | -20
214 | 51 | 438 | 144
146 | 43 | 206 | 208
330 | 67 | 586 | 216
278 | 63 | 494 | 132
190 | 51 | 250 | 252
138 | 39 | 210 | 212
290 | 63 | 498 | 152
342 | 63 | 674 | 100
186 | 47 | 226 | 224
190 | 55 | 390 | 460
194 | 55 | 366 | 212
130 | 39 | 218 | 204
282 | 63 | 570 | 172
222 | 55 | 518 | 152
290 | 67 | 542 | 196
158 | 47 | 222 | 176
18 | -5 | 150 | -16
278 | 59 | 522 | 176
226 | 59 | 462 | 108
238 | 55 | 534 | 172
358 | 67 | 638 | 100
142 | 43 | 158 | 168
266 | 67 | 534 | 168
146 | 43 | 210 | 308
138 | 43 | 254 | 276
190 | 55 | 382 | 384
326 | 67 | 510 | 152
278 | 71 | 586 | 172
190 | 51 | 218 | 268
162 | 47 | 210 | 200
246 | 59 | 490 | 140
146 | 43 | 202 | 192
138 | 43 | 182 | 148
262 | 63 | 530 | 164
254 | 63 | 510 | 152
314 | 71 | 510 | 148
142 | 43 | 226 | 232
270 | 67 | 482 | 156
314 | 63 | 506 | 132
186 | 47 | 230 | 228
214 | 55 | 358 | 416
158 | 43 | 182 | 144
118 | 63 | 462 | 124
218 | 55 | 474 | 140
182 | 47 | 350 | 280
58 | 19 | 194 | -8
162 | 43 | 234 | 204
170 | 47 | 346 | 344
282 | 67 | 554 | 180
334 | 63 | 494 | 176
286 | 67 | 502 | 168
330 | 67 | 510 | 168
294 | 63 | 462 | 148
186 | 47 | 198 | 256
138 | 47 | 206 | 172
270 | 63 | 530 | 144
274 | 63 | 490 | 160
298 | 67 | 554 | 176
290 | 71 | 542 | 200
138 | 43 | 202 | 224
290 | 59 | 526 | 176
242 | 55 | 454 | 148
54 | 15 | 190 | -28
210 | 59 | 558 | 196
138 | 43 | 150 | 180
178 | 47 | 254 | 168
286 | 63 | 526 | 136
278 | 63 | 494 | 176
134 | 39 | 238 | 172
182 | 47 | 242 | 176
314 | 71 | 566 | 192
210 | 51 | 402 | 332
258 | 63 | 514 | 132
330 | 67 | 510 | 180
266 | 59 | 490 | 148
42 | 15 | 158 | -12
26 | 3 | 146 | 4
126 | 43 | 182 | 180
322 | 63 | 474 | 220
14 | -5 | 58 | -4
242 | 63 | 494 | 136
262 | 67 | 546 | 196
266 | 59 | 522 | 184
354 | 75 | 550 | 188
342 | 63 | 498 | 160
170 | 47 | 234 | 212
218 | 59 | 390 | 388
386 | 71 | 510 | 268
314 | 63 | 566 | 168
210 | 55 | 446 | 100
58 | 27 | 430 | -28
242 | 63 | 526 | 180
162 | 51 | 366 | 408
290 | 63 | 530 | 176
190 | 51 | 238 | 284
186 | 51 | 250 | 232
58 | 23 | 198 | 0
290 | 59 | 454 | 156
310 | 63 | 510 | 156
226 | 59 | 518 | 164
230 | 55 | 330 | 340
174 | 47 | 230 | 200
166 | 47 | 182 | 180
134 | 43 | 158 | 164
238 | 55 | 470 | 148
162 | 47 | 246 | 236
270 | 59 | 470 | 140
34 | 11 | 134 | -4
138 | 43 | 226 | 216
206 | 63 | 482 | 192
166 | 55 | 366 | 340
146 | 43 | 254 | 280
34 | 11 | 166 | -8
266 | 67 | 482 | 212
118 | 39 | 242 | 216
18 | -1 | 118 | 0
270 | 59 | 574 | 176
262 | 63 | 458 | 124
150 | 47 | 238 | 232
146 | 55 | 218 | 236
270 | 63 | 462 | 156
202 | 55 | 382 | 396
146 | 43 | 174 | 248
306 | 63 | 538 | 188
302 | 59 | 482 | 164
330 | 67 | 542 | 184
270 | 63 | 490 | 168
282 | 63 | 502 | 172
302 | 71 | 578 | 204
294 | 63 | 466 | 140
234 | 59 | 478 | 168
314 | 63 | 510 | 156
250 | 63 | 566 | 200
50 | 19 | 202 | 0
290 | 67 | 546 | 156
274 | 59 | 538 | 172
298 | 59 | 458 | 284
222 | 59 | 478 | 128
298 | 59 | 482 | 160
166 | 47 | 178 | 184
150 | 47 | 198 | 256
282 | 59 | 478 | 164
274 | 63 | 498 | 176
330 | 67 | 534 | 180
158 | 43 | 182 | 180
150 | 43 | 226 | 184
250 | 55 | 486 | 144
238 | 59 | 566 | 148
134 | 43 | 230 | 244
190 | 51 | 202 | 276
18 | -5 | 110 | -20
218 | 55 | 522 | 160
194 | 55 | 474 | 152
270 | 55 | 454 | 172
246 | 59 | 470 | 136
14 | -5 | 102 | -20
178 | 55 | 282 | 288
246 | 55 | 382 | 344
74 | 27 | 142 | 12
146 | 47 | 238 | 256
46 | 15 | 190 | -4
198 | 51 | 498 | 140
142 | 43 | 194 | 188
358 | 67 | 542 | 176
346 | 59 | 526 | 164
190 | 51 | 294 | 380
270 | 63 | 458 | 160
286 | 63 | 534 | 172
314 | 71 | 554 | 328
18 | -1 | 114 | -8
186 | 51 | 366 | 92
66 | 27 | 198 | -12
154 | 43 | 202 | 192
254 | 59 | 482 | 152
234 | 67 | 534 | 204
222 | 51 | 278 | 240
150 | 47 | 222 | 216
138 | 47 | 354 | 352
118 | 39 | 218 | 372
358 | 71 | 558 | 220
330 | 67 | 522 | 192
186 | 51 | 282 | 332
118 | 39 | 182 | 176
234 | 59 | 490 | 144
250 | 59 | 486 | 156
310 | 59 | 494 | 148
226 | 55 | 454 | 192
318 | 63 | 482 | 156
198 | 51 | 242 | 256
194 | 55 | 498 | 156
162 | 47 | 170 | 196
214 | 55 | 378 | 380
290 | 63 | 450 | 136
266 | 59 | 466 | 156
322 | 71 | 574 | 196
282 | 71 | 542 | 156
326 | 71 | 578 | 224
286 | 63 | 506 | 172
214 | 63 | 538 | 172
274 | 59 | 486 | 176
294 | 63 | 486 | 168
334 | 63 | 478 | 172
162 | 55 | 274 | 344
178 | 51 | 290 | 348
14 | -9 | 110 | -16
186 | 47 | 210 | 192
330 | 63 | 538 | 200
158 | 47 | 222 | 232
158 | 51 | 434 | 244
270 | 67 | 526 | 152
182 | 47 | 186 | 180
194 | 51 | 286 | 376
290 | 63 | 494 | 160
166 | 47 | 230 | 224
178 | 51 | 250 | 204
286 | 71 | 530 | 172
330 | 63 | 486 | 164
194 | 51 | 258 | 280
158 | 47 | 386 | 408
326 | 71 | 574 | 240
210 | 59 | 502 | 144
366 | 63 | 614 | 172
306 | 63 | 486 | 152
250 | 59 | 486 | 168
262 | 55 | 402 | 128
158 | 43 | 202 | 196
270 | 63 | 494 | 168
22 | 3 | 138 | -12
294 | 63 | 458 | 180
322 | 59 | 478 | 160
322 | 63 | 510 | 176
170 | 51 | 270 | 276
254 | 59 | 634 | 100
142 | 43 | 222 | 188
250 | 59 | 518 | 176
98 | 51 | 458 | 648
282 | 59 | 486 | 164
30 | 7 | 98 | -12
342 | 63 | 562 | 160
150 | 47 | 198 | 212
318 | 59 | 478 | 160
266 | 59 | 490 | 144
170 | 47 | 214 | 252
190 | 51 | 258 | 300
250 | 59 | 442 | 144
330 | 67 | 530 | 160
274 | 59 | 486 | 132
302 | 63 | 610 | 96
270 | 67 | 478 | 132
190 | 51 | 226 | 304
254 | 59 | 534 | 180
150 | 43 | 274 | 260
150 | 43 | 230 | 184
158 | 47 | 210 | 184
198 | 51 | 214 | 240
286 | 59 | 534 | 152
274 | 67 | 518 | 180
158 | 47 | 258 | 308
250 | 59 | 598 | 248
250 | 59 | 490 | 160
198 | 51 | 182 | 204
334 | 67 | 690 | 100
170 | 47 | 278 | 280
246 | 63 | 502 | 160
294 | 67 | 646 | 96
274 | 59 | 418 | 136
290 | 59 | 458 | 144
334 | 67 | 566 | 200
318 | 67 | 546 | 192
154 | 47 | 206 | 196
266 | 63 | 498 | 156
274 | 59 | 486 | 152
202 | 51 | 250 | 288
334 | 63 | 514 | 168
202 | 51 | 426 | 136
246 | 63 | 482 | 176
274 | 63 | 522 | 156
290 | 63 | 506 | 136
266 | 59 | 470 | 156
322 | 67 | 538 | 168
162 | 47 | 326 | 308
190 | 47 | 166 | 216
210 | 55 | 342 | 288
254 | 59 | 490 | 140
182 | 47 | 234 | 236
142 | 43 | 254 | 232
290 | 63 | 554 | 216
342 | 63 | 498 | 180
230 | 51 | 486 | 160
162 | 47 | 198 | 224
178 | 51 | 186 | 224
162 | 47 | 234 | 224
170 | 47 | 382 | 316
302 | 63 | 502 | 164
166 | 43 | 186 | 192
174 | 47 | 146 | 168
34 | 11 | 162 | -12
190 | 51 | 382 | 388
186 | 47 | 202 | 188
206 | 59 | 494 | 140
306 | 59 | 494 | 176
298 | 67 | 586 | 176
154 | 47 | 510 | 116
42 | 15 | 122 | -8
186 | 51 | 294 | 372
222 | 59 | 458 | 120
318 | 67 | 510 | 172
18 | -1 | 86 | -8
182 | 51 | 214 | 268
42 | 15 | 170 | -16
154 | 43 | 166 | 184
170 | 47 | 210 | 172
294 | 67 | 574 | 196
266 | 63 | 502 | 160
154 | 47 | 186 | 224
14 | -9 | 114 | -20
54 | 23 | 178 | -8
202 | 59 | 462 | 160
150 | 47 | 182 | 216
146 | 43 | 258 | 220
126 | 39 | 282 | 80
322 | 63 | 526 | 172
102 | 39 | 222 | 148
178 | 51 | 374 | 368
254 | 63 | 522 | 176
126 | 39 | 182 | 164
238 | 55 | 502 | 136
286 | 67 | 506 | 156
326 | 63 | 510 | 160
142 | 43 | 202 | 200
302 | 67 | 506 | 188
310 | 63 | 498 | 168
294 | 59 | 470 | 156
26 | 7 | 110 | -4
238 | 59 | 530 | 172
238 | 55 | 502 | 136
118 | 43 | 238 | 164
290 | 59 | 510 | 152
210 | 59 | 326 | 360
306 | 63 | 498 | 184
34 | 11 | 122 | -8
314 | 67 | 522 | 188
286 | 59 | 550 | 152
146 | 43 | 242 | 284
154 | 43 | 186 | 204
14 | -9 | 70 | -12
242 | 59 | 554 | 160
114 | 39 | 206 | 184
262 | 59 | 498 | 144
170 | 47 | 254 | 272
178 | 47 | 254 | 316
206 | 51 | 222 | 280
258 | 55 | 490 | 152
138 | 43 | 234 | 196
242 | 55 | 530 | 148
310 | 59 | 514 | 160
206 | 55 | 470 | 124
246 | 59 | 462 | 128
230 | 59 | 562 | 168
274 | 63 | 526 | 144
150 | 43 | 234 | 288
298 | 63 | 498 | 164
154 | 47 | 226 | 280
322 | 63 | 546 | 188
254 | 55 | 378 | 328
198 | 47 | 222 | 176
142 | 47 | 222 | 180
62 | 23 | 166 | 0
186 | 51 | 366 | 244
118 | 43 | 158 | 188
210 | 51 | 258 | 272
130 | 47 | 366 | 288
266 | 59 | 458 | 156
134 | 47 | 258 | 240
218 | 59 | 370 | 444
322 | 63 | 474 | 140
82 | 31 | 178 | 4
162 | 47 | 382 | 376
282 | 63 | 562 | 164
350 | 63 | 522 | 172
122 | 39 | 190 | 216
158 | 43 | 218 | 224
242 | 63 | 522 | 160
22 | -1 | 186 | -28
186 | 51 | 214 | 324
54 | 23 | 158 | -4
334 | 67 | 518 | 184
162 | 43 | 254 | 184
214 | 59 | 466 | 124
158 | 47 | 358 | 308
146 | 47 | 194 | 136
366 | 67 | 518 | 164
54 | 19 | 186 | 0
166 | 51 | 442 | 508
150 | 47 | 342 | 80
206 | 59 | 466 | 132
226 | 67 | 502 | 156
358 | 67 | 542 | 176
166 | 47 | 194 | 208
338 | 63 | 538 | 204
318 | 71 | 510 | 164
214 | 47 | 434 | 108
310 | 63 | 490 | 148
174 | 47 | 258 | 312
190 | 51 | 198 | 220
198 | 55 | 358 | 332
134 | 43 | 194 | 204
230 | 59 | 394 | 412
286 | 63 | 490 | 172
330 | 63 | 466 | 156
170 | 47 | 210 | 196
158 | 47 | 210 | 208
294 | 59 | 582 | 196
250 | 55 | 474 | 128
214 | 51 | 422 | 160
298 | 59 | 482 | 168
138 | 43 | 242 | 224
126 | 39 | 210 | 208
122 | 39 | 150 | 128
302 | 63 | 490 | 168
246 | 55 | 430 | 120
326 | 71 | 630 | 204
282 | 59 | 498 | 144
286 | 67 | 566 | 192
170 | 47 | 254 | 204
286 | 59 | 490 | 140
126 | 43 | 166 | 208
262 | 59 | 518 | 148
190 | 47 | 210 | 200
338 | 71 | 530 | 180
310 | 67 | 498 | 184
194 | 55 | 450 | 172
162 | 47 | 162 | 176
290 | 63 | 522 | 180
274 | 63 | 478 | 156
22 | 3 | 122 | -8
202 | 51 | 402 | 304
154 | 47 | 362 | 344
178 | 47 | 282 | 328
170 | 47 | 242 | 228
238 | 55 | 542 | 160
386 | 75 | 746 | 120
342 | 63 | 518 | 184
302 | 67 | 470 | 144
218 | 59 | 542 | 132
94 | 35 | 202 | 180
190 | 55 | 374 | 336
262 | 59 | 470 | 136
270 | 67 | 498 | 164
250 | 59 | 382 | 436
302 | 63 | 518 | 152
158 | 47 | 282 | 320
174 | 47 | 234 | 236
246 | 59 | 570 | 184
154 | 47 | 274 | 264
182 | 47 | 198 | 196
230 | 59 | 514 | 140
118 | 43 | 346 | 172
310 | 59 | 486 | 160
254 | 63 | 526 | 172
170 | 47 | 238 | 184
290 | 71 | 526 | 156
338 | 67 | 554 | 184
138 | 39 | 258 | 228
214 | 55 | 538 | 168
346 | 71 | 518 | 180
338 | 63 | 470 | 156
266 | 59 | 478 | 140
354 | 67 | 542 | 168
258 | 59 | 482 | 132
274 | 59 | 522 | 140
150 | 43 | 214 | 316
286 | 59 | 522 | 176
266 | 63 | 486 | 168
194 | 55 | 346 | 392
174 | 51 | 374 | 280
346 | 67 | 554 | 188
194 | 51 | 206 | 244
198 | 55 | 406 | 404
302 | 63 | 518 | 168
258 | 67 | 554 | 196
34 | 11 | 138 | 4
190 | 55 | 510 | 148
118 | 35 | 186 | 200
298 | 63 | 650 | 92
298 | 63 | 530 | 148
262 | 59 | 518 | 164
246 | 63 | 506 | 152
242 | 59 | 442 | 140
138 | 43 | 254 | 288
122 | 47 | 230 | 220
294 | 59 | 486 | 144
134 | 39 | 214 | 200
278 | 63 | 510 | 168
162 | 47 | 214 | 192
270 | 59 | 498 | 168
166 | 51 | 206 | 160
106 | 51 | 214 | 264
278 | 67 | 510 | 140
302 | 63 | 486 | 160
158 | 47 | 226 | 184
142 | 51 | 366 | 220
314 | 63 | 490 | 140
38 | 15 | 130 | -16
146 | 43 | 246 | 220
58 | 15 | 270 | -24
154 | 43 | 234 | 192
170 | 55 | 454 | 104
194 | 51 | 390 | 432
298 | 67 | 518 | 180
286 | 63 | 470 | 160
278 | 59 | 542 | 140
22 | 3 | 86 | -16
250 | 63 | 522 | 176
170 | 47 | 274 | 336
26 | 7 | 122 | -20
310 | 67 | 514 | 168
298 | 71 | 498 | 124
210 | 55 | 374 | 416
274 | 67 | 542 | 172
130 | 43 | 186 | 224
206 | 55 | 530 | 148
226 | 55 | 350 | 380
242 | 59 | 502 | 128
254 | 67 | 470 | 164
250 | 55 | 482 | 132
198 | 51 | 238 | 208
50 | 19 | 194 | 4
362 | 71 | 562 | 188
242 | 63 | 502 | 156
282 | 59 | 486 | 160
206 | 55 | 502 | 156
210 | 51 | 222 | 280
282 | 59 | 514 | 180
146 | 51 | 158 | 116
58 | 23 | 186 | 24
182 | 47 | 206 | 256
190 | 51 | 202 | 216
114 | 39 | 178 | 204
278 | 59 | 490 | 148
194 | 51 | 242 | 276
154 | 47 | 262 | 312
134 | 43 | 214 | 184
18 | -1 | 106 | 0
162 | 43 | 402 | 188
258 | 63 | 478 | 132
290 | 67 | 514 | 160
222 | 59 | 406 | 432
122 | 43 | 214 | 212
250 | 67 | 494 | 132
142 | 43 | 214 | 212
170 | 47 | 222 | 248
242 | 59 | 486 | 152
362 | 67 | 542 | 172
270 | 55 | 462 | 140
318 | 67 | 490 | 152
262 | 59 | 498 | 156
142 | 43 | 286 | 204
258 | 59 | 486 | 168
130 | 43 | 234 | 208
234 | 55 | 522 | 172
310 | 67 | 566 | 176
182 | 51 | 242 | 208
190 | 51 | 166 | 200
194 | 55 | 226 | 292
14 | -9 | 142 | -16
154 | 43 | 178 | 212
186 | 51 | 374 | 428
302 | 63 | 530 | 168
258 | 55 | 474 | 128
290 | 59 | 458 | 128
234 | 63 | 482 | 148
282 | 59 | 470 | 156
170 | 47 | 226 | 176
350 | 75 | 594 | 212
178 | 47 | 198 | 180
14 | -5 | 98 | -12
286 | 63 | 558 | 184
22 | 3 | 118 | -8
330 | 67 | 518 | 176
214 | 55 | 426 | 136
270 | 59 | 558 | 156
154 | 43 | 214 | 192
166 | 47 | 214 | 168
298 | 59 | 498 | 168
134 | 39 | 234 | 168
322 | 67 | 590 | 200
346 | 59 | 486 | 184
278 | 63 | 518 | 152
270 | 63 | 542 | 168
258 | 67 | 514 | 160
186 | 55 | 318 | 244
246 | 55 | 434 | 120
174 | 47 | 230 | 188
318 | 63 | 466 | 152
302 | 59 | 394 | 144
142 | 43 | 218 | 264
30 | 11 | 134 | -16
146 | 43 | 226 | 212
122 | 39 | 230 | 224
262 | 59 | 538 | 192
342 | 67 | 510 | 180
310 | 63 | 470 | 144
162 | 43 | 190 | 212
334 | 87 | 654 | -24
170 | 43 | 210 | 228
182 | 51 | 378 | 124
70 | 27 | 214 | 0
318 | 59 | 510 | 196
274 | 59 | 402 | 980
286 | 63 | 490 | 168
190 | 47 | 190 | 180
174 | 47 | 230 | 220
22 | 3 | 114 | -16
266 | 59 | 542 | 164
170 | 47 | 222 | 224
310 | 67 | 646 | 92
274 | 59 | 510 | 184
334 | 67 | 538 | 164
130 | 43 | 258 | 336
270 | 63 | 530 | 192
310 | 63 | 474 | 140
278 | 59 | 470 | 152
150 | 47 | 394 | 456
222 | 59 | 462 | 140
170 | 47 | 226 | 204
194 | 51 | 198 | 220
102 | 39 | 166 | 180
298 | 67 | 482 | 144
274 | 59 | 486 | 144
254 | 59 | 462 | 128
222 | 59 | 498 | 140
342 | 63 | 510 | 188
222 | 51 | 458 | 124
162 | 51 | 382 | 332
322 | 59 | 506 | 176
130 | 43 | 178 | 172
162 | 47 | 230 | 220
266 | 59 | 542 | 188
190 | 51 | 222 | 220
162 | 43 | 206 | 232
266 | 59 | 534 | 160
166 | 47 | 266 | 224
126 | 39 | 198 | 212
262 | 59 | 430 | 128
38 | 11 | 90 | -12
298 | 63 | 526 | 176
134 | 43 | 194 | 164
254 | 63 | 510 | 136
234 | 55 | 438 | 136
34 | 11 | 146 | -16
166 | 47 | 206 | 204
166 | 47 | 362 | 380
174 | 51 | 234 | 260
314 | 63 | 514 | 136
374 | 67 | 486 | 212
134 | 43 | 206 | 188
174 | 55 | 394 | 308
226 | 51 | 458 | 132
174 | 47 | 274 | 340
122 | 39 | 338 | 292
286 | 59 | 530 | 176
306 | 67 | 550 | 180
198 | 51 | 218 | 200
274 | 55 | 498 | 160
318 | 63 | 470 | 148
350 | 67 | 538 | 192
294 | 59 | 550 | 176
146 | 43 | 226 | 296
94 | 39 | 166 | 60
218 | 59 | 522 | 156
14 | -9 | 98 | -16
342 | 67 | 518 | 164
58 | 19 | 142 | -24
22 | 3 | 106 | -16
166 | 47 | 354 | 336
282 | 55 | 462 | 144
314 | 71 | 574 | 172
206 | 55 | 458 | 136
146 | 43 | 226 | 196
142 | 43 | 210 | 188
370 | 67 | 502 | 180
182 | 47 | 214 | 220
134 | 43 | 182 | 156
170 | 47 | 190 | 172
270 | 59 | 378 | 380
286 | 67 | 658 | 80
302 | 63 | 494 | 152
46 | 15 | 238 | -28
74 | 31 | 242 | 112
210 | 51 | 474 | 152
278 | 59 | 478 | 156
258 | 63 | 558 | 180
234 | 59 | 458 | 128
250 | 59 | 522 | 152
294 | 67 | 550 | 192
154 | 43 | 214 | 156
198 | 55 | 450 | 148
246 | 59 | 494 | 148
246 | 67 | 366 | 412
126 | 43 | 198 | 152
270 | 59 | 458 | 128
222 | 55 | 442 | 152
234 | 59 | 522 | 144
206 | 55 | 430 | 152
130 | 43 | 282 | 312
146 | 47 | 214 | 168
254 | 59 | 490 | 140
126 | 43 | 242 | 184
162 | 43 | 170 | 168
334 | 59 | 450 | 148
178 | 55 | 358 | 296
174 | 47 | 234 | 232
202 | 55 | 494 | 144
110 | 39 | 170 | 148
138 | 43 | 250 | 168
158 | 43 | 222 | 272
254 | 59 | 454 | 148
318 | 63 | 582 | 180
298 | 63 | 442 | 140
146 | 47 | 194 | 200
242 | 55 | 514 | 148
230 | 55 | 354 | 332
302 | 67 | 534 | 192
270 | 55 | 362 | 428
262 | 63 | 494 | 164
162 | 47 | 230 | 196
254 | 55 | 482 | 148
202 | 55 | 366 | 496
142 | 47 | 338 | 296
158 | 47 | 366 | 172
314 | 67 | 526 | 184
178 | 51 | 214 | 200
290 | 63 | 518 | 148
326 | 63 | 522 | 184
162 | 43 | 206 | 172
146 | 43 | 210 | 184
266 | 55 | 494 | 152
122 | 39 | 230 | 200
130 | 47 | 246 | 284
134 | 43 | 286 | 332
154 | 43 | 190 | 260
258 | 59 | 510 | 160
158 | 51 | 186 | 184
210 | 55 | 366 | 484
282 | 59 | 482 | 132
162 | 47 | 258 | 260
326 | 67 | 546 | 196
262 | 55 | 502 | 172
154 | 47 | 206 | 164
230 | 55 | 414 | 112
278 | 59 | 494 | 152
334 | 67 | 514 | 204
166 | 47 | 222 | 284
250 | 55 | 446 | 148
306 | 67 | 570 | 176
346 | 67 | 574 | 200
154 | 43 | 206 | 164
306 | 67 | 530 | 192
246 | 59 | 454 | 128
410 | 71 | 206 | -28
190 | 47 | 446 | 164
178 | 47 | 198 | 224
66 | 31 | 154 | 164
162 | 47 | 170 | 148
318 | 67 | 630 | 96
190 | 47 | 346 | 368
162 | 51 | 270 | 256
218 | 59 | 354 | 392
182 | 43 | 210 | 72
142 | 39 | 162 | 172
194 | 51 | 258 | 284
14 | -5 | 106 | -16
226 | 59 | 446 | 136
142 | 47 | 354 | 352
166 | 43 | 174 | 168
190 | 51 | 274 | 264
110 | 43 | 222 | 64
142 | 43 | 238 | 296
162 | 47 | 194 | 216
282 | 63 | 530 | 176
214 | 55 | 366 | 352
70 | 27 | 166 | 0
86 | 31 | 202 | 12
202 | 55 | 366 | 388
138 | 43 | 214 | 196
194 | 47 | 258 | 264
294 | 63 | 602 | 80
130 | 43 | 210 | 188
158 | 47 | 194 | 152
198 | 47 | 238 | 268
294 | 63 | 538 | 172
302 | 63 | 506 | 160
202 | 55 | 418 | 400
166 | 51 | 374 | 408
238 | 59 | 502 | 140
246 | 63 | 510 | 168
290 | 63 | 506 | 156
350 | 67 | 526 | 144
130 | 43 | 362 | 384
294 | 63 | 562 | 208
158 | 47 | 202 | 148
158 | 47 | 166 | 148
326 | 67 | 502 | 188
158 | 43 | 190 | 204
306 | 59 | 530 | 152
330 | 63 | 514 | 188
138 | 47 | 342 | 248
166 | 47 | 314 | 236
310 | 63 | 562 | 188
242 | 59 | 430 | 128
318 | 63 | 538 | 156
294 | 63 | 458 | 248
134 | 47 | 382 | 272
242 | 55 | 466 | 140
178 | 47 | 242 | 248
162 | 47 | 258 | 304
226 | 55 | 478 | 136
178 | 47 | 266 | 264
178 | 47 | 210 | 220
206 | 59 | 510 | 156
242 | 51 | 486 | 136
194 | 55 | 374 | 312
338 | 63 | 494 | 164
174 | 47 | 202 | 180
274 | 59 | 458 | 144
294 | 67 | 534 | 168
302 | 63 | 578 | 176
278 | 67 | 514 | 184
350 | 67 | 550 | 184
234 | 55 | 354 | 376
314 | 63 | 538 | 152
38 | 11 | 134 | 0
310 | 63 | 506 | 148
170 | 47 | 242 | 280
154 | 47 | 350 | 384
318 | 67 | 606 | 172
210 | 55 | 378 | 312
198 | 59 | 526 | 172
22 | 3 | 114 | -16
178 | 47 | 202 | 164
182 | 51 | 218 | 256
270 | 59 | 438 | 140
314 | 63 | 538 | 160
198 | 47 | 362 | 284
318 | 71 | 502 | 176
142 | 43 | 178 | 184
274 | 63 | 538 | 164
282 | 63 | 582 | 188
50 | 19 | 150 | 12
154 | 51 | 394 | 360
326 | 71 | 522 | 164
278 | 59 | 502 | 200
146 | 43 | 246 | 260
294 | 67 | 518 | 148
158 | 51 | 478 | 120
282 | 59 | 478 | 164
106 | 39 | 254 | 544
274 | 67 | 522 | 152
202 | 51 | 262 | 360
150 | 47 | 182 | 168
238 | 55 | 474 | 156
214 | 55 | 282 | 280
202 | 59 | 558 | 172
278 | 59 | 454 | 152
134 | 39 | 274 | 268
138 | 47 | 310 | 196
282 | 63 | 498 | 168
154 | 43 | 346 | 308
330 | 71 | 522 | 168
230 | 59 | 554 | 216
206 | 59 | 386 | 356
182 | 51 | 370 | 348
310 | 67 | 514 | 156
130 | 39 | 210 | 216
330 | 63 | 514 | 180
186 | 47 | 166 | 168
174 | 51 | 398 | 308
378 | 63 | 522 | 180
250 | 59 | 522 | 140
222 | 55 | 470 | 168
150 | 43 | 242 | 284
146 | 43 | 234 | 216
130 | 43 | 190 | 164
322 | 63 | 502 | 148
238 | 55 | 422 | 308
198 | 51 | 254 | 212
134 | 43 | 214 | 212
166 | 47 | 262 | 240
334 | 67 | 518 | 156
286 | 63 | 502 | 144
254 | 59 | 518 | 152
234 | 59 | 490 | 132
170 | 51 | 214 | 212
258 | 55 | 466 | 180
154 | 43 | 186 | 192
22 | 3 | 122 | -16
18 | -1 | 122 | -16
250 | 59 | 478 | 128
342 | 75 | 718 | 108
166 | 47 | 206 | 152
318 | 59 | 498 | 156
310 | 63 | 502 | 156
294 | 63 | 486 | 172
126 | 39 | 150 | 148
206 | 55 | 390 | 292
146 | 43 | 346 | 204
238 | 59 | 434 | 140
170 | 47 | 166 | 152
414 | 71 | 562 | 184
282 | 63 | 494 | 148
106 | 47 | 374 | 68
230 | 59 | 406 | 268
282 | 59 | 538 | 180
266 | 59 | 542 | 180
142 | 43 | 214 | 224
310 | 67 | 506 | 168
142 | 43 | 258 | 204
242 | 63 | 554 | 148
318 | 63 | 522 | 180
186 | 55 | 234 | 212
306 | 71 | 474 | 152
314 | 63 | 558 | 172
178 | 47 | 222 | 244
142 | 43 | 226 | 172
262 | 59 | 510 | 172
162 | 63 | 414 | 72
126 | 39 | 238 | 168
314 | 67 | 558 | 184
234 | 55 | 426 | 132
338 | 71 | 586 | 208
274 | 67 | 518 | 144
182 | 47 | 274 | 400
214 | 55 | 358 | 372
122 | 47 | 234 | 212
274 | 59 | 498 | 144
394 | 71 | 670 | 112
290 | 67 | 510 | 160
198 | 59 | 526 | 152
186 | 51 | 346 | 280
22 | -1 | 130 | -16
126 | 39 | 214 | 188
186 | 47 | 182 | 200
170 | 47 | 218 | 212
254 | 59 | 498 | 144
242 | 59 | 526 | 156
234 | 59 | 530 | 156
162 | 47 | 202 | 180
142 | 47 | 166 | 144
262 | 59 | 510 | 172
330 | 67 | 526 | 184
130 | 39 | 210 | 204
158 | 47 | 178 | 184
286 | 59 | 506 | 156
238 | 51 | 494 | 156
318 | 71 | 546 | 160
22 | 3 | 90 | -12
238 | 59 | 498 | 160
258 | 59 | 590 | 184
278 | 59 | 494 | 172
150 | 47 | 210 | 172
274 | 63 | 518 | 208
158 | 47 | 190 | 168
306 | 67 | 554 | 156
314 | 67 | 554 | 156
314 | 63 | 674 | 96
306 | 71 | 538 | 160
270 | 59 | 486 | 148
146 | 43 | 218 | 248
150 | 47 | 202 | 196
226 | 55 | 370 | 396
286 | 63 | 558 | 192
330 | 63 | 566 | 196
234 | 63 | 446 | 140
214 | 55 | 422 | 416
154 | 43 | 182 | 168
158 | 47 | 202 | 260
218 | 63 | 466 | 248
194 | 55 | 298 | 336
258 | 63 | 530 | 172
242 | 63 | 550 | 180
270 | 59 | 558 | 180
262 | 59 | 502 | 172
154 | 47 | 226 | 232
302 | 63 | 554 | 152
250 | 63 | 498 | 140
210 | 55 | 378 | 280
222 | 55 | 502 | 156
246 | 55 | 450 | 116
186 | 47 | 266 | 264
170 | 47 | 238 | 192
142 | 47 | 238 | 180
230 | 55 | 354 | 236
166 | 47 | 182 | 204
282 | 67 | 518 | 156
174 | 47 | 206 | 172
270 | 59 | 462 | 152
282 | 67 | 706 | 100
310 | 63 | 514 | 164
234 | 59 | 542 | 148
170 | 47 | 182 | 204
38 | 11 | 134 | -24
226 | 55 | 494 | 144
130 | 39 | 146 | 180
162 | 43 | 190 | 176
210 | 55 | 486 | 140
22 | 3 | 110 | -12
270 | 63 | 506 | 168
134 | 43 | 202 | 204
302 | 63 | 470 | 172
322 | 63 | 478 | 160
306 | 63 | 498 | 192
234 | 55 | 510 | 144
214 | 63 | 510 | 160
150 | 47 | 170 | 196
226 | 55 | 386 | 384
118 | 39 | 178 | 144
214 | 55 | 470 | 144
142 | 43 | 214 | 436
154 | 47 | 250 | 180
302 | 71 | 522 | 168
198 | 59 | 394 | 440
282 | 59 | 506 | 160
146 | 43 | 202 | 240
270 | 63 | 414 | 148
174 | 51 | 210 | 244
138 | 43 | 170 | 216
374 | 75 | 630 | 180
158 | 43 | 178 | 256
206 | 59 | 474 | 188
262 | 63 | 514 | 140
338 | 67 | 546 | 196
154 | 47 | 194 | 180
186 | 47 | 202 | 216
310 | 67 | 546 | 204
14 | -9 | 66 | -12
262 | 59 | 486 | 196
170 | 51 | 210 | 172
158 | 47 | 202 | 224
178 | 51 | 202 | 204
302 | 67 | 554 | 156
294 | 63 | 506 | 164
162 | 43 | 174 | 148
302 | 63 | 498 | 156
246 | 55 | 486 | 116
278 | 59 | 494 | 136
146 | 47 | 174 | 180
158 | 43 | 294 | 252
158 | 51 | 398 | 224
262 | 63 | 518 | 176
238 | 55 | 346 | 348
162 | 47 | 166 | 204
386 | 71 | 546 | 216
126 | 39 | 178 | 172
130 | 43 | 222 | 188
162 | 47 | 198 | 140
214 | 67 | 530 | 144
306 | 63 | 634 | 92
314 | 63 | 426 | 196
278 | 55 | 478 | 140
218 | 55 | 402 | 428
170 | 43 | 246 | 248
158 | 47 | 206 | 204
262 | 63 | 466 | 124
250 | 59 | 486 | 144
162 | 47 | 190 | 212
286 | 63 | 506 | 148
266 | 59 | 482 | 148
246 | 59 | 478 | 104
150 | 43 | 162 | 188
210 | 55 | 386 | 400
310 | 63 | 526 | 184
222 | 55 | 470 | 156
134 | 43 | 186 | 160
270 | 63 | 470 | 124
154 | 43 | 234 | 280
270 | 63 | 530 | 168
182 | 47 | 178 | 304
178 | 51 | 226 | 252
138 | 39 | 182 | 172
18 | -5 | 130 | -16
262 | 55 | 454 | 132
202 | 59 | 382 | 364
282 | 59 | 546 | 212
130 | 91 | 966 | 20
274 | 55 | 594 | 76
18 | -5 | 86 | -8
334 | 67 | 526 | 188
318 | 63 | 562 | 160
166 | 47 | 366 | 364
122 | 39 | 166 | 144
42 | 15 | 134 | -12
302 | 63 | 522 | 184
214 | 59 | 366 | 336
166 | 51 | 382 | 460
174 | 51 | 234 | 256
310 | 63 | 478 | 164
26 | 7 | 106 | -8
174 | 51 | 366 | 272
246 | 59 | 450 | 396
278 | 59 | 474 | 144
150 | 43 | 182 | 196
154 | 43 | 230 | 276
330 | 63 | 538 | 164
226 | 51 | 386 | 300
294 | 59 | 498 | 152
142 | 43 | 198 | 200
270 | 59 | 446 | 128
266 | 63 | 466 | 164
286 | 59 | 490 | 132
322 | 63 | 494 | 156
158 | 43 | 218 | 180
282 | 59 | 486 | 136
314 | 67 | 578 | 192
322 | 63 | 558 | 160
258 | 55 | 454 | 136
154 | 47 | 206 | 248
186 | 59 | 342 | 352
206 | 51 | 358 | 300
318 | 67 | 530 | 184
134 | 43 | 206 | 204
174 | 47 | 238 | 308
286 | 67 | 582 | 152
370 | 67 | 510 | 180
290 | 63 | 454 | 132
130 | 39 | 214 | 188
142 | 43 | 202 | 156
278 | 67 | 554 | 180
42 | 15 | 158 | 0
210 | 55 | 498 | 128
382 | 71 | 546 | 196
134 | 43 | 238 | 148
282 | 63 | 546 | 172
334 | 63 | 482 | 164
314 | 67 | 490 | 132
206 | 51 | 302 | 352
262 | 59 | 498 | 164
166 | 47 | 206 | 188
178 | 47 | 230 | 220
178 | 51 | 238 | 256
150 | 43 | 178 | 164
262 | 55 | 486 | 128
294 | 63 | 542 | 188
150 | 43 | 214 | 160
190 | 51 | 414 | 108
182 | 51 | 230 | 232
318 | 63 | 526 | 148
206 | 67 | 522 | 176
158 | 43 | 218 | 180
314 | 67 | 522 | 172
186 | 55 | 386 | 328
294 | 67 | 586 | 232
134 | 39 | 250 | 216
222 | 59 | 374 | 360
174 | 47 | 242 | 300
38 | 15 | 178 | -4
134 | 43 | 134 | 152
138 | 43 | 202 | 236
222 | 55 | 354 | 364
182 | 47 | 198 | 216
150 | 43 | 166 | 172
174 | 47 | 218 | 204
154 | 47 | 414 | 120
482 | 71 | 662 | 136
326 | 63 | 462 | 168
266 | 63 | 514 | 108
114 | 43 | 182 | 148
242 | 59 | 542 | 188
154 | 47 | 242 | 288
154 | 47 | 230 | 260
166 | 47 | 230 | 196
150 | 47 | 186 | 208
366 | 63 | 442 | 264
166 | 47 | 246 | 228
162 | 51 | 382 | 456
162 | 43 | 166 | 144
250 | 59 | 494 | 152
186 | 47 | 234 | 216
166 | 51 | 354 | 368
194 | 55 | 338 | 328
130 | 43 | 278 | 344
146 | 43 | 146 | 128
182 | 47 | 214 | 188
254 | 59 | 502 | 180
302 | 63 | 470 | 144
254 | 59 | 542 | 156
174 | 47 | 166 | 176
310 | 63 | 574 | 196
318 | 63 | 494 | 168
186 | 47 | 246 | 260
330 | 63 | 506 | 176
218 | 59 | 366 | 284
162 | 43 | 210 | 152
286 | 63 | 514 | 160
234 | 59 | 526 | 148
186 | 51 | 258 | 280
234 | 59 | 494 | 144
118 | 55 | 466 | 88
262 | 59 | 522 | 152
186 | 47 | 174 | 160
162 | 51 | 350 | 372
130 | 43 | 230 | 228
306 | 67 | 494 | 164
170 | 47 | 210 | 224
30 | 7 | 122 | -12
258 | 55 | 510 | 176
190 | 51 | 298 | 260
170 | 47 | 254 | 248
62 | 23 | 146 | -4
242 | 55 | 486 | 132
182 | 51 | 222 | 252
154 | 43 | 230 | 244
314 | 71 | 558 | 180
302 | 59 | 430 | 136
286 | 59 | 514 | 148
318 | 67 | 470 | 148
198 | 51 | 258 | 352
414 | 79 | 546 | 168
138 | 43 | 210 | 260
266 | 63 | 534 | 184
174 | 47 | 190 | 232
258 | 59 | 362 | 544
178 | 51 | 178 | 232
242 | 59 | 370 | 352
254 | 63 | 502 | 140
346 | 67 | 538 | 188
178 | 47 | 450 | 188
294 | 55 | 510 | 152
246 | 59 | 522 | 140
378 | 63 | 486 | 168
286 | 59 | 386 | 132
122 | 43 | 230 | 204
254 | 67 | 526 | 136
178 | 47 | 198 | 252
170 | 47 | 182 | 192
250 | 59 | 454 | 136
278 | 63 | 494 | 176
126 | 47 | 458 | 92
246 | 59 | 442 | 140
338 | 71 | 578 | 192
26 | 3 | 102 | -4
290 | 59 | 466 | 136
150 | 47 | 262 | 208
162 | 47 | 234 | 172
202 | 51 | 418 | 116
234 | 55 | 470 | 160
18 | -1 | 114 | 0
178 | 47 | 222 | 224
146 | 43 | 238 | 260
122 | 39 | 218 | 180
182 | 51 | 422 | 108
330 | 59 | 490 | 152
182 | 51 | 214 | 208
246 | 55 | 434 | 128
106 | 47 | 246 | 160
278 | 59 | 566 | 196
286 | 67 | 450 | 148
142 | 43 | 202 | 212
190 | 47 | 198 | 180
278 | 55 | 450 | 136
138 | 43 | 230 | 176
130 | 43 | 350 | 372
146 | 47 | 274 | 336
154 | 47 | 234 | 248
278 | 63 | 630 | 96
254 | 63 | 554 | 196
270 | 63 | 530 | 160
242 | 59 | 498 | 160
166 | 51 | 314 | 436
118 | 43 | 166 | 168
290 | 59 | 506 | 220
302 | 59 | 534 | 164
262 | 63 | 446 | 140
134 | 51 | 386 | 504
102 | 43 | 342 | 60
142 | 51 | 250 | 228
18 | -5 | 166 | -24
190 | 55 | 366 | 416
218 | 51 | 430 | 92
178 | 47 | 238 | 308
342 | 59 | 498 | 156
294 | 63 | 478 | 152
298 | 63 | 478 | 184
318 | 59 | 446 | 168
114 | 43 | 206 | 188
282 | 67 | 526 | 164
234 | 55 | 494 | 140
134 | 43 | 222 | 164
266 | 63 | 510 | 144
162 | 47 | 222 | 248
258 | 63 | 498 | 144
166 | 51 | 350 | 316
126 | 43 | 202 | 252
162 | 47 | 194 | 168
150 | 47 | 378 | 464
166 | 43 | 206 | 184
26 | 27 | 126 | 12
294 | 63 | 474 | 128
146 | 43 | 254 | 316
282 | 63 | 526 | 168
258 | 63 | 534 | 172
246 | 59 | 494 | 176
278 | 63 | 470 | 156
294 | 63 | 490 | 168
182 | 47 | 242 | 296
302 | 63 | 502 | 160
250 | 63 | 418 | 376
146 | 43 | 206 | 152
222 | 51 | 458 | 116
166 | 47 | 254 | 312
150 | 43 | 182 | 212
142 | 43 | 242 | 192
278 | 59 | 530 | 192
262 | 55 | 602 | 72
250 | 59 | 454 | 132
162 | 47 | 198 | 148
206 | 63 | 366 | 488
362 | 63 | 542 | 168
254 | 59 | 438 | 152
238 | 63 | 534 | 136
250 | 55 | 494 | 148
178 | 55 | 346 | 368
14 | -9 | 86 | -12
190 | 51 | 390 | 396
286 | 63 | 490 | 148
322 | 67 | 526 | 180
202 | 55 | 550 | 180
278 | 63 | 478 | 148
14 | -5 | 162 | -16
186 | 47 | 406 | 404
102 | 35 | 166 | 144
310 | 63 | 438 | 164
306 | 67 | 498 | 156
130 | 43 | 282 | 192
266 | 59 | 454 | 116
290 | 59 | 514 | 136
226 | 59 | 342 | 356
134 | 43 | 258 | 248
242 | 55 | 546 | 172
290 | 59 | 502 | 136
262 | 63 | 506 | 156
294 | 63 | 538 | 168
138 | 39 | 318 | 292
274 | 63 | 510 | 128
22 | 3 | 118 | -12
262 | 59 | 406 | 896
34 | 11 | 126 | -8
178 | 47 | 226 | 280
138 | 43 | 186 | 144
354 | 75 | 586 | 188
18 | -1 | 138 | -28
246 | 59 | 450 | 156
254 | 59 | 474 | 144
290 | 71 | 546 | 164
294 | 71 | 514 | 368
150 | 47 | 170 | 140
130 | 43 | 226 | 204
342 | 63 | 550 | 152
158 | 43 | 162 | 204
294 | 63 | 558 | 156
202 | 51 | 434 | 120
310 | 63 | 542 | 180
166 | 47 | 242 | 228
214 | 51 | 342 | 312
142 | 43 | 182 | 196
158 | 43 | 214 | 220
198 | 55 | 362 | 316
242 | 59 | 522 | 164
278 | 63 | 526 | 172
310 | 63 | 466 | 160
214 | 51 | 242 | 320
246 | 59 | 510 | 160
254 | 55 | 450 | 128
138 | 47 | 354 | 312
310 | 63 | 526 | 176
162 | 47 | 210 | 212
126 | 43 | 186 | 192
122 | 39 | 202 | 156
258 | 59 | 486 | 172
138 | 39 | 198 | 184
318 | 71 | 534 | 204
154 | 47 | 242 | 196
330 | 67 | 502 | 168
142 | 43 | 386 | 348
206 | 55 | 346 | 396
158 | 47 | 194 | 204
234 | 55 | 494 | 156
230 | 55 | 470 | 148
342 | 63 | 506 | 172
22 | 3 | 102 | 4
182 | 51 | 222 | 168
146 | 43 | 210 | 144
214 | 59 | 574 | 172
134 | 43 | 202 | 156
170 | 47 | 250 | 280
282 | 67 | 522 | 188
250 | 55 | 502 | 160
330 | 71 | 570 | 168
206 | 51 | 474 | 136
138 | 39 | 254 | 164
198 | 51 | 230 | 188
330 | 63 | 510 | 164
162 | 47 | 190 | 192
342 | 59 | 466 | 180
282 | 63 | 518 | 152
258 | 63 | 378 | 804
290 | 71 | 542 | 184
242 | 59 | 470 | 140
282 | 59 | 530 | 152
154 | 47 | 214 | 172
134 | 43 | 198 | 224
190 | 51 | 286 | 352
158 | 47 | 242 | 300
114 | 39 | 266 | 496
162 | 47 | 202 | 228
150 | 51 | 410 | 432
150 | 43 | 218 | 264
126 | 47 | 226 | 196
166 | 47 | 242 | 260
122 | 43 | 198 | 216
150 | 43 | 170 | 200
142 | 43 | 254 | 224
282 | 59 | 502 | 148
130 | 43 | 238 | 180
182 | 47 | 202 | 164
202 | 51 | 314 | 284
326 | 67 | 562 | 160
158 | 43 | 174 | 152
22 | -1 | 114 | -8
294 | 67 | 538 | 160
158 | 47 | 170 | 188
142 | 43 | 206 | 176
174 | 55 | 394 | 384
318 | 59 | 514 | 172
306 | 63 | 530 | 156
278 | 67 | 498 | 160
322 | 67 | 542 | 176
162 | 47 | 270 | 288
154 | 47 | 178 | 192
174 | 51 | 390 | 440
310 | 63 | 502 | 156
326 | 67 | 486 | 168
182 | 51 | 378 | 364
170 | 47 | 202 | 192
262 | 67 | 558 | 192
166 | 47 | 198 | 136
318 | 63 | 510 | 168
334 | 63 | 558 | 176
230 | 59 | 494 | 176
258 | 55 | 530 | 156
118 | 43 | 222 | 196
138 | 43 | 370 | 84
270 | 59 | 478 | 176
122 | 39 | 206 | 168
182 | 47 | 246 | 260
298 | 71 | 534 | 152
158 | 43 | 210 | 144
138 | 43 | 214 | 204
126 | 39 | 206 | 180
214 | 55 | 458 | 136
218 | 51 | 486 | 124
206 | 51 | 342 | 392
238 | 59 | 562 | 164
18 | -1 | 122 | -16
202 | 55 | 382 | 460
86 | 35 | 258 | 200
278 | 59 | 478 | 140
278 | 63 | 510 | 152
126 | 43 | 238 | 204
146 | 43 | 186 | 176
230 | 55 | 462 | 156
222 | 55 | 390 | 384
306 | 63 | 534 | 156
170 | 47 | 274 | 292
282 | 63 | 538 | 168
222 | 55 | 350 | 460
238 | 59 | 450 | 140
326 | 63 | 554 | 180
154 | 43 | 250 | 236
294 | 63 | 538 | 176
222 | 55 | 550 | 164
298 | 59 | 470 | 164
166 | 43 | 222 | 260
122 | 39 | 210 | 192
306 | 67 | 490 | 164
330 | 67 | 562 | 168
30 | 11 | 130 | -12
186 | 51 | 234 | 292
178 | 47 | 238 | 172
254 | 59 | 546 | 152
174 | 47 | 222 | 232
22 | 3 | 122 | 16
254 | 63 | 466 | 108
182 | 47 | 182 | 268
342 | 71 | 546 | 192
154 | 47 | 198 | 184
150 | 43 | 238 | 240
166 | 47 | 218 | 168
190 | 47 | 358 | 324
18 | -1 | 118 | -16
166 | 51 | 434 | 112
190 | 55 | 382 | 476
110 | 39 | 210 | 360
130 | 47 | 298 | 76
270 | 59 | 526 | 172
270 | 59 | 470 | 160
278 | 63 | 494 | 140
150 | 47 | 150 | 140
298 | 59 | 494 | 164
138 | 43 | 202 | 148
22 | 3 | 150 | -12
274 | 55 | 462 | 136
266 | 59 | 526 | 148
198 | 51 | 342 | 340
306 | 59 | 554 | 168
162 | 47 | 254 | 224
182 | 51 | 354 | 352
178 | 55 | 322 | 372
22 | 3 | 170 | -4
246 | 59 | 470 | 120
178 | 47 | 218 | 232
274 | 55 | 494 | 144
126 | 43 | 130 | 116
294 | 67 | 586 | 184
142 | 43 | 274 | 300
154 | 47 | 122 | 164
150 | 47 | 214 | 168
138 | 43 | 194 | 128
274 | 67 | 522 | 176
154 | 47 | 258 | 256
326 | 63 | 542 | 168
182 | 47 | 214 | 260
150 | 47 | 210 | 124
354 | 71 | 550 | 184
274 | 59 | 454 | 176
206 | 51 | 490 | 152
158 | 47 | 258 | 248
242 | 55 | 478 | 140
174 | 47 | 246 | 296
158 | 43 | 266 | 368
322 | 67 | 510 | 168
38 | 11 | 162 | -12
154 | 51 | 206 | 144
158 | 47 | 374 | 424
170 | 47 | 274 | 300
186 | 55 | 506 | 148
150 | 43 | 222 | 180
154 | 47 | 250 | 364
354 | 67 | 514 | 184
302 | 63 | 534 | 176
174 | 47 | 190 | 232
262 | 63 | 466 | 128
302 | 63 | 530 | 168
246 | 59 | 394 | 96
266 | 59 | 386 | 384
246 | 55 | 426 | 124
178 | 47 | 266 | 252
30 | 7 | 114 | 0
102 | 39 | 294 | 112
178 | 47 | 202 | 176
146 | 47 | 242 | 236
274 | 55 | 314 | 156
154 | 43 | 202 | 196
298 | 63 | 506 | 176
210 | 51 | 358 | 344
326 | 63 | 566 | 172
170 | 47 | 218 | 212
322 | 63 | 490 | 156
238 | 59 | 478 | 144
146 | 47 | 226 | 172
278 | 67 | 538 | 164
142 | 43 | 282 | 316
282 | 63 | 542 | 160
270 | 59 | 542 | 180
254 | 63 | 518 | 156
198 | 55 | 354 | 372
142 | 43 | 230 | 240
282 | 67 | 566 | 200
22 | 3 | 122 | -12
194 | 51 | 246 | 184
238 | 67 | 542 | 208
138 | 47 | 358 | 300
278 | 59 | 462 | 152
246 | 59 | 486 | 140
162 | 47 | 222 | 208
202 | 51 | 334 | 220
278 | 63 | 538 | 176
290 | 63 | 514 | 152
290 | 63 | 462 | 140
150 | 43 | 206 | 172
254 | 59 | 442 | 136
130 | 43 | 202 | 156
166 | 47 | 218 | 284
106 | 39 | 206 | 128
318 | 63 | 526 | 164
210 | 59 | 386 | 428
258 | 63 | 486 | 156
258 | 63 | 502 | 180
262 | 59 | 510 | 156
162 | 43 | 222 | 188
194 | 47 | 210 | 252
234 | 55 | 426 | 136
298 | 63 | 574 | 76
162 | 47 | 218 | 252
162 | 51 | 222 | 324
170 | 47 | 254 | 304
326 | 67 | 534 | 144
318 | 63 | 566 | 184
154 | 47 | 178 | 168
230 | 55 | 366 | 260
142 | 59 | 398 | 364
214 | 51 | 362 | 352
222 | 55 | 426 | 112
154 | 47 | 198 | 168
306 | 63 | 522 | 180
266 | 63 | 470 | 148
42 | 15 | 166 | -12
142 | 43 | 222 | 236
142 | 43 | 250 | 244
190 | 51 | 242 | 180
246 | 59 | 474 | 164
206 | 55 | 362 | 384
178 | 51 | 246 | 336
242 | 55 | 410 | 128
298 | 63 | 514 | 160
286 | 59 | 506 | 176
162 | 47 | 214 | 204
274 | 55 | 494 | 148
182 | 47 | 222 | 216
246 | 59 | 450 | 160
270 | 63 | 434 | 156
282 | 63 | 502 | 156
50 | 19 | 174 | 4
226 | 55 | 350 | 404
270 | 71 | 558 | 172
38 | 11 | 150 | 4
126 | 43 | 154 | 52
146 | 43 | 274 | 232
322 | 63 | 510 | 148
266 | 63 | 522 | 200
178 | 59 | 386 | 352
306 | 63 | 454 | 156
278 | 59 | 506 | 140
258 | 55 | 474 | 140
282 | 59 | 510 | 164
270 | 67 | 470 | 144
202 | 47 | 202 | 260
154 | 47 | 338 | 316
38 | 15 | 154 | -4
170 | 75 | 338 | 396
198 | 47 | 434 | 140
174 | 47 | 246 | 232
290 | 59 | 546 | 184
154 | 47 | 338 | 252
174 | 51 | 322 | 324
302 | 63 | 478 | 148
322 | 71 | 594 | 168
258 | 55 | 510 | 144
270 | 63 | 538 | 172
14 | -9 | 194 | -28
34 | 11 | 158 | -8
158 | 47 | 250 | 308
254 | 59 | 522 | 168
14 | -9 | 142 | -28
246 | 59 | 522 | 152
290 | 59 | 538 | 160
354 | 67 | 586 | 172
194 | 51 | 498 | 132
218 | 51 | 202 | 216
162 | 47 | 246 | 224
30 | 7 | 154 | 0
246 | 59 | 474 | 156
42 | 31 | 198 | 32
278 | 59 | 474 | 120
242 | 63 | 498 | 156
142 | 43 | 198 | 168
162 | 47 | 222 | 224
206 | 55 | 362 | 348
278 | 59 | 438 | 148
202 | 51 | 242 | 244
262 | 59 | 494 | 160
170 | 47 | 194 | 168
274 | 71 | 538 | 156
186 | 51 | 378 | 384
146 | 43 | 222 | 180
222 | 55 | 366 | 340
134 | 43 | 230 | 204
258 | 59 | 498 | 144
294 | 63 | 410 | 144
230 | 55 | 502 | 156
266 | 67 | 554 | 176
126 | 39 | 226 | 196
318 | 63 | 526 | 164
154 | 51 | 266 | 204
194 | 55 | 410 | 356
146 | 43 | 210 | 180
166 | 59 | 382 | 76
162 | 51 | 366 | 356
142 | 43 | 206 | 188
162 | 51 | 386 | 404
190 | 47 | 350 | 228
238 | 59 | 522 | 144
178 | 47 | 178 | 204
174 | 47 | 214 | 204
338 | 71 | 578 | 184
230 | 55 | 470 | 140
130 | 43 | 210 | 208
198 | 51 | 382 | 400
246 | 59 | 470 | 144
158 | 47 | 234 | 268
154 | 43 | 214 | 176
302 | 63 | 474 | 144
218 | 55 | 490 | 140
238 | 59 | 506 | 152
246 | 59 | 554 | 188
150 | 43 | 226 | 260
282 | 79 | 538 | 168
294 | 67 | 686 | 96
306 | 63 | 454 | 152
230 | 51 | 482 | 172
150 | 43 | 210 | 220
206 | 51 | 470 | 140
146 | 47 | 206 | 248
338 | 67 | 574 | 176
222 | 55 | 330 | 340
154 | 43 | 166 | 160
194 | 55 | 382 | 384
218 | 55 | 446 | 116
274 | 67 | 502 | 152
298 | 59 | 466 | 152
146 | 43 | 182 | 188
318 | 75 | 574 | 188
162 | 47 | 250 | 276
214 | 55 | 530 | 156
318 | 63 | 562 | 196
178 | 47 | 206 | 228
310 | 67 | 578 | 212
162 | 51 | 414 | 356
286 | 63 | 482 | 136
178 | 47 | 238 | 276
178 | 51 | 202 | 176
258 | 59 | 494 | 136
302 | 67 | 478 | 156
178 | 47 | 198 | 300
134 | 47 | 390 | 272
310 | 67 | 530 | 192
258 | 55 | 470 | 148
166 | 59 | 446 | 112
302 | 63 | 526 | 188
202 | 51 | 462 | 140
130 | 39 | 158 | 96
238 | 55 | 502 | 188
190 | 55 | 418 | 484
158 | 47 | 250 | 196
166 | 47 | 214 | 248
182 | 51 | 246 | 208
202 | 51 | 366 | 388
150 | 51 | 446 | 124
214 | 51 | 406 | 388
18 | -1 | 106 | -12
262 | 59 | 510 | 132
278 | 55 | 430 | 140
114 | 39 | 210 | 184
298 | 59 | 466 | 148
294 | 63 | 458 | 132
162 | 43 | 226 | 200
274 | 59 | 454 | 212
310 | 63 | 490 | 144
342 | 63 | 546 | 168
178 | 47 | 234 | 216
270 | 55 | 402 | 136
142 | 43 | 194 | 220
246 | 59 | 498 | 160
202 | 51 | 366 | 272
162 | 51 | 162 | 168
322 | 67 | 522 | 164
154 | 47 | 198 | 176
354 | 67 | 522 | 208
218 | 51 | 446 | 108
138 | 47 | 238 | 228
210 | 55 | 506 | 152
186 | 51 | 370 | 352
142 | 43 | 170 | 120
14 | -5 | 82 | -16
178 | 51 | 250 | 252
410 | 71 | 734 | 120
206 | 47 | 246 | 244
182 | 55 | 334 | 488
158 | 47 | 214 | 232
310 | 63 | 574 | 184
122 | 43 | 374 | 76
162 | 43 | 162 | 152
162 | 47 | 158 | 172
210 | 47 | 426 | 140
86 | 39 | 278 | 120
266 | 63 | 450 | 152
138 | 43 | 222 | 180
126 | 39 | 186 | 172
274 | 59 | 466 | 140
234 | 55 | 442 | 112
154 | 47 | 374 | 328
218 | 55 | 466 | 144
110 | 39 | 206 | 152
178 | 51 | 190 | 236
298 | 63 | 498 | 180
154 | 43 | 166 | 148
138 | 43 | 178 | 216
294 | 71 | 510 | 168
146 | 43 | 210 | 232
246 | 55 | 470 | 132
246 | 59 | 506 | 136