## Sheet1
Forward Scatter Signal | Forward Scatter Pulse Width Signal | Side Scatter Signal | Side Fluorescence Signal
266 | 56 | 515 | 155
114 | 32 | 167 | 139
262 | 56 | 395 | 327
202 | 52 | 471 | 115
270 | 56 | 511 | 155
286 | 56 | 515 | 175
234 | 56 | 519 | 151
282 | 56 | 471 | 115
282 | 56 | 467 | 151
162 | 40 | 159 | 143
130 | 36 | 255 | 203
138 | 40 | 271 | 223
138 | 40 | 199 | 171
294 | 56 | 519 | 159
22 | -4 | 87 | -21
318 | 60 | 535 | 167
150 | 40 | 203 | 255
182 | 44 | 195 | 211
290 | 60 | 591 | 203
166 | 48 | 383 | 427
150 | 40 | 227 | 175
266 | 56 | 543 | 139
282 | 56 | 595 | 207
342 | 68 | 567 | 191
286 | 56 | 483 | 127
30 | 0 | 127 | -13
282 | 56 | 475 | 151
274 | 60 | 531 | 163
110 | 32 | 215 | 7
326 | 60 | 507 | 179
170 | 48 | 407 | 383
226 | 104 | 347 | 579
246 | 56 | 483 | 147
298 | 56 | 531 | 159
126 | 28 | 451 | -29
190 | 48 | 259 | 263
302 | 64 | 511 | 151
254 | 52 | 511 | 151
154 | 52 | 403 | 263
174 | 44 | 283 | 323
206 | 52 | 523 | 159
230 | 52 | 439 | 111
130 | 40 | 231 | 187
302 | 60 | 623 | 83
26 | 4 | 95 | -21
286 | 60 | 547 | 179
354 | 64 | 563 | 183
202 | 52 | 371 | 343
290 | 56 | 583 | 95
170 | 44 | 235 | 255
210 | 52 | 563 | 147
270 | 56 | 455 | 127
346 | 64 | 543 | 195
266 | 56 | 455 | 151
222 | 52 | 475 | 139
74 | 28 | 163 | 119
318 | 68 | 519 | 187
174 | 44 | 283 | 231
298 | 60 | 487 | 155
194 | 56 | 395 | 419
170 | 44 | 219 | 235
166 | 44 | 291 | 255
142 | 40 | 215 | 223
186 | 48 | 207 | 243
346 | 68 | 515 | 155
162 | 44 | 243 | 219
282 | 56 | 647 | 87
242 | 56 | 507 | 191
290 | 60 | 555 | 159
54 | 16 | 179 | 19
158 | 52 | 395 | 203
250 | 56 | 427 | 131
198 | 48 | 475 | 147
266 | 56 | 515 | 143
282 | 52 | 459 | 131
58 | 16 | 175 | -13
210 | 48 | 355 | 327
22 | 0 | 75 | -21
250 | 60 | 523 | 159
182 | 44 | 255 | 299
298 | 64 | 495 | 151
246 | 56 | 471 | 143
302 | 56 | 507 | 163
302 | 56 | 467 | 139
290 | 64 | 511 | 143
290 | 56 | 583 | 87
310 | 64 | 535 | 187
242 | 56 | 619 | 179
130 | 36 | 211 | 231
294 | 56 | 475 | 151
254 | 56 | 471 | 139
250 | 60 | 523 | 159
262 | 52 | 587 | 159
350 | 60 | 555 | 171
322 | 60 | 527 | 179
202 | 48 | 263 | 271
330 | 64 | 579 | 195
70 | 24 | 183 | 3
138 | 36 | 231 | 3
322 | 64 | 571 | 187
326 | 64 | 519 | 179
346 | 68 | 603 | 199
302 | 64 | 563 | 179
246 | 52 | 371 | 315
62 | 16 | 155 | 3
194 | 52 | 403 | 435
302 | 56 | 491 | 151
262 | 56 | 491 | 135
238 | 52 | 415 | 115
146 | 44 | 251 | 291
174 | 40 | 231 | 187
254 | 68 | 519 | 167
278 | 60 | 527 | 187
358 | 64 | 571 | 183
298 | 64 | 523 | 151
266 | 60 | 479 | 119
306 | 56 | 447 | 119
326 | 64 | 587 | 175
54 | 16 | 279 | -33
34 | 4 | 103 | -17
242 | 52 | 519 | 159
298 | 60 | 511 | 291
282 | 60 | 551 | 223
126 | 36 | 175 | 151
22 | -4 | 99 | -25
274 | 56 | 483 | 127
118 | 36 | 207 | 291
22 | -8 | 87 | -21
146 | 40 | 159 | 123
278 | 64 | 555 | 159
38 | 12 | 359 | 15
130 | 40 | 179 | 167
250 | 52 | 511 | 171
334 | 56 | 539 | 163
218 | 64 | 507 | 155
250 | 52 | 503 | 131
274 | 56 | 471 | 139
270 | 56 | 511 | 163
226 | 56 | 527 | 147
234 | 60 | 515 | 191
238 | 48 | 471 | 123
178 | 44 | 291 | 335
202 | 52 | 259 | 263
134 | 36 | 235 | 199
286 | 56 | 555 | 199
294 | 64 | 607 | 191
282 | 60 | 503 | 155
266 | 56 | 511 | 135
330 | 60 | 479 | 159
194 | 52 | 355 | 351
362 | 60 | 551 | 199
206 | 48 | 223 | 243
22 | -4 | 139 | -21
174 | 44 | 215 | 159
162 | 40 | 235 | 191
150 | 40 | 259 | 163
310 | 60 | 519 | 163
166 | 44 | 259 | 279
290 | 60 | 567 | 147
262 | 64 | 523 | 175
122 | 36 | 223 | 167
202 | 48 | 219 | 275
266 | 64 | 503 | 155
330 | 72 | 579 | 199
38 | 8 | 303 | -33
142 | 40 | 251 | 223
182 | 44 | 227 | 219
146 | 40 | 259 | 231
286 | 56 | 451 | 151
210 | 52 | 371 | 383
318 | 60 | 487 | 131
162 | 44 | 203 | 183
330 | 64 | 523 | 151
342 | 64 | 507 | 159
178 | 44 | 163 | 143
278 | 60 | 475 | 155
142 | 40 | 215 | 183
182 | 48 | 387 | 391
18 | -8 | 143 | -13
346 | 60 | 535 | 151
306 | 60 | 551 | 195
262 | 56 | 567 | 159
358 | 64 | 535 | 163
126 | 36 | 251 | 195
182 | 44 | 211 | 215
342 | 64 | 559 | 163
282 | 56 | 499 | 175
294 | 60 | 503 | 167
218 | 56 | 407 | 371
166 | 44 | 215 | 231
178 | 44 | 187 | 219
234 | 56 | 471 | 143
258 | 52 | 483 | 155
234 | 56 | 531 | 175
278 | 56 | 503 | 175
246 | 52 | 507 | 135
326 | 68 | 599 | 207
142 | 40 | 275 | 271
154 | 44 | 339 | 119
294 | 64 | 599 | 211
346 | 72 | 563 | 171
294 | 60 | 507 | 151
238 | 48 | 471 | 135
250 | 52 | 507 | 155
190 | 48 | 295 | 359
238 | 56 | 559 | 171
178 | 44 | 231 | 179
162 | 44 | 255 | 255
174 | 44 | 183 | 187
178 | 44 | 487 | 127
222 | 56 | 443 | 103
286 | 60 | 519 | 163
270 | 56 | 455 | 143
366 | 68 | 531 | 167
146 | 44 | 223 | 171
270 | 56 | 407 | 111
322 | 56 | 495 | 171
162 | 44 | 363 | 271
210 | 52 | 287 | 359
242 | 56 | 507 | 139
278 | 52 | 447 | 135
310 | 64 | 527 | 147
314 | 64 | 519 | 179
238 | 72 | 559 | 139
266 | 60 | 543 | 151
174 | 44 | 235 | 211
134 | 40 | 203 | 207
278 | 60 | 495 | 159
194 | 52 | 219 | 219
138 | 36 | 215 | 239
142 | 40 | 227 | 263
18 | -12 | 103 | -21
294 | 64 | 435 | 131
222 | 52 | 375 | 215
346 | 56 | 483 | 147
158 | 40 | 211 | 143
278 | 56 | 467 | 171
126 | 36 | 203 | 167
126 | 36 | 211 | 191
298 | 56 | 475 | 135
282 | 56 | 499 | 151
270 | 64 | 479 | 147
226 | 52 | 439 | 135
318 | 56 | 527 | 163
178 | 44 | 215 | 195
122 | 36 | 239 | 167
250 | 60 | 499 | 175
254 | 56 | 463 | 135
106 | 40 | 347 | 55
146 | 40 | 235 | 251
298 | 64 | 583 | 199
286 | 56 | 435 | 143
322 | 60 | 535 | 175
286 | 56 | 503 | 143
146 | 48 | 419 | 103
226 | 56 | 455 | 127
338 | 64 | 551 | 171
246 | 56 | 535 | 147
306 | 56 | 519 | 155
238 | 56 | 499 | 151
214 | 48 | 287 | 355
322 | 60 | 515 | 163
198 | 48 | 191 | 239
338 | 60 | 499 | 151
194 | 48 | 267 | 275
234 | 56 | 495 | 155
270 | 56 | 527 | 175
278 | 60 | 547 | 179
78 | 32 | 247 | 47
90 | 40 | 115 | 123
154 | 40 | 199 | 187
110 | 40 | 111 | -33
134 | 48 | 219 | 219
186 | 44 | 251 | 275
258 | 56 | 495 | 151
130 | 40 | 219 | 223
174 | 44 | 223 | 291
186 | 48 | 351 | 363
298 | 60 | 471 | 147
294 | 52 | 563 | 163
174 | 52 | 395 | 391
194 | 56 | 243 | 183
186 | 44 | 215 | 207
190 | 44 | 287 | 359
246 | 56 | 515 | 147
230 | 52 | 463 | 155
142 | 48 | 651 | 35
178 | 44 | 219 | 259
322 | 60 | 639 | 103
178 | 44 | 243 | 287
274 | 64 | 511 | 159
158 | 48 | 219 | 179
138 | 40 | 227 | 219
282 | 56 | 487 | 139
266 | 60 | 551 | 183
150 | 72 | 439 | -29
270 | 64 | 575 | 187
226 | 56 | 391 | 383
294 | 60 | 511 | 175
306 | 56 | 503 | 151
302 | 56 | 487 | 139
26 | 0 | 111 | -21
214 | 56 | 515 | 135
330 | 64 | 527 | 207
318 | 60 | 483 | 167
162 | 40 | 223 | 179
218 | 56 | 487 | 155
266 | 56 | 443 | 131
190 | 44 | 171 | 239
194 | 48 | 359 | 259
302 | 60 | 523 | 159
310 | 64 | 491 | 167
318 | 60 | 511 | 163
170 | 40 | 235 | 239
158 | 40 | 195 | 167
318 | 60 | 487 | 155
150 | 128 | 607 | 23
218 | 52 | 351 | 355
206 | 52 | 399 | 439
154 | 40 | 175 | 131
266 | 60 | 439 | 139
278 | 60 | 547 | 139
186 | 48 | 271 | 271
150 | 40 | 183 | 199
130 | 40 | 231 | 195
190 | 48 | 271 | 111
22 | -4 | 167 | -13
294 | 56 | 451 | 155
118 | 36 | 175 | 143
258 | 60 | 463 | 155
338 | 64 | 527 | 171
270 | 56 | 539 | 199
154 | 44 | 311 | 235
146 | 40 | 211 | 203
318 | 60 | 519 | 195
274 | 64 | 547 | 155
166 | 44 | 263 | 291
146 | 44 | 231 | 171
246 | 56 | 519 | 155
122 | 36 | 235 | 171
330 | 60 | 507 | 179
170 | 40 | 187 | 179
326 | 60 | 523 | 147
262 | 60 | 515 | 163
322 | 60 | 539 | 159
186 | 52 | 427 | 307
102 | 32 | 187 | 19
342 | 60 | 531 | 171
122 | 36 | 219 | 195
278 | 56 | 459 | 131
206 | 56 | 447 | 95
46 | 12 | 163 | -17
254 | 56 | 523 | 179
110 | 36 | 263 | 235
226 | 56 | 351 | 359
186 | 44 | 211 | 223
270 | 56 | 511 | 147
286 | 64 | 511 | 135
282 | 52 | 495 | 139
202 | 52 | 359 | 375
150 | 44 | 179 | 147
262 | 52 | 487 | 151
274 | 60 | 499 | 135
178 | 48 | 227 | 239
206 | 44 | 295 | 223
166 | 44 | 255 | 239
174 | 48 | 263 | 323
206 | 48 | 263 | 291
266 | 56 | 527 | 159
342 | 60 | 519 | 155
218 | 52 | 259 | 327
306 | 64 | 527 | 171
178 | 44 | 151 | 175
242 | 64 | 531 | 167
314 | 56 | 483 | 163
146 | 40 | 227 | 247
302 | 60 | 555 | 151
190 | 44 | 215 | 215
102 | 36 | 167 | 159
182 | 44 | 235 | 267
34 | 8 | 99 | -9
154 | 40 | 211 | 167
242 | 52 | 451 | 107
354 | 60 | 543 | 147
198 | 52 | 439 | 143
206 | 52 | 391 | 371
122 | 36 | 235 | 163
266 | 56 | 463 | 163
154 | 40 | 231 | 231
22 | -4 | 179 | -13
298 | 60 | 523 | 163
310 | 64 | 671 | 91
202 | 52 | 411 | 419
154 | 40 | 159 | 175
334 | 68 | 603 | 219
294 | 56 | 483 | 147
222 | 52 | 415 | 123
182 | 44 | 223 | 199
314 | 60 | 515 | 139
234 | 56 | 467 | 147
314 | 64 | 567 | 191
234 | 48 | 447 | 119
134 | 40 | 231 | 203
174 | 44 | 247 | 227
202 | 48 | 411 | 115
266 | 56 | 531 | 135
78 | 24 | 155 | 7
270 | 60 | 495 | 183
262 | 52 | 447 | 131
338 | 64 | 583 | 187
234 | 60 | 507 | 143
246 | 52 | 479 | 151
138 | 40 | 207 | 187
138 | 40 | 211 | 215
282 | 60 | 475 | 155
222 | 56 | 443 | 107
282 | 56 | 535 | 171
322 | 64 | 595 | 91
158 | 44 | 203 | 167
230 | 52 | 503 | 131
170 | 44 | 211 | 179
206 | 48 | 275 | 291
166 | 48 | 207 | 171
234 | 52 | 495 | 139
298 | 60 | 555 | 183
154 | 40 | 239 | 187
286 | 64 | 567 | 183
138 | 36 | 207 | 187
42 | 12 | 191 | -5
134 | 40 | 395 | 391
290 | 56 | 535 | 159
158 | 44 | 243 | 275
158 | 44 | 383 | -33
178 | 44 | 227 | 223
278 | 60 | 623 | 87
158 | 44 | 259 | 183
198 | 48 | 215 | 255
38 | 8 | 115 | -21
118 | 40 | 175 | 19
250 | 52 | 491 | 151
170 | 44 | 219 | 179
154 | 44 | 267 | 319
318 | 64 | 539 | 155
294 | 56 | 495 | 171
178 | 44 | 227 | 183
190 | 48 | 219 | 255
142 | 52 | 263 | 271
206 | 52 | 435 | 451
322 | 68 | 551 | 151
166 | 52 | 407 | 131
198 | 48 | 375 | 443
150 | 40 | 243 | 167
142 | 48 | 367 | 231
182 | 52 | 383 | 351
154 | 40 | 227 | 199
150 | 40 | 227 | 303
234 | 52 | 523 | 155
174 | 44 | 235 | 231
142 | 40 | 263 | 295
270 | 64 | 507 | 147
302 | 56 | 475 | 143
278 | 52 | 371 | 275
302 | 56 | 471 | 147
358 | 68 | 527 | 187
298 | 60 | 475 | 151
162 | 40 | 199 | 251
246 | 56 | 519 | 163
230 | 52 | 379 | 239
310 | 72 | 567 | 175
250 | 56 | 463 | 155
326 | 64 | 675 | 99
210 | 52 | 431 | 131
218 | 52 | 539 | 167
34 | 4 | 135 | -9
190 | 44 | 259 | 263
154 | 44 | 231 | 171
206 | 48 | 243 | 303
186 | 44 | 235 | 255
274 | 56 | 455 | 127
258 | 52 | 499 | 167
354 | 64 | 547 | 191
42 | 8 | 171 | -9
150 | 44 | 251 | 195
170 | 44 | 243 | 243
254 | 56 | 491 | 139
306 | 56 | 507 | 151
310 | 60 | 507 | 171
158 | 40 | 215 | 223
30 | 4 | 111 | -17
310 | 60 | 507 | 135
134 | 40 | 195 | 183
258 | 56 | 479 | 131
170 | 44 | 227 | 199
202 | 56 | 403 | 571
26 | 0 | 223 | -33
338 | 64 | 535 | 151
138 | 36 | 199 | 119
190 | 44 | 247 | 259
146 | 40 | 203 | 179
230 | 52 | 383 | 95
182 | 48 | 399 | 91
334 | 60 | 511 | 159
138 | 36 | 203 | 175
354 | 68 | 543 | 171
190 | 44 | 231 | 199
366 | 64 | 535 | 171
166 | 52 | 359 | 79
194 | 52 | 363 | 399
158 | 40 | 167 | 171
158 | 44 | 243 | 219
166 | 44 | 251 | 219
378 | 68 | 527 | 179
274 | 64 | 531 | 135
250 | 52 | 447 | 143
122 | 36 | 287 | 159
122 | 40 | 223 | 203
150 | 44 | 187 | 143
250 | 56 | 459 | 159
334 | 64 | 531 | 159
38 | 8 | 155 | 3
254 | 60 | 435 | 111
158 | 40 | 195 | 203
210 | 52 | 455 | 143
230 | 52 | 363 | 395
198 | 52 | 527 | 147
178 | 52 | 355 | 331
138 | 44 | 247 | 171
218 | 52 | 395 | 427
254 | 56 | 467 | 155
302 | 56 | 495 | 143
342 | 64 | 535 | 163
290 | 56 | 511 | 167
290 | 60 | 519 | 163
150 | 44 | 351 | 263
274 | 60 | 511 | 139
30 | 4 | 119 | -13
234 | 52 | 491 | 155
182 | 48 | 291 | 119
254 | 60 | 499 | 159
202 | 48 | 287 | 395
274 | 64 | 511 | 171
258 | 52 | 439 | 207
194 | 48 | 235 | 215
246 | 60 | 515 | 151
162 | 44 | 239 | 231
194 | 48 | 375 | 387
286 | 64 | 595 | 163
182 | 44 | 251 | 307
294 | 56 | 523 | 143
38 | 8 | 351 | -33
26 | 0 | 147 | -21
186 | 44 | 347 | 75
306 | 60 | 535 | 151
154 | 40 | 147 | 159
310 | 60 | 499 | 159
14 | -12 | 151 | -33
170 | 56 | 219 | 199
90 | 36 | 287 | 143
150 | 44 | 195 | 191
250 | 52 | 547 | 163
170 | 44 | 203 | 167
190 | 48 | 167 | 211
146 | 44 | 227 | 227
306 | 60 | 499 | 155
130 | 40 | 239 | 171
238 | 52 | 383 | 399
146 | 40 | 235 | 187
230 | 56 | 395 | 411
298 | 60 | 499 | 175
222 | 48 | 435 | 123
278 | 60 | 475 | 151
194 | 48 | 211 | 179
286 | 56 | 483 | 151
174 | 44 | 235 | 223
178 | 48 | 231 | 243
278 | 56 | 519 | 171
22 | -4 | 255 | -33
270 | 56 | 503 | 151
66 | 20 | 187 | -1
294 | 64 | 543 | 191
254 | 56 | 471 | 139
166 | 44 | 199 | 167
106 | 36 | 223 | 207
330 | 64 | 543 | 159
210 | 52 | 251 | 299
190 | 48 | 251 | 207
214 | 48 | 511 | 143
178 | 44 | 199 | 211
298 | 60 | 511 | 171
214 | 52 | 279 | 383
350 | 64 | 559 | 263
306 | 56 | 499 | 139
246 | 56 | 523 | 159
18 | -8 | 63 | -21
118 | 40 | 315 | 183
338 | 64 | 659 | 95
46 | 12 | 171 | -13
334 | 72 | 535 | 155
166 | 44 | 231 | 227
206 | 48 | 239 | 227
150 | 40 | 223 | 231
170 | 44 | 211 | 191
154 | 44 | 187 | 203
282 | 60 | 567 | 175
342 | 68 | 531 | 167
198 | 48 | 423 | 79
174 | 44 | 199 | 255
354 | 60 | 503 | 143
142 | 36 | 191 | 179
122 | 36 | 243 | 163
194 | 48 | 355 | 327
282 | 60 | 555 | 175
130 | 36 | 227 | 151
158 | 40 | 267 | 223
162 | 48 | 419 | 483
262 | 64 | 531 | 167
326 | 60 | 671 | 83
210 | 48 | 255 | 283
74 | 32 | 315 | 39
338 | 64 | 475 | 151
138 | 40 | 243 | 227
130 | 40 | 199 | 143
330 | 68 | 547 | 179
170 | 44 | 187 | 167
162 | 44 | 211 | 183
298 | 60 | 571 | 191
210 | 52 | 547 | 131
302 | 56 | 459 | 135
314 | 60 | 539 | 143
314 | 68 | 539 | 163
294 | 60 | 559 | 163
250 | 56 | 503 | 143
302 | 56 | 479 | 139
166 | 44 | 215 | 187
174 | 44 | 223 | 295
206 | 52 | 447 | 103
174 | 44 | 239 | 219
158 | 44 | 367 | 319
146 | 40 | 255 | 219
162 | 40 | 211 | 143
262 | 60 | 495 | 131
198 | 44 | 143 | 227
354 | 60 | 539 | 175
166 | 40 | 223 | 187
262 | 72 | 499 | 151
158 | 48 | 375 | 131
122 | 32 | 255 | -1
298 | 64 | 535 | 151
186 | 48 | 247 | 187
162 | 48 | 223 | 223
178 | 44 | 203 | 171
26 | -4 | 135 | -21
234 | 56 | 351 | 507
350 | 60 | 527 | 151
222 | 56 | 403 | 335
318 | 68 | 547 | 175
250 | 60 | 531 | 163
310 | 60 | 535 | 195
222 | 48 | 491 | 115
326 | 68 | 571 | 211
178 | 44 | 227 | 267
314 | 60 | 487 | 147
138 | 48 | 239 | 187
342 | 60 | 551 | 167
182 | 44 | 243 | 263
242 | 56 | 523 | 155
150 | 40 | 207 | 207
366 | 64 | 583 | 179
194 | 44 | 191 | 191
22 | -8 | 195 | -13
26 | 0 | 159 | -13
210 | 52 | 375 | 339
270 | 64 | 563 | 163
298 | 64 | 523 | 155
154 | 40 | 263 | 259
258 | 64 | 199 | -29
286 | 52 | 451 | 151
346 | 64 | 531 | 159
350 | 68 | 531 | 167
134 | 36 | 239 | 187
42 | 8 | 235 | -25
134 | 36 | 163 | 231
182 | 48 | 379 | 371
162 | 44 | 231 | 283
342 | 68 | 531 | 167
150 | 48 | 299 | 111
266 | 56 | 503 | 159
186 | 44 | 231 | 207
222 | 48 | 495 | 131
166 | 44 | 367 | 315
226 | 52 | 503 | 123
230 | 64 | 527 | 151
214 | 52 | 523 | 175
22 | -4 | 107 | -21
326 | 60 | 503 | 155
246 | 56 | 519 | 167
230 | 52 | 531 | 151
254 | 60 | 439 | 139
170 | 48 | 211 | 135
226 | 60 | 583 | 179
318 | 60 | 455 | 139
162 | 40 | 255 | 191
170 | 44 | 207 | 167
178 | 48 | 227 | 243
126 | 40 | 215 | 155
274 | 52 | 467 | 135
34 | 4 | 103 | -5
186 | 44 | 235 | 223
278 | 60 | 495 | 135
138 | 40 | 163 | 171
186 | 48 | 219 | 259
250 | 60 | 555 | 171
266 | 56 | 483 | 147
322 | 64 | 515 | 187
162 | 48 | 395 | 395
186 | 44 | 367 | 335
282 | 52 | 391 | 235
302 | 64 | 551 | 199
270 | 56 | 523 | 143
306 | 60 | 511 | 155
190 | 44 | 335 | 431
174 | 44 | 247 | 263
306 | 64 | 523 | 163
298 | 60 | 495 | 159
166 | 44 | 239 | 191
118 | 40 | 359 | 359
282 | 56 | 467 | 127
210 | 48 | 271 | 307
102 | 36 | 407 | 59
310 | 60 | 503 | 171
258 | 56 | 483 | 151
270 | 56 | 459 | 159
142 | 44 | 355 | 83
182 | 44 | 203 | 219
118 | 40 | 147 | 163
22 | -4 | 55 | -25
146 | 40 | 275 | 223
134 | 40 | 203 | 211
302 | 64 | 515 | 179
246 | 60 | 543 | 127
286 | 68 | 547 | 159
222 | 52 | 483 | 131
138 | 48 | 387 | 259
290 | 56 | 507 | 163
286 | 68 | 591 | 199
286 | 60 | 495 | 155
118 | 48 | 363 | 19
242 | 52 | 451 | 107
190 | 52 | 355 | 407
274 | 56 | 515 | 179
170 | 48 | 375 | 107
170 | 44 | 195 | 179
154 | 40 | 211 | 219
286 | 56 | 519 | 187
134 | 40 | 183 | 203
222 | 48 | 283 | 347
310 | 64 | 531 | 175
262 | 60 | 547 | 171
18 | -8 | 139 | -25
186 | 44 | 227 | 183
250 | 56 | 391 | 403
138 | 40 | 219 | 211
162 | 40 | 207 | 203
114 | 36 | 247 | 31
58 | 16 | 95 | -1
186 | 48 | 231 | 271
138 | 40 | 171 | 151
302 | 56 | 519 | 151
142 | 44 | 223 | 167
82 | 28 | 211 | -9
178 | 44 | 203 | 171
166 | 48 | 395 | 431
162 | 44 | 271 | 227
186 | 44 | 223 | 275
314 | 60 | 523 | 179
222 | 56 | 475 | 127
202 | 48 | 407 | 267
290 | 60 | 527 | 171
34 | 4 | 123 | -17
318 | 64 | 551 | 163
178 | 44 | 199 | 207
170 | 44 | 223 | 183
310 | 68 | 579 | 163
166 | 40 | 227 | 215
214 | 56 | 427 | 423
262 | 52 | 547 | 167
170 | 44 | 175 | 215
150 | 44 | 223 | 187
274 | 52 | 511 | 123
322 | 60 | 571 | 167
154 | 40 | 239 | 219
318 | 60 | 547 | 163
270 | 56 | 551 | 151
282 | 60 | 543 | 167
266 | 64 | 503 | 147
30 | 0 | 123 | -21
214 | 60 | 515 | 123
122 | 36 | 207 | 151
26 | 4 | 211 | 35
262 | 60 | 479 | 127
218 | 52 | 391 | 411
318 | 68 | 531 | 171
46 | 12 | 115 | -5
174 | 44 | 195 | 235
278 | 60 | 587 | 179
162 | 44 | 283 | 387
206 | 48 | 259 | 247
166 | 44 | 259 | 263
190 | 48 | 251 | 335
358 | 64 | 603 | 195
314 | 56 | 487 | 159
138 | 40 | 219 | 251
202 | 48 | 363 | 359
202 | 56 | 223 | 75
354 | 60 | 651 | 99
234 | 52 | 475 | 159
330 | 64 | 519 | 151
198 | 48 | 247 | 299
138 | 40 | 223 | 171
134 | 40 | 231 | 179
250 | 60 | 519 | 131
194 | 48 | 439 | 127
270 | 60 | 543 | 155
162 | 44 | 199 | 159
174 | 44 | 251 | 255
262 | 60 | 535 | 171
166 | 56 | 423 | 363
202 | 56 | 399 | 403
162 | 44 | 207 | 183
342 | 64 | 603 | 179
46 | 12 | 143 | -13
306 | 72 | 571 | 159
222 | 52 | 379 | 383
262 | 52 | 499 | 139
150 | 44 | 171 | 223
174 | 44 | 219 | 171
294 | 60 | 479 | 131
246 | 56 | 367 | 359
162 | 44 | 267 | 323
258 | 60 | 547 | 135
346 | 72 | 535 | 199
294 | 64 | 515 | 175
270 | 60 | 655 | 143
182 | 52 | 375 | 323
290 | 60 | 531 | 147
350 | 64 | 579 | 195
310 | 56 | 515 | 155
194 | 52 | 503 | 127
334 | 60 | 435 | 127
90 | 28 | 227 | 23
298 | 60 | 531 | 135
18 | -12 | 115 | -17
214 | 52 | 475 | 119
166 | 44 | 239 | 235
270 | 76 | 463 | 155
162 | 44 | 191 | 159
162 | 40 | 183 | 183
334 | 64 | 543 | 191
150 | 40 | 259 | 219
126 | 36 | 239 | 171
166 | 40 | 219 | 195
346 | 64 | 535 | 159
58 | 20 | 135 | -9
190 | 48 | 247 | 291
146 | 40 | 247 | 227
138 | 44 | 143 | 135
294 | 64 | 427 | 811
166 | 44 | 247 | 211
310 | 60 | 547 | 191
246 | 56 | 367 | 215
298 | 56 | 543 | 139
22 | -8 | 155 | -17
338 | 64 | 575 | 211
22 | -4 | 411 | -17
286 | 64 | 519 | 163
178 | 44 | 243 | 207
118 | 36 | 119 | 143
238 | 56 | 559 | 163
310 | 60 | 607 | 183
298 | 56 | 547 | 139
158 | 40 | 235 | 231
190 | 48 | 243 | 287
246 | 60 | 507 | 127
274 | 56 | 531 | 211
218 | 52 | 391 | 379
306 | 60 | 547 | 183
370 | 64 | 575 | 215
238 | 56 | 475 | 143
286 | 56 | 487 | 127
206 | 52 | 507 | 131
22 | -4 | 91 | -17
146 | 40 | 235 | 183
174 | 48 | 207 | 187
270 | 56 | 499 | 147
242 | 56 | 511 | 203
198 | 48 | 223 | 167
306 | 56 | 499 | 147
214 | 52 | 367 | 363
162 | 44 | 231 | 191
246 | 60 | 531 | 167
174 | 44 | 259 | 251
258 | 56 | 499 | 139
258 | 56 | 459 | 183
218 | 52 | 383 | 323
322 | 68 | 491 | 167
270 | 56 | 471 | 123
178 | 52 | 359 | 379
202 | 52 | 379 | 291
262 | 56 | 583 | 159
266 | 56 | 475 | 131
126 | 36 | 203 | 127
142 | 40 | 215 | 191
270 | 56 | 511 | 147
306 | 64 | 575 | 207
314 | 60 | 539 | 155
174 | 44 | 227 | 223
142 | 40 | 171 | 167
142 | 40 | 171 | 199
98 | 40 | 391 | 75
254 | 56 | 463 | 135
222 | 56 | 519 | 159
250 | 60 | 515 | 175
178 | 44 | 239 | 215
286 | 56 | 487 | 155
158 | 44 | 223 | 195
178 | 44 | 223 | 271
78 | 24 | 207 | -1
258 | 60 | 523 | 159
270 | 56 | 463 | 115
226 | 52 | 387 | 471
178 | 48 | 283 | 31
314 | 64 | 539 | 159
266 | 56 | 531 | 179
158 | 40 | 219 | 191
150 | 44 | 195 | 179
290 | 56 | 523 | 163
214 | 52 | 543 | 159
314 | 52 | 511 | 179
322 | 68 | 451 | 987
166 | 44 | 187 | 207
346 | 64 | 555 | 187
182 | 48 | 215 | 219
346 | 56 | 511 | 151
134 | 36 | 259 | 287
286 | 60 | 491 | 147
222 | 48 | 263 | 303
174 | 44 | 235 | 219
162 | 44 | 183 | 159
154 | 44 | 235 | 219
206 | 48 | 231 | 239
190 | 44 | 239 | 223
126 | 36 | 219 | 127
238 | 52 | 503 | 179
138 | 40 | 219 | 171
294 | 60 | 487 | 183
278 | 52 | 439 | 143
190 | 48 | 215 | 219
190 | 52 | 435 | 351
294 | 56 | 523 | 167
150 | 44 | 239 | 271
242 | 56 | 355 | 315
298 | 60 | 555 | 179
278 | 56 | 519 | 175
250 | 52 | 459 | 143
150 | 40 | 239 | 263
190 | 48 | 219 | 263
290 | 60 | 523 | 171
182 | 44 | 215 | 231
182 | 44 | 247 | 195
302 | 64 | 507 | 147
250 | 52 | 471 | 119
234 | 56 | 387 | 387
326 | 64 | 531 | 179
310 | 60 | 463 | 147
230 | 60 | 459 | 139
46 | 12 | 159 | -9
166 | 40 | 207 | 163
230 | 52 | 555 | 199
158 | 44 | 187 | 119
270 | 60 | 511 | 163
290 | 56 | 539 | 175
182 | 44 | 375 | 271
130 | 40 | 251 | 207
30 | 4 | 119 | -17
302 | 64 | 523 | 163
170 | 44 | 207 | 183
230 | 48 | 427 | 103
274 | 60 | 531 | 139
266 | 64 | 499 | 187
214 | 48 | 435 | 119
306 | 60 | 459 | 159
258 | 56 | 523 | 139
282 | 60 | 567 | 163
170 | 44 | 235 | 195
138 | 36 | 215 | 139
314 | 60 | 503 | 159
198 | 48 | 299 | 255
198 | 44 | 247 | 279
114 | 36 | 187 | 151
254 | 56 | 459 | 127
338 | 64 | 519 | 183
322 | 60 | 503 | 147
214 | 56 | 407 | 455
222 | 52 | 423 | 119
258 | 56 | 443 | 127
282 | 68 | 571 | 191
174 | 44 | 235 | 207
170 | 44 | 239 | 199
18 | -8 | 75 | -17
322 | 64 | 535 | 175
302 | 60 | 499 | 151
206 | 60 | 499 | 143
358 | 64 | 579 | 191
18 | -8 | 99 | -25
286 | 60 | 499 | 163
134 | 40 | 203 | 167
266 | 60 | 491 | 155
166 | 44 | 207 | 243
246 | 56 | 459 | 135
154 | 40 | 183 | 171
266 | 56 | 479 | 143
170 | 48 | 363 | 327
330 | 60 | 535 | 183
170 | 44 | 183 | 171
178 | 48 | 227 | 215
150 | 40 | 239 | 159
182 | 44 | 367 | 195
138 | 36 | 195 | 163
134 | 48 | 231 | 231
290 | 56 | 491 | 139
158 | 44 | 251 | 235
222 | 48 | 431 | 115
150 | 40 | 183 | 215
282 | 56 | 651 | 95
302 | 68 | 531 | 167
302 | 64 | 643 | 99
174 | 52 | 375 | 83
270 | 56 | 503 | 159
150 | 40 | 267 | 191
314 | 64 | 519 | 151
182 | 52 | 323 | 399
246 | 60 | 543 | 163
262 | 60 | 523 | 151
166 | 44 | 195 | 191
258 | 64 | 555 | 147
314 | 64 | 527 | 151
322 | 60 | 571 | 171
150 | 44 | 203 | 167
206 | 56 | 375 | 375
366 | 68 | 687 | 83
394 | 72 | 579 | 167
22 | -4 | 111 | -13
286 | 60 | 631 | 91
310 | 60 | 491 | 171
174 | 44 | 271 | 231
206 | 56 | 399 | 431
262 | 56 | 559 | 179
146 | 40 | 255 | 287
214 | 52 | 359 | 363
170 | 44 | 235 | 215
170 | 48 | 363 | 335
194 | 44 | 259 | 295
270 | 60 | 507 | 155
354 | 64 | 531 | 159
146 | 40 | 187 | 143
266 | 56 | 547 | 79
294 | 56 | 491 | 143
38 | 8 | 119 | -17
294 | 64 | 483 | 135
366 | 60 | 563 | 215
218 | 52 | 395 | 427
186 | 48 | 271 | 235
282 | 56 | 519 | 155
194 | 52 | 531 | 171
266 | 56 | 511 | 167
146 | 40 | 191 | 167
138 | 44 | 159 | 183
162 | 44 | 219 | 187
270 | 56 | 475 | 151
198 | 48 | 271 | 239
294 | 60 | 515 | 151
202 | 56 | 347 | 319
50 | 12 | 163 | -1
290 | 64 | 595 | 179
154 | 40 | 243 | 187
166 | 44 | 211 | 195
186 | 44 | 231 | 251
374 | 64 | 535 | 179
242 | 60 | 543 | 147
94 | 32 | 259 | 67
170 | 44 | 211 | 223
146 | 48 | 379 | 383
158 | 40 | 223 | 163
150 | 44 | 219 | 147
186 | 48 | 183 | 151
182 | 48 | 383 | 343
270 | 52 | 499 | 139
302 | 60 | 539 | 151
194 | 52 | 391 | 411
34 | 4 | 103 | -5
278 | 60 | 551 | 163
206 | 52 | 371 | 379
182 | 44 | 239 | 219
134 | 40 | 259 | 167
214 | 80 | 443 | 319
34 | 8 | 227 | -21
170 | 40 | 247 | 215
26 | 0 | 99 | -13
174 | 48 | 191 | 143
286 | 56 | 499 | 303
170 | 44 | 175 | 151
346 | 64 | 687 | 95
218 | 60 | 495 | 139
158 | 44 | 263 | 191
150 | 44 | 183 | 175
158 | 44 | 219 | 223
34 | 4 | 107 | -13
254 | 56 | 523 | 135
170 | 48 | 219 | 183
318 | 60 | 459 | 143
150 | 40 | 223 | 211
294 | 60 | 507 | 139
306 | 60 | 523 | 123
226 | 60 | 511 | 135
18 | -12 | 127 | -17
350 | 60 | 515 | 135
182 | 44 | 251 | 219
258 | 56 | 415 | 127
258 | 56 | 531 | 155
210 | 48 | 231 | 319
270 | 64 | 539 | 187
262 | 60 | 467 | 131
238 | 52 | 475 | 127
122 | 44 | 355 | 267
374 | 64 | 539 | 159
238 | 56 | 383 | 475
42 | 12 | 151 | -13
146 | 40 | 183 | 163
234 | 56 | 499 | 143
246 | 56 | 511 | 67
286 | 56 | 523 | 159
22 | -4 | 95 | -21
310 | 64 | 523 | 155
150 | 40 | 251 | 263
174 | 44 | 243 | 283
234 | 60 | 391 | 423
278 | 60 | 495 | 131
202 | 52 | 463 | 163
182 | 48 | 219 | 231
270 | 60 | 559 | 183
230 | 52 | 343 | 411
154 | 48 | 379 | 391
162 | 44 | 223 | 247
158 | 44 | 199 | 155
246 | 52 | 471 | 151
214 | 48 | 231 | 283
194 | 44 | 255 | 303
306 | 64 | 499 | 155
210 | 52 | 367 | 527
330 | 68 | 555 | 203
186 | 44 | 271 | 223
194 | 44 | 191 | 187
166 | 44 | 227 | 191
238 | 52 | 471 | 143
38 | 8 | 167 | -9
198 | 56 | 395 | 331
222 | 52 | 411 | 407
38 | 8 | 131 | -21
174 | 44 | 203 | 171
310 | 60 | 511 | 175
18 | -8 | 51 | -13
158 | 40 | 259 | 271
278 | 64 | 539 | 147
158 | 40 | 231 | 275
38 | 4 | 159 | -9
174 | 48 | 263 | 219
350 | 68 | 595 | 203
306 | 64 | 503 | 171
254 | 56 | 463 | 127
146 | 44 | 179 | 195
178 | 44 | 283 | 351
146 | 40 | 243 | 251
182 | 48 | 387 | 319
270 | 56 | 507 | 151
22 | -8 | 71 | -9
198 | 52 | 471 | 127
154 | 40 | 179 | 219
338 | 60 | 527 | 163
154 | 40 | 235 | 203
282 | 64 | 523 | 151
318 | 60 | 487 | 139
314 | 56 | 523 | 143
274 | 52 | 487 | 271
322 | 60 | 567 | 199
310 | 64 | 571 | 183
170 | 44 | 207 | 191
358 | 64 | 535 | 231
126 | 36 | 203 | 143
162 | 40 | 207 | 159
150 | 44 | 207 | 175
338 | 64 | 551 | 179
22 | -4 | 87 | -9
118 | 32 | 211 | 255
282 | 56 | 479 | 139
154 | 44 | 183 | 143
274 | 60 | 571 | 151
222 | 56 | 467 | 135
298 | 68 | 535 | 171
18 | -8 | 99 | -25
218 | 48 | 443 | 139
150 | 40 | 211 | 203
334 | 64 | 591 | 211
282 | 60 | 499 | 127
194 | 48 | 255 | 247
142 | 36 | 215 | 207
294 | 60 | 503 | 147
346 | 60 | 679 | 95
190 | 44 | 231 | 219
194 | 52 | 395 | 455
198 | 52 | 371 | 207
134 | 36 | 223 | 199
286 | 60 | 575 | 167
226 | 52 | 523 | 147
294 | 64 | 547 | 191
162 | 44 | 227 | 171
22 | -8 | 155 | -21
282 | 56 | 527 | 171
230 | 56 | 467 | 103
242 | 52 | 539 | 167
362 | 64 | 643 | 95
146 | 40 | 163 | 163
270 | 64 | 539 | 163
150 | 40 | 215 | 303
142 | 40 | 259 | 271
194 | 52 | 387 | 379
330 | 64 | 515 | 147
282 | 68 | 591 | 167
194 | 48 | 223 | 263
166 | 44 | 215 | 195
250 | 56 | 495 | 135
150 | 40 | 207 | 187
142 | 40 | 187 | 143
266 | 60 | 535 | 159
258 | 60 | 515 | 147
318 | 68 | 515 | 143
146 | 40 | 231 | 227
274 | 64 | 487 | 151
318 | 60 | 511 | 127
190 | 44 | 235 | 223
218 | 52 | 363 | 411
162 | 40 | 187 | 139
122 | 60 | 467 | 119
222 | 52 | 479 | 135
186 | 44 | 355 | 275
62 | 16 | 199 | -13
166 | 40 | 239 | 199
174 | 44 | 351 | 339
286 | 64 | 559 | 175
338 | 60 | 499 | 171
290 | 64 | 507 | 163
334 | 64 | 515 | 163
298 | 60 | 467 | 143
190 | 44 | 203 | 251
142 | 44 | 211 | 167
274 | 60 | 535 | 139
278 | 60 | 495 | 155
302 | 64 | 559 | 171
294 | 68 | 547 | 195
142 | 40 | 207 | 219
294 | 56 | 531 | 171
246 | 52 | 459 | 143
58 | 12 | 195 | -33
214 | 56 | 563 | 191
142 | 40 | 155 | 175
182 | 44 | 259 | 163
290 | 60 | 531 | 131
282 | 60 | 499 | 171
138 | 36 | 243 | 167
186 | 44 | 247 | 171
318 | 68 | 571 | 187
214 | 48 | 407 | 327
262 | 60 | 519 | 127
334 | 64 | 515 | 175
270 | 56 | 495 | 143
46 | 12 | 163 | -17
30 | 0 | 151 | -1
130 | 40 | 187 | 175
326 | 60 | 479 | 215
18 | -8 | 63 | -9
246 | 60 | 499 | 131
266 | 64 | 551 | 191
270 | 56 | 527 | 179
358 | 72 | 555 | 183
346 | 60 | 503 | 155
174 | 44 | 239 | 207
222 | 56 | 395 | 383
390 | 68 | 515 | 263
318 | 60 | 571 | 163
214 | 52 | 451 | 95
62 | 24 | 435 | -33
246 | 60 | 531 | 175
166 | 48 | 371 | 403
294 | 60 | 535 | 171
194 | 48 | 243 | 279
190 | 48 | 255 | 227
62 | 20 | 203 | -5
294 | 56 | 459 | 151
314 | 60 | 515 | 151
230 | 56 | 523 | 159
234 | 52 | 335 | 335
178 | 44 | 235 | 195
170 | 44 | 187 | 175
138 | 40 | 163 | 159
242 | 52 | 475 | 143
166 | 44 | 251 | 231
274 | 56 | 475 | 135
38 | 8 | 139 | -9
142 | 40 | 231 | 211
210 | 60 | 487 | 187
170 | 52 | 371 | 335
150 | 40 | 259 | 275
38 | 8 | 171 | -13
270 | 64 | 487 | 207
122 | 36 | 247 | 211
22 | -4 | 123 | -5
274 | 56 | 579 | 171
266 | 60 | 463 | 119
154 | 44 | 243 | 227
150 | 52 | 223 | 231
274 | 60 | 467 | 151
206 | 52 | 387 | 391
150 | 40 | 179 | 243
310 | 60 | 543 | 183
306 | 56 | 487 | 159
334 | 64 | 547 | 179
274 | 60 | 495 | 163
286 | 60 | 507 | 167
306 | 68 | 583 | 199
298 | 60 | 471 | 135
238 | 56 | 483 | 163
318 | 60 | 515 | 151
254 | 60 | 571 | 195
54 | 16 | 207 | -5
294 | 64 | 551 | 151
278 | 56 | 543 | 167
302 | 56 | 463 | 279
226 | 56 | 483 | 123
302 | 56 | 487 | 155
170 | 44 | 183 | 179
154 | 44 | 203 | 251
286 | 56 | 483 | 159
278 | 60 | 503 | 171
334 | 64 | 539 | 175
162 | 40 | 187 | 175
154 | 40 | 231 | 179
254 | 52 | 491 | 139
242 | 56 | 571 | 143
138 | 40 | 235 | 239
194 | 48 | 207 | 271
22 | -8 | 115 | -25
222 | 52 | 527 | 155
198 | 52 | 479 | 147
274 | 52 | 459 | 167
250 | 56 | 475 | 131
18 | -8 | 107 | -25
182 | 52 | 287 | 283
250 | 52 | 387 | 339
78 | 24 | 147 | 7
150 | 44 | 243 | 251
50 | 12 | 195 | -9
202 | 48 | 503 | 135
146 | 40 | 199 | 183
362 | 64 | 547 | 171
350 | 56 | 531 | 159
194 | 48 | 299 | 375
274 | 60 | 463 | 155
290 | 60 | 539 | 167
318 | 68 | 559 | 323
22 | -4 | 119 | -13
190 | 48 | 371 | 87
70 | 24 | 203 | -17
158 | 40 | 207 | 187
258 | 56 | 487 | 147
238 | 64 | 539 | 199
226 | 48 | 283 | 235
154 | 44 | 227 | 211
142 | 44 | 359 | 347
122 | 36 | 223 | 367
362 | 68 | 563 | 215
334 | 64 | 527 | 187
190 | 48 | 287 | 327
122 | 36 | 187 | 171
238 | 56 | 495 | 139
254 | 56 | 491 | 151
314 | 56 | 499 | 143
230 | 52 | 459 | 187
322 | 60 | 487 | 151
202 | 48 | 247 | 251
198 | 52 | 503 | 151
166 | 44 | 175 | 191
218 | 52 | 383 | 375
294 | 60 | 455 | 131
270 | 56 | 471 | 151
326 | 68 | 579 | 191
286 | 68 | 547 | 151
330 | 68 | 583 | 219
290 | 60 | 511 | 167
218 | 60 | 543 | 167
278 | 56 | 491 | 171
298 | 60 | 491 | 163
338 | 60 | 483 | 167
166 | 52 | 279 | 339
182 | 48 | 295 | 343
18 | -12 | 115 | -21
190 | 44 | 215 | 187
334 | 60 | 543 | 195
162 | 44 | 227 | 227
162 | 48 | 439 | 239
274 | 64 | 531 | 147
186 | 44 | 191 | 175
198 | 48 | 291 | 371
294 | 60 | 499 | 155
170 | 44 | 235 | 219
182 | 48 | 255 | 199
290 | 68 | 535 | 167
334 | 60 | 491 | 159
198 | 48 | 263 | 275
162 | 44 | 391 | 403
330 | 68 | 579 | 235
214 | 56 | 507 | 139
370 | 60 | 619 | 167
310 | 60 | 491 | 147
254 | 56 | 491 | 163
266 | 52 | 407 | 123
162 | 40 | 207 | 191
274 | 60 | 499 | 163
26 | 0 | 143 | -17
298 | 60 | 463 | 175
326 | 56 | 483 | 155
326 | 60 | 515 | 171
174 | 48 | 275 | 271
258 | 56 | 639 | 95
146 | 40 | 227 | 183
254 | 56 | 523 | 171
102 | 48 | 463 | 643
286 | 56 | 491 | 159
34 | 4 | 103 | -17
346 | 60 | 567 | 155
154 | 44 | 203 | 207
322 | 56 | 483 | 155
270 | 56 | 495 | 139
174 | 44 | 219 | 247
194 | 48 | 263 | 295
254 | 56 | 447 | 139
334 | 64 | 535 | 155
278 | 56 | 491 | 127
306 | 60 | 615 | 91
274 | 64 | 483 | 127
194 | 48 | 231 | 299
258 | 56 | 539 | 175
154 | 40 | 279 | 255
154 | 40 | 235 | 179
162 | 44 | 215 | 179
202 | 48 | 219 | 235
290 | 56 | 539 | 147
278 | 64 | 523 | 175
162 | 44 | 263 | 303
254 | 56 | 603 | 243
254 | 56 | 495 | 155
202 | 48 | 187 | 199
338 | 64 | 695 | 95
174 | 44 | 283 | 275
250 | 60 | 507 | 155
298 | 64 | 651 | 91
278 | 56 | 423 | 131
294 | 56 | 463 | 139
338 | 64 | 571 | 195
322 | 64 | 551 | 187
158 | 44 | 211 | 191
270 | 60 | 503 | 151
278 | 56 | 491 | 147
206 | 48 | 255 | 283
338 | 60 | 519 | 163
206 | 48 | 431 | 131
250 | 60 | 487 | 171
278 | 60 | 527 | 151
294 | 60 | 511 | 131
270 | 56 | 475 | 151
326 | 64 | 543 | 163
166 | 44 | 331 | 303
194 | 44 | 171 | 211
214 | 52 | 347 | 283
258 | 56 | 495 | 135
186 | 44 | 239 | 231
146 | 40 | 259 | 227
294 | 60 | 559 | 211
346 | 60 | 503 | 175
234 | 48 | 491 | 155
166 | 44 | 203 | 219
182 | 48 | 191 | 219
166 | 44 | 239 | 219
174 | 44 | 387 | 311
306 | 60 | 507 | 159
170 | 40 | 191 | 187
178 | 44 | 151 | 163
38 | 8 | 167 | -17
194 | 48 | 387 | 383
190 | 44 | 207 | 183
210 | 56 | 499 | 135
310 | 56 | 499 | 171
302 | 64 | 591 | 171
158 | 44 | 515 | 111
46 | 12 | 127 | -13
190 | 48 | 299 | 367
226 | 56 | 463 | 115
322 | 64 | 515 | 167
22 | -4 | 91 | -13
186 | 48 | 219 | 263
46 | 12 | 175 | -21
158 | 40 | 171 | 179
174 | 44 | 215 | 167
298 | 64 | 579 | 191
270 | 60 | 507 | 155
158 | 44 | 191 | 219
18 | -12 | 119 | -25
58 | 20 | 183 | -13
206 | 56 | 467 | 155
154 | 44 | 187 | 211
150 | 40 | 263 | 215
130 | 36 | 287 | 75
326 | 60 | 531 | 167
106 | 36 | 227 | 143
182 | 48 | 379 | 363
258 | 60 | 527 | 171
130 | 36 | 187 | 159
242 | 52 | 507 | 131
290 | 64 | 511 | 151
330 | 60 | 515 | 155
146 | 40 | 207 | 195
306 | 64 | 511 | 183
314 | 60 | 503 | 163
298 | 56 | 475 | 151
30 | 4 | 115 | -9
242 | 56 | 535 | 167
242 | 52 | 507 | 131
122 | 40 | 243 | 159
294 | 56 | 515 | 147
214 | 56 | 331 | 355
310 | 60 | 503 | 179
38 | 8 | 127 | -13
318 | 64 | 527 | 183
290 | 56 | 555 | 147
150 | 40 | 247 | 279
158 | 40 | 191 | 199
18 | -12 | 75 | -17
246 | 56 | 559 | 155
118 | 36 | 211 | 179
266 | 56 | 503 | 139
174 | 44 | 259 | 267
182 | 44 | 259 | 311
210 | 48 | 227 | 275
262 | 52 | 495 | 147
142 | 40 | 239 | 191
246 | 52 | 535 | 143
314 | 56 | 519 | 155
210 | 52 | 475 | 119
250 | 56 | 467 | 123
234 | 56 | 567 | 163
278 | 60 | 531 | 139
154 | 40 | 239 | 283
302 | 60 | 503 | 159
158 | 44 | 231 | 275
326 | 60 | 551 | 183
258 | 52 | 383 | 323
202 | 44 | 227 | 171
146 | 44 | 227 | 175
66 | 20 | 171 | -5
190 | 48 | 371 | 239
122 | 40 | 163 | 183
214 | 48 | 263 | 267
134 | 44 | 371 | 283
270 | 56 | 463 | 151
138 | 44 | 263 | 235
222 | 56 | 375 | 439
326 | 60 | 479 | 135
86 | 28 | 183 | -1
166 | 44 | 387 | 371
286 | 60 | 567 | 159
354 | 60 | 527 | 167
126 | 36 | 195 | 211
162 | 40 | 223 | 219
246 | 60 | 527 | 155
26 | -4 | 191 | -33
190 | 48 | 219 | 319
58 | 20 | 163 | -9
338 | 64 | 523 | 179
166 | 40 | 259 | 179
218 | 56 | 471 | 119
162 | 44 | 363 | 303
150 | 44 | 199 | 131
370 | 64 | 523 | 159
58 | 16 | 191 | -5
170 | 48 | 447 | 503
154 | 44 | 347 | 75
210 | 56 | 471 | 127
230 | 64 | 507 | 151
362 | 64 | 547 | 171
170 | 44 | 199 | 203
342 | 60 | 543 | 199
322 | 68 | 515 | 159
218 | 44 | 439 | 103
314 | 60 | 495 | 143
178 | 44 | 263 | 307
194 | 48 | 203 | 215
202 | 52 | 363 | 327
138 | 40 | 199 | 199
234 | 56 | 399 | 407
290 | 60 | 495 | 167
334 | 60 | 471 | 151
174 | 44 | 215 | 191
162 | 44 | 215 | 203
298 | 56 | 587 | 191
254 | 52 | 479 | 123
218 | 48 | 427 | 155
302 | 56 | 487 | 163
142 | 40 | 247 | 219
130 | 36 | 215 | 203
126 | 36 | 155 | 123
306 | 60 | 495 | 163
250 | 52 | 435 | 115
330 | 68 | 635 | 199
286 | 56 | 503 | 139
290 | 64 | 571 | 187
174 | 44 | 259 | 199
290 | 56 | 495 | 135
130 | 40 | 171 | 203
266 | 56 | 523 | 143
194 | 44 | 215 | 195
342 | 68 | 535 | 175
314 | 64 | 503 | 179
198 | 52 | 455 | 167
166 | 44 | 167 | 171
294 | 60 | 527 | 175
278 | 60 | 483 | 151
26 | 0 | 127 | -13
206 | 48 | 407 | 299
158 | 44 | 367 | 339
182 | 44 | 287 | 323
174 | 44 | 247 | 223
242 | 52 | 547 | 155
390 | 72 | 751 | 115
346 | 60 | 523 | 179
306 | 64 | 475 | 139
222 | 56 | 547 | 127
98 | 32 | 207 | 175
194 | 52 | 379 | 331
266 | 56 | 475 | 131
274 | 64 | 503 | 159
254 | 56 | 387 | 431
306 | 60 | 523 | 147
162 | 44 | 287 | 315
178 | 44 | 239 | 231
250 | 56 | 575 | 179
158 | 44 | 279 | 259
186 | 44 | 203 | 191
234 | 56 | 519 | 135
122 | 40 | 351 | 167
314 | 56 | 491 | 155
258 | 60 | 531 | 167
174 | 44 | 243 | 179
294 | 68 | 531 | 151
342 | 64 | 559 | 179
142 | 36 | 263 | 223
218 | 52 | 543 | 163
350 | 68 | 523 | 175
342 | 60 | 475 | 151
270 | 56 | 483 | 135
358 | 64 | 547 | 163
262 | 56 | 487 | 127
278 | 56 | 527 | 135
154 | 40 | 219 | 311
290 | 56 | 527 | 171
270 | 60 | 491 | 163
198 | 52 | 351 | 387
178 | 48 | 379 | 275
350 | 64 | 559 | 183
198 | 48 | 211 | 239
202 | 52 | 411 | 399
306 | 60 | 523 | 163
262 | 64 | 559 | 191
38 | 8 | 143 | -1
194 | 52 | 515 | 143
122 | 32 | 191 | 195
302 | 60 | 655 | 87
302 | 60 | 535 | 143
266 | 56 | 523 | 159
250 | 60 | 511 | 147
246 | 56 | 447 | 135
142 | 40 | 259 | 283
126 | 44 | 235 | 215
298 | 56 | 491 | 139
138 | 36 | 219 | 195
282 | 60 | 515 | 163
166 | 44 | 219 | 187
274 | 56 | 503 | 163
170 | 48 | 211 | 155
110 | 48 | 219 | 259
282 | 64 | 515 | 135
306 | 60 | 491 | 155
162 | 44 | 231 | 179
146 | 48 | 371 | 215
318 | 60 | 495 | 135
42 | 12 | 135 | -21
150 | 40 | 251 | 215
62 | 12 | 275 | -29
158 | 40 | 239 | 187
174 | 52 | 459 | 99
198 | 48 | 395 | 427
302 | 64 | 523 | 175
290 | 60 | 475 | 155
282 | 56 | 547 | 135
26 | 0 | 91 | -21
254 | 60 | 527 | 171
174 | 44 | 279 | 331
30 | 4 | 127 | -25
314 | 64 | 519 | 163
302 | 68 | 503 | 119
214 | 52 | 379 | 411
278 | 64 | 547 | 167
134 | 40 | 191 | 219
210 | 52 | 535 | 143
230 | 52 | 355 | 375
246 | 56 | 507 | 123
258 | 64 | 475 | 159
254 | 52 | 487 | 127
202 | 48 | 243 | 203
54 | 16 | 199 | -1
366 | 68 | 567 | 183
246 | 60 | 507 | 151
286 | 56 | 491 | 155
210 | 52 | 507 | 151
214 | 48 | 227 | 275
286 | 56 | 519 | 175
150 | 48 | 163 | 111
62 | 20 | 191 | 19
186 | 44 | 211 | 251
194 | 48 | 207 | 211
118 | 36 | 183 | 199
282 | 56 | 495 | 143
198 | 48 | 247 | 271
158 | 44 | 267 | 307
138 | 40 | 219 | 179
22 | -4 | 111 | -5
166 | 40 | 407 | 183
262 | 60 | 483 | 127
294 | 64 | 519 | 155
226 | 56 | 411 | 427
126 | 40 | 219 | 207
254 | 64 | 499 | 127
146 | 40 | 219 | 207
174 | 44 | 227 | 243
246 | 56 | 491 | 147
366 | 64 | 547 | 167
274 | 52 | 467 | 135
322 | 64 | 495 | 147
266 | 56 | 503 | 151
146 | 40 | 291 | 199
262 | 56 | 491 | 163
134 | 40 | 239 | 203
238 | 52 | 527 | 167
314 | 64 | 571 | 171
186 | 48 | 247 | 203
194 | 48 | 171 | 195
198 | 52 | 231 | 287
18 | -12 | 147 | -21
158 | 40 | 183 | 207
190 | 48 | 379 | 423
306 | 60 | 535 | 163
262 | 52 | 479 | 123
294 | 56 | 463 | 123
238 | 60 | 487 | 143
286 | 56 | 475 | 151
174 | 44 | 231 | 171
354 | 72 | 599 | 207
182 | 44 | 203 | 175
18 | -8 | 103 | -17
290 | 60 | 563 | 179
26 | 0 | 123 | -13
334 | 64 | 523 | 171
218 | 52 | 431 | 131
274 | 56 | 563 | 151
158 | 40 | 219 | 187
170 | 44 | 219 | 163
302 | 56 | 503 | 163
138 | 36 | 239 | 163
326 | 64 | 595 | 195
350 | 56 | 491 | 179
282 | 60 | 523 | 147
274 | 60 | 547 | 163
262 | 64 | 519 | 155
190 | 52 | 323 | 239
250 | 52 | 439 | 115
178 | 44 | 235 | 183
322 | 60 | 471 | 147
306 | 56 | 399 | 139
146 | 40 | 223 | 259
34 | 8 | 139 | -21
150 | 40 | 231 | 207
126 | 36 | 235 | 219
266 | 56 | 543 | 187
346 | 64 | 515 | 175
314 | 60 | 475 | 139
166 | 40 | 195 | 207
338 | 84 | 659 | -29
174 | 40 | 215 | 223
186 | 48 | 383 | 119
74 | 24 | 219 | -5
322 | 56 | 515 | 191
278 | 56 | 407 | 975
290 | 60 | 495 | 163
194 | 44 | 195 | 175
178 | 44 | 235 | 215
26 | 0 | 119 | -21
270 | 56 | 547 | 159
174 | 44 | 227 | 219
314 | 64 | 651 | 87
278 | 56 | 515 | 179
338 | 64 | 543 | 159
134 | 40 | 263 | 331
274 | 60 | 535 | 187
314 | 60 | 479 | 135
282 | 56 | 475 | 147
154 | 44 | 399 | 451
226 | 56 | 467 | 135
174 | 44 | 231 | 199
198 | 48 | 203 | 215
106 | 36 | 171 | 175
302 | 64 | 487 | 139
278 | 56 | 491 | 139
258 | 56 | 467 | 123
226 | 56 | 503 | 135
346 | 60 | 515 | 183
226 | 48 | 463 | 119
166 | 48 | 387 | 327
326 | 56 | 511 | 171
134 | 40 | 183 | 167
166 | 44 | 235 | 215
270 | 56 | 547 | 183
194 | 48 | 227 | 215
166 | 40 | 211 | 227
270 | 56 | 539 | 155
170 | 44 | 271 | 219
130 | 36 | 203 | 207
266 | 56 | 435 | 123
42 | 8 | 95 | -17
302 | 60 | 531 | 171
138 | 40 | 199 | 159
258 | 60 | 515 | 131
238 | 52 | 443 | 131
38 | 8 | 151 | -21
170 | 44 | 211 | 199
170 | 44 | 367 | 375
178 | 48 | 239 | 255
318 | 60 | 519 | 131
378 | 64 | 491 | 207
138 | 40 | 211 | 183
178 | 52 | 399 | 303
230 | 48 | 463 | 127
178 | 44 | 279 | 335
126 | 36 | 343 | 287
290 | 56 | 535 | 171
310 | 64 | 555 | 175
202 | 48 | 223 | 195
278 | 52 | 503 | 155
322 | 60 | 475 | 143
354 | 64 | 543 | 187
298 | 56 | 555 | 171
150 | 40 | 231 | 291
98 | 36 | 171 | 55
222 | 56 | 527 | 151
18 | -12 | 103 | -21
346 | 64 | 523 | 159
62 | 16 | 147 | -29
26 | 0 | 111 | -21
170 | 44 | 359 | 331
286 | 52 | 467 | 139
318 | 68 | 579 | 167
210 | 52 | 463 | 131
150 | 40 | 231 | 191
146 | 40 | 215 | 183
374 | 64 | 507 | 175
186 | 44 | 219 | 215
138 | 40 | 187 | 151
174 | 44 | 195 | 167
274 | 56 | 383 | 375
290 | 64 | 663 | 75
306 | 60 | 499 | 147
50 | 12 | 243 | -33
78 | 28 | 247 | 107
214 | 48 | 479 | 147
282 | 56 | 483 | 151
262 | 60 | 563 | 175
238 | 56 | 463 | 123
254 | 56 | 527 | 147
298 | 64 | 555 | 187
158 | 40 | 219 | 151
202 | 52 | 455 | 143
250 | 56 | 499 | 143
250 | 64 | 371 | 407
130 | 40 | 203 | 147
274 | 56 | 463 | 123
226 | 52 | 447 | 147
238 | 56 | 527 | 139
210 | 52 | 435 | 147
134 | 40 | 287 | 307
150 | 44 | 219 | 163
258 | 56 | 495 | 135
130 | 40 | 247 | 179
166 | 40 | 175 | 163
338 | 56 | 455 | 143
182 | 52 | 363 | 291
178 | 44 | 239 | 227
206 | 52 | 499 | 139
114 | 36 | 175 | 143
142 | 40 | 255 | 163
162 | 40 | 227 | 267
258 | 56 | 459 | 143
322 | 60 | 587 | 175
302 | 60 | 447 | 135
150 | 44 | 199 | 195
246 | 52 | 519 | 143
234 | 52 | 359 | 327
306 | 64 | 539 | 187
274 | 52 | 367 | 423
266 | 60 | 499 | 159
166 | 44 | 235 | 191
258 | 52 | 487 | 143
206 | 52 | 371 | 491
146 | 44 | 343 | 291
162 | 44 | 371 | 167
318 | 64 | 531 | 179
182 | 48 | 219 | 195
294 | 60 | 523 | 143
330 | 60 | 527 | 179
166 | 40 | 211 | 167
150 | 40 | 215 | 179
270 | 52 | 499 | 147
126 | 36 | 235 | 195
134 | 44 | 251 | 279
138 | 40 | 291 | 327
158 | 40 | 195 | 255
262 | 56 | 515 | 155
162 | 48 | 191 | 179
214 | 52 | 371 | 479
286 | 56 | 487 | 127
166 | 44 | 263 | 255
330 | 64 | 551 | 191
266 | 52 | 507 | 167
158 | 44 | 211 | 159
234 | 52 | 419 | 107
282 | 56 | 499 | 147
338 | 64 | 519 | 199
170 | 44 | 227 | 279
254 | 52 | 451 | 143
310 | 64 | 575 | 171
350 | 64 | 579 | 195
158 | 40 | 211 | 159
310 | 64 | 535 | 187
250 | 56 | 459 | 123
414 | 68 | 211 | -33
194 | 44 | 451 | 159
182 | 44 | 203 | 219
70 | 28 | 159 | 159
166 | 44 | 175 | 143
322 | 64 | 635 | 91
194 | 44 | 351 | 363
166 | 48 | 275 | 251
222 | 56 | 359 | 387
186 | 40 | 215 | 67
146 | 36 | 167 | 167
198 | 48 | 263 | 279
18 | -8 | 111 | -21
230 | 56 | 451 | 131
146 | 44 | 359 | 347
170 | 40 | 179 | 163
194 | 48 | 279 | 259
114 | 40 | 227 | 59
146 | 40 | 243 | 291
166 | 44 | 199 | 211
286 | 60 | 535 | 171
218 | 52 | 371 | 347
74 | 24 | 171 | -5
90 | 28 | 207 | 7
206 | 52 | 371 | 383
142 | 40 | 219 | 191
198 | 44 | 263 | 259
298 | 60 | 607 | 75
134 | 40 | 215 | 183
162 | 44 | 199 | 147
202 | 44 | 243 | 263
298 | 60 | 543 | 167
306 | 60 | 511 | 155
206 | 52 | 423 | 395
170 | 48 | 379 | 403
242 | 56 | 507 | 135
250 | 60 | 515 | 163
294 | 60 | 511 | 151
354 | 64 | 531 | 139
134 | 40 | 367 | 379
298 | 60 | 567 | 203
162 | 44 | 207 | 143
162 | 44 | 171 | 143
330 | 64 | 507 | 183
162 | 40 | 195 | 199
310 | 56 | 535 | 147
334 | 60 | 519 | 183
142 | 44 | 347 | 243
170 | 44 | 319 | 231
314 | 60 | 567 | 183
246 | 56 | 435 | 123
322 | 60 | 543 | 151
298 | 60 | 463 | 243
138 | 44 | 387 | 267
246 | 52 | 471 | 135
182 | 44 | 247 | 243
166 | 44 | 263 | 299
230 | 52 | 483 | 131
182 | 44 | 271 | 259
182 | 44 | 215 | 215
210 | 56 | 515 | 151
246 | 48 | 491 | 131
198 | 52 | 379 | 307
342 | 60 | 499 | 159
178 | 44 | 207 | 175
278 | 56 | 463 | 139
298 | 64 | 539 | 163
306 | 60 | 583 | 171
282 | 64 | 519 | 179
354 | 64 | 555 | 179
238 | 52 | 359 | 371
318 | 60 | 543 | 147
42 | 8 | 139 | -5
314 | 60 | 511 | 143
174 | 44 | 247 | 275
158 | 44 | 355 | 379
322 | 64 | 611 | 167
214 | 52 | 383 | 307
202 | 56 | 531 | 167
26 | 0 | 119 | -21
182 | 44 | 207 | 159
186 | 48 | 223 | 251
274 | 56 | 443 | 135
318 | 60 | 543 | 155
202 | 44 | 367 | 279
322 | 68 | 507 | 171
146 | 40 | 183 | 179
278 | 60 | 543 | 159
286 | 60 | 587 | 183
54 | 16 | 155 | 7
158 | 48 | 399 | 355
330 | 68 | 527 | 159
282 | 56 | 507 | 195
150 | 40 | 251 | 255
298 | 64 | 523 | 143
162 | 48 | 483 | 115
286 | 56 | 483 | 159
110 | 36 | 259 | 539
278 | 64 | 527 | 147
206 | 48 | 267 | 355
154 | 44 | 187 | 163
242 | 52 | 479 | 151
218 | 52 | 287 | 275
206 | 56 | 563 | 167
282 | 56 | 459 | 147
138 | 36 | 279 | 263
142 | 44 | 315 | 191
286 | 60 | 503 | 163
158 | 40 | 351 | 303
334 | 68 | 527 | 163
234 | 56 | 559 | 211
210 | 56 | 391 | 351
186 | 48 | 375 | 343
314 | 64 | 519 | 151
134 | 36 | 215 | 211
334 | 60 | 519 | 175
190 | 44 | 171 | 163
178 | 48 | 403 | 303
382 | 60 | 527 | 175
254 | 56 | 527 | 135
226 | 52 | 475 | 163
154 | 40 | 247 | 279
150 | 40 | 239 | 211
134 | 40 | 195 | 159
326 | 60 | 507 | 143
242 | 52 | 427 | 303
202 | 48 | 259 | 207
138 | 40 | 219 | 207
170 | 44 | 267 | 235
338 | 64 | 523 | 151
290 | 60 | 507 | 139
258 | 56 | 523 | 147
238 | 56 | 495 | 127
174 | 48 | 219 | 207
262 | 52 | 471 | 175
158 | 40 | 191 | 187
26 | 0 | 127 | -21
22 | -4 | 127 | -21
254 | 56 | 483 | 123
346 | 72 | 723 | 103
170 | 44 | 211 | 147
322 | 56 | 503 | 151
314 | 60 | 507 | 151
298 | 60 | 491 | 167
130 | 36 | 155 | 143
210 | 52 | 395 | 287
150 | 40 | 351 | 199
242 | 56 | 439 | 135
174 | 44 | 171 | 147
418 | 68 | 567 | 179
286 | 60 | 499 | 143
110 | 44 | 379 | 63
234 | 56 | 411 | 263
286 | 56 | 543 | 175
270 | 56 | 547 | 175
146 | 40 | 219 | 219
314 | 64 | 511 | 163
146 | 40 | 263 | 199
246 | 60 | 559 | 143
322 | 60 | 527 | 175
190 | 52 | 239 | 207
310 | 68 | 479 | 147
318 | 60 | 563 | 167
182 | 44 | 227 | 239
146 | 40 | 231 | 167
266 | 56 | 515 | 167
166 | 60 | 419 | 67
130 | 36 | 243 | 163
318 | 64 | 563 | 179
238 | 52 | 431 | 127
342 | 68 | 591 | 203
278 | 64 | 523 | 139
186 | 44 | 279 | 395
218 | 52 | 363 | 367
126 | 44 | 239 | 207
278 | 56 | 503 | 139
398 | 68 | 675 | 107
294 | 64 | 515 | 155
202 | 56 | 531 | 147
190 | 48 | 351 | 275
26 | -4 | 135 | -21
130 | 36 | 219 | 183
190 | 44 | 187 | 195
174 | 44 | 223 | 207
258 | 56 | 503 | 139
246 | 56 | 531 | 151
238 | 56 | 535 | 151
166 | 44 | 207 | 175
146 | 44 | 171 | 139
266 | 56 | 515 | 167
334 | 64 | 531 | 179
134 | 36 | 215 | 199
162 | 44 | 183 | 179
290 | 56 | 511 | 151
242 | 48 | 499 | 151
322 | 68 | 551 | 155
26 | 0 | 95 | -17
242 | 56 | 503 | 155
262 | 56 | 595 | 179
282 | 56 | 499 | 167
154 | 44 | 215 | 167
278 | 60 | 523 | 203
162 | 44 | 195 | 163
310 | 64 | 559 | 151
318 | 64 | 559 | 151
318 | 60 | 679 | 91
310 | 68 | 543 | 155
274 | 56 | 491 | 143
150 | 40 | 223 | 243
154 | 44 | 207 | 191
230 | 52 | 375 | 391
290 | 60 | 563 | 187
334 | 60 | 571 | 191
238 | 60 | 451 | 135
218 | 52 | 427 | 411
158 | 40 | 187 | 163
162 | 44 | 207 | 255
222 | 60 | 471 | 243
198 | 52 | 303 | 331
262 | 60 | 535 | 167
246 | 60 | 555 | 175
274 | 56 | 563 | 175
266 | 56 | 507 | 167
158 | 44 | 231 | 227
306 | 60 | 559 | 147
254 | 60 | 503 | 135
214 | 52 | 383 | 275
226 | 52 | 507 | 151
250 | 52 | 455 | 111
190 | 44 | 271 | 259
174 | 44 | 243 | 187
146 | 44 | 243 | 175
234 | 52 | 359 | 231
170 | 44 | 187 | 199
286 | 64 | 523 | 151
178 | 44 | 211 | 167
274 | 56 | 467 | 147
286 | 64 | 711 | 95
314 | 60 | 519 | 159
238 | 56 | 547 | 143
174 | 44 | 187 | 199
42 | 8 | 139 | -29
230 | 52 | 499 | 139
134 | 36 | 151 | 175
166 | 40 | 195 | 171
214 | 52 | 491 | 135
26 | 0 | 115 | -17
274 | 60 | 511 | 163
138 | 40 | 207 | 199
306 | 60 | 475 | 167
326 | 60 | 483 | 155
310 | 60 | 503 | 187
238 | 52 | 515 | 139
218 | 60 | 515 | 155
154 | 44 | 175 | 191
230 | 52 | 391 | 379
122 | 36 | 183 | 139
218 | 52 | 475 | 139
146 | 40 | 219 | 431
158 | 44 | 255 | 175
306 | 68 | 527 | 163
202 | 56 | 399 | 435
286 | 56 | 511 | 155
150 | 40 | 207 | 235
274 | 60 | 419 | 143
178 | 48 | 215 | 239
142 | 40 | 175 | 211
378 | 72 | 635 | 175
162 | 40 | 183 | 251
210 | 56 | 479 | 183
266 | 60 | 519 | 135
342 | 64 | 551 | 191
158 | 44 | 199 | 175
190 | 44 | 207 | 211
314 | 64 | 551 | 199
18 | -12 | 71 | -17
266 | 56 | 491 | 191
174 | 48 | 215 | 167
162 | 44 | 207 | 219
182 | 48 | 207 | 199
306 | 64 | 559 | 151
298 | 60 | 511 | 159
166 | 40 | 179 | 143
306 | 60 | 503 | 151
250 | 52 | 491 | 111
282 | 56 | 499 | 131
150 | 44 | 179 | 175
162 | 40 | 299 | 247
162 | 48 | 403 | 219
266 | 60 | 523 | 171
242 | 52 | 351 | 343
166 | 44 | 171 | 199
390 | 68 | 551 | 211
130 | 36 | 183 | 167
134 | 40 | 227 | 183
166 | 44 | 203 | 135
218 | 64 | 535 | 139
310 | 60 | 639 | 87
318 | 60 | 431 | 191
282 | 52 | 483 | 135
222 | 52 | 407 | 423
174 | 40 | 251 | 243
162 | 44 | 211 | 199
266 | 60 | 471 | 119
254 | 56 | 491 | 139
166 | 44 | 195 | 207
290 | 60 | 511 | 143
270 | 56 | 487 | 143
250 | 56 | 483 | 99
154 | 40 | 167 | 183
214 | 52 | 391 | 395
314 | 60 | 531 | 179
226 | 52 | 475 | 151
138 | 40 | 191 | 155
274 | 60 | 475 | 119
158 | 40 | 239 | 275
274 | 60 | 535 | 163
186 | 44 | 183 | 299
182 | 48 | 231 | 247
142 | 36 | 187 | 167
22 | -8 | 135 | -21
266 | 52 | 459 | 127
206 | 56 | 387 | 359
286 | 56 | 551 | 207
134 | 88 | 971 | 15
278 | 52 | 599 | 71
22 | -8 | 91 | -13
338 | 64 | 531 | 183
322 | 60 | 567 | 155
170 | 44 | 371 | 359
126 | 36 | 171 | 139
46 | 12 | 139 | -17
306 | 60 | 527 | 179
218 | 56 | 371 | 331
170 | 48 | 387 | 455
178 | 48 | 239 | 251
314 | 60 | 483 | 159
30 | 4 | 111 | -13
178 | 48 | 371 | 267
250 | 56 | 455 | 391
282 | 56 | 479 | 139
154 | 40 | 187 | 191
158 | 40 | 235 | 271
334 | 60 | 543 | 159
230 | 48 | 391 | 295
298 | 56 | 503 | 147
146 | 40 | 203 | 195
274 | 56 | 451 | 123
270 | 60 | 471 | 159
290 | 56 | 495 | 127
326 | 60 | 499 | 151
162 | 40 | 223 | 175
286 | 56 | 491 | 131
318 | 64 | 583 | 187
326 | 60 | 563 | 155
262 | 52 | 459 | 131
158 | 44 | 211 | 243
190 | 56 | 347 | 347
210 | 48 | 363 | 295
322 | 64 | 535 | 179
138 | 40 | 211 | 199
178 | 44 | 243 | 303
290 | 64 | 587 | 147
374 | 64 | 515 | 175
294 | 60 | 459 | 127
134 | 36 | 219 | 183
146 | 40 | 207 | 151
282 | 64 | 559 | 175
46 | 12 | 163 | -5
214 | 52 | 503 | 123
386 | 68 | 551 | 191
138 | 40 | 243 | 143
286 | 60 | 551 | 167
338 | 60 | 487 | 159
318 | 64 | 495 | 127
210 | 48 | 307 | 347
266 | 56 | 503 | 159
170 | 44 | 211 | 183
182 | 44 | 235 | 215
182 | 48 | 243 | 251
154 | 40 | 183 | 159
266 | 52 | 491 | 123
298 | 60 | 547 | 183
154 | 40 | 219 | 155
194 | 48 | 419 | 103
186 | 48 | 235 | 227
322 | 60 | 531 | 143
210 | 64 | 527 | 171
162 | 40 | 223 | 175
318 | 64 | 527 | 167
190 | 52 | 391 | 323
298 | 64 | 591 | 227
138 | 36 | 255 | 211
226 | 56 | 379 | 355
178 | 44 | 247 | 295
42 | 12 | 183 | -9
138 | 40 | 139 | 147
142 | 40 | 207 | 231
226 | 52 | 359 | 359
186 | 44 | 203 | 211
154 | 40 | 171 | 167
178 | 44 | 223 | 199
158 | 44 | 419 | 115
486 | 68 | 667 | 131
330 | 60 | 467 | 163
270 | 60 | 519 | 103
118 | 40 | 187 | 143
246 | 56 | 547 | 183
158 | 44 | 247 | 283
158 | 44 | 235 | 255
170 | 44 | 235 | 191
154 | 44 | 191 | 203
370 | 60 | 447 | 259
170 | 44 | 251 | 223
166 | 48 | 387 | 451
166 | 40 | 171 | 139
254 | 56 | 499 | 147
190 | 44 | 239 | 211
170 | 48 | 359 | 363
198 | 52 | 343 | 323
134 | 40 | 283 | 339
150 | 40 | 151 | 123
186 | 44 | 219 | 183
258 | 56 | 507 | 175
306 | 60 | 475 | 139
258 | 56 | 547 | 151
178 | 44 | 171 | 171
314 | 60 | 579 | 191
322 | 60 | 499 | 163
190 | 44 | 251 | 255
334 | 60 | 511 | 171
222 | 56 | 371 | 279
166 | 40 | 215 | 147
290 | 60 | 519 | 155
238 | 56 | 531 | 143
190 | 48 | 263 | 275
238 | 56 | 499 | 139
122 | 52 | 471 | 83
266 | 56 | 527 | 147
190 | 44 | 179 | 155
166 | 48 | 355 | 367
134 | 40 | 235 | 223
310 | 64 | 499 | 159
174 | 44 | 215 | 219
34 | 4 | 127 | -17
262 | 52 | 515 | 171
194 | 48 | 303 | 255
174 | 44 | 259 | 243
66 | 20 | 151 | -9
246 | 52 | 491 | 127
186 | 48 | 227 | 247
158 | 40 | 235 | 239
318 | 68 | 563 | 175
306 | 56 | 435 | 131
290 | 56 | 519 | 143
322 | 64 | 475 | 143
202 | 48 | 263 | 347
418 | 76 | 551 | 163
142 | 40 | 215 | 255
270 | 60 | 539 | 179
178 | 44 | 195 | 227
262 | 56 | 367 | 539
182 | 48 | 183 | 227
246 | 56 | 375 | 347
258 | 60 | 507 | 135
350 | 64 | 543 | 183
182 | 44 | 455 | 183
298 | 52 | 515 | 147
250 | 56 | 527 | 135
382 | 60 | 491 | 163
290 | 56 | 391 | 127
126 | 40 | 235 | 199
258 | 64 | 531 | 131
182 | 44 | 203 | 247
174 | 44 | 187 | 187
254 | 56 | 459 | 131
282 | 60 | 499 | 171
130 | 44 | 463 | 87
250 | 56 | 447 | 135
342 | 68 | 583 | 187
30 | 0 | 107 | -9
294 | 56 | 471 | 131
154 | 44 | 267 | 203
166 | 44 | 239 | 167
206 | 48 | 423 | 111
238 | 52 | 475 | 155
22 | -4 | 119 | -5
182 | 44 | 227 | 219
150 | 40 | 243 | 255
126 | 36 | 223 | 175
186 | 48 | 427 | 103
334 | 56 | 495 | 147
186 | 48 | 219 | 203
250 | 52 | 439 | 123
110 | 44 | 251 | 155
282 | 56 | 571 | 191
290 | 64 | 455 | 143
146 | 40 | 207 | 207
194 | 44 | 203 | 175
282 | 52 | 455 | 131
142 | 40 | 235 | 171
134 | 40 | 355 | 367
150 | 44 | 279 | 331
158 | 44 | 239 | 243
282 | 60 | 635 | 91
258 | 60 | 559 | 191
274 | 60 | 535 | 155
246 | 56 | 503 | 155
170 | 48 | 319 | 431
122 | 40 | 171 | 163
294 | 56 | 511 | 215
306 | 56 | 539 | 159
266 | 60 | 451 | 135
138 | 48 | 391 | 499
106 | 40 | 347 | 55
146 | 48 | 255 | 223
22 | -8 | 171 | -29
194 | 52 | 371 | 411
222 | 48 | 435 | 87
182 | 44 | 243 | 303
346 | 56 | 503 | 151
298 | 60 | 483 | 147
302 | 60 | 483 | 179
322 | 56 | 451 | 163
118 | 40 | 211 | 183
286 | 64 | 531 | 159
238 | 52 | 499 | 135
138 | 40 | 227 | 159
270 | 60 | 515 | 139
166 | 44 | 227 | 243
262 | 60 | 503 | 139
170 | 48 | 355 | 311
130 | 40 | 207 | 247
166 | 44 | 199 | 163
154 | 44 | 383 | 459
170 | 40 | 211 | 179
30 | 24 | 131 | 7
298 | 60 | 479 | 123
150 | 40 | 259 | 311
286 | 60 | 531 | 163
262 | 60 | 539 | 167
250 | 56 | 499 | 171
282 | 60 | 475 | 151
298 | 60 | 495 | 163
186 | 44 | 247 | 291
306 | 60 | 507 | 155
254 | 60 | 423 | 371
150 | 40 | 211 | 147
226 | 48 | 463 | 111
170 | 44 | 259 | 307
154 | 40 | 187 | 207
146 | 40 | 247 | 187
282 | 56 | 535 | 187
266 | 52 | 607 | 67
254 | 56 | 459 | 127
166 | 44 | 203 | 143
210 | 60 | 371 | 483
366 | 60 | 547 | 163
258 | 56 | 443 | 147
242 | 60 | 539 | 131
254 | 52 | 499 | 143
182 | 52 | 351 | 363
18 | -12 | 91 | -17
194 | 48 | 395 | 391
290 | 60 | 495 | 143
326 | 64 | 531 | 175
206 | 52 | 555 | 175
282 | 60 | 483 | 143
18 | -8 | 167 | -21
190 | 44 | 411 | 399
106 | 32 | 171 | 139
314 | 60 | 443 | 159
310 | 64 | 503 | 151
134 | 40 | 287 | 187
270 | 56 | 459 | 111
294 | 56 | 519 | 131
230 | 56 | 347 | 351
138 | 40 | 263 | 243
246 | 52 | 551 | 167
294 | 56 | 507 | 131
266 | 60 | 511 | 151
298 | 60 | 543 | 163
142 | 36 | 323 | 287
278 | 60 | 515 | 123
26 | 0 | 123 | -17
266 | 56 | 411 | 891
38 | 8 | 131 | -13
182 | 44 | 231 | 275
142 | 40 | 191 | 139
358 | 72 | 591 | 183
22 | -4 | 143 | -33
250 | 56 | 455 | 151
258 | 56 | 479 | 139
294 | 68 | 551 | 159
298 | 68 | 519 | 363
154 | 44 | 175 | 135
134 | 40 | 231 | 199
346 | 60 | 555 | 147
162 | 40 | 167 | 199
298 | 60 | 563 | 151
206 | 48 | 439 | 115
314 | 60 | 547 | 175
170 | 44 | 247 | 223
218 | 48 | 347 | 307
146 | 40 | 187 | 191
162 | 40 | 219 | 215
202 | 52 | 367 | 311
246 | 56 | 527 | 159
282 | 60 | 531 | 167
314 | 60 | 471 | 155
218 | 48 | 247 | 315
250 | 56 | 515 | 155
258 | 52 | 455 | 123
142 | 44 | 359 | 307
314 | 60 | 531 | 171
166 | 44 | 215 | 207
130 | 40 | 191 | 187
126 | 36 | 207 | 151
262 | 56 | 491 | 167
142 | 36 | 203 | 179
322 | 68 | 539 | 199
158 | 44 | 247 | 191
334 | 64 | 507 | 163
146 | 40 | 391 | 343
210 | 52 | 351 | 391
162 | 44 | 199 | 199
238 | 52 | 499 | 151
234 | 52 | 475 | 143
346 | 60 | 511 | 167
26 | 0 | 107 | -1
186 | 48 | 227 | 163
150 | 40 | 215 | 139
218 | 56 | 579 | 167
138 | 40 | 207 | 151
174 | 44 | 255 | 275
286 | 64 | 527 | 183
254 | 52 | 507 | 155
334 | 68 | 575 | 163
210 | 48 | 479 | 131
142 | 36 | 259 | 159
202 | 48 | 235 | 183
334 | 60 | 515 | 159
166 | 44 | 195 | 187
346 | 56 | 471 | 175
286 | 60 | 523 | 147
262 | 60 | 383 | 799
294 | 68 | 547 | 179
246 | 56 | 475 | 135
286 | 56 | 535 | 147
158 | 44 | 219 | 167
138 | 40 | 203 | 219
194 | 48 | 291 | 347
162 | 44 | 247 | 295
118 | 36 | 271 | 491
166 | 44 | 207 | 223
154 | 48 | 415 | 427
154 | 40 | 223 | 259
130 | 44 | 231 | 191
170 | 44 | 247 | 255
126 | 40 | 203 | 211
154 | 40 | 175 | 195
146 | 40 | 259 | 219
286 | 56 | 507 | 143
134 | 40 | 243 | 175
186 | 44 | 207 | 159
206 | 48 | 319 | 279
330 | 64 | 567 | 155
162 | 40 | 179 | 147
26 | -4 | 119 | -13
298 | 64 | 543 | 155
162 | 44 | 175 | 183
146 | 40 | 211 | 171
178 | 52 | 399 | 379
322 | 56 | 519 | 167
310 | 60 | 535 | 151
282 | 64 | 503 | 155
326 | 64 | 547 | 171
166 | 44 | 275 | 283
158 | 44 | 183 | 187
178 | 48 | 395 | 435
314 | 60 | 507 | 151
330 | 64 | 491 | 163
186 | 48 | 383 | 359
174 | 44 | 207 | 187
266 | 64 | 563 | 187
170 | 44 | 203 | 131
322 | 60 | 515 | 163
338 | 60 | 563 | 171
234 | 56 | 499 | 171
262 | 52 | 535 | 151
122 | 40 | 227 | 191
142 | 40 | 375 | 79
274 | 56 | 483 | 171
126 | 36 | 211 | 163
186 | 44 | 251 | 255
302 | 68 | 539 | 147
162 | 40 | 215 | 139
142 | 40 | 219 | 199
130 | 36 | 211 | 175
218 | 52 | 463 | 131
222 | 48 | 491 | 119
210 | 48 | 347 | 387
242 | 56 | 567 | 159
22 | -4 | 127 | -21
206 | 52 | 387 | 455
90 | 32 | 263 | 195
282 | 56 | 483 | 135
282 | 60 | 515 | 147
130 | 40 | 243 | 199
150 | 40 | 191 | 171
234 | 52 | 467 | 151
226 | 52 | 395 | 379
310 | 60 | 539 | 151
174 | 44 | 279 | 287
286 | 60 | 543 | 163
226 | 52 | 355 | 455
242 | 56 | 455 | 135
330 | 60 | 559 | 175
158 | 40 | 255 | 231
298 | 60 | 543 | 171
226 | 52 | 555 | 159
302 | 56 | 475 | 159
170 | 40 | 227 | 255
126 | 36 | 215 | 187
310 | 64 | 495 | 159
334 | 64 | 567 | 163
34 | 8 | 135 | -17
190 | 48 | 239 | 287
182 | 44 | 243 | 167
258 | 56 | 551 | 147
178 | 44 | 227 | 227
26 | 0 | 127 | 11
258 | 60 | 471 | 103
186 | 44 | 187 | 263
346 | 68 | 551 | 187
158 | 44 | 203 | 179
154 | 40 | 243 | 235
170 | 44 | 223 | 163
194 | 44 | 363 | 319
22 | -4 | 123 | -21
170 | 48 | 439 | 107
194 | 52 | 387 | 471
114 | 36 | 215 | 355
134 | 44 | 303 | 71
274 | 56 | 531 | 167
274 | 56 | 475 | 155
282 | 60 | 499 | 135
154 | 44 | 155 | 135
302 | 56 | 499 | 159
142 | 40 | 207 | 143
26 | 0 | 155 | -17
278 | 52 | 467 | 131
270 | 56 | 531 | 143
202 | 48 | 347 | 335
310 | 56 | 559 | 163
166 | 44 | 259 | 219
186 | 48 | 359 | 347
182 | 52 | 327 | 367
26 | 0 | 175 | -9
250 | 56 | 475 | 115
182 | 44 | 223 | 227
278 | 52 | 499 | 139
130 | 40 | 135 | 111
298 | 64 | 591 | 179
146 | 40 | 279 | 295
158 | 44 | 127 | 159
154 | 44 | 219 | 163
142 | 40 | 199 | 123
278 | 64 | 527 | 171
158 | 44 | 263 | 251
330 | 60 | 547 | 163
186 | 44 | 219 | 255
154 | 44 | 215 | 119
358 | 68 | 555 | 179
278 | 56 | 459 | 171
210 | 48 | 495 | 147
162 | 44 | 263 | 243
246 | 52 | 483 | 135
178 | 44 | 251 | 291
162 | 40 | 271 | 363
326 | 64 | 515 | 163
42 | 8 | 167 | -17
158 | 48 | 211 | 139
162 | 44 | 379 | 419
174 | 44 | 279 | 295
190 | 52 | 511 | 143
154 | 40 | 227 | 175
158 | 44 | 255 | 359
358 | 64 | 519 | 179
306 | 60 | 539 | 171
178 | 44 | 195 | 227
266 | 60 | 471 | 123
306 | 60 | 535 | 163
250 | 56 | 399 | 91
270 | 56 | 391 | 379
250 | 52 | 431 | 119
182 | 44 | 271 | 247
34 | 4 | 119 | -5
106 | 36 | 299 | 107
182 | 44 | 207 | 171
150 | 44 | 247 | 231
278 | 52 | 319 | 151
158 | 40 | 207 | 191
302 | 60 | 511 | 171
214 | 48 | 363 | 339
330 | 60 | 571 | 167
174 | 44 | 223 | 207
326 | 60 | 495 | 151
242 | 56 | 483 | 139
150 | 44 | 231 | 167
282 | 64 | 543 | 159
146 | 40 | 287 | 311
286 | 60 | 547 | 155
274 | 56 | 547 | 175
258 | 60 | 523 | 151
202 | 52 | 359 | 367
146 | 40 | 235 | 235
286 | 64 | 571 | 195
26 | 0 | 127 | -17
198 | 48 | 251 | 179
242 | 64 | 547 | 203
142 | 44 | 363 | 295
282 | 56 | 467 | 147
250 | 56 | 491 | 135
166 | 44 | 227 | 203
206 | 48 | 339 | 215
282 | 60 | 543 | 171
294 | 60 | 519 | 147
294 | 60 | 467 | 135
154 | 40 | 211 | 167
258 | 56 | 447 | 131
134 | 40 | 207 | 151
170 | 44 | 223 | 279
110 | 36 | 211 | 123
322 | 60 | 531 | 159
214 | 56 | 391 | 423
262 | 60 | 491 | 151
262 | 60 | 507 | 175
266 | 56 | 515 | 151
166 | 40 | 227 | 183
198 | 44 | 215 | 247
238 | 52 | 431 | 131
302 | 60 | 579 | 71
166 | 44 | 223 | 247
166 | 48 | 227 | 319
174 | 44 | 259 | 299
330 | 64 | 539 | 139
322 | 60 | 571 | 179
158 | 44 | 183 | 163
234 | 52 | 371 | 255
146 | 56 | 403 | 359
218 | 48 | 367 | 347
226 | 52 | 431 | 107
158 | 44 | 203 | 163
310 | 60 | 527 | 175
270 | 60 | 475 | 143
46 | 12 | 171 | -17
146 | 40 | 227 | 231
146 | 40 | 255 | 239
194 | 48 | 247 | 175
250 | 56 | 479 | 159
210 | 52 | 367 | 379
182 | 48 | 251 | 331
246 | 52 | 415 | 123
302 | 60 | 519 | 155
290 | 56 | 511 | 171
166 | 44 | 219 | 199
278 | 52 | 499 | 143
186 | 44 | 227 | 211
250 | 56 | 455 | 155
274 | 60 | 439 | 151
286 | 60 | 507 | 151
54 | 16 | 179 | -1
230 | 52 | 355 | 399
274 | 68 | 563 | 167
42 | 8 | 155 | -1
130 | 40 | 159 | 47
150 | 40 | 279 | 227
326 | 60 | 515 | 143
270 | 60 | 527 | 195
182 | 56 | 391 | 347
310 | 60 | 459 | 151
282 | 56 | 511 | 135
262 | 52 | 479 | 135
286 | 56 | 515 | 159
274 | 64 | 475 | 139
206 | 44 | 207 | 255
158 | 44 | 343 | 311
42 | 12 | 159 | -9
174 | 72 | 343 | 391
202 | 44 | 439 | 135
178 | 44 | 251 | 227
294 | 56 | 551 | 179
158 | 44 | 343 | 247
178 | 48 | 327 | 319
306 | 60 | 483 | 143
326 | 68 | 599 | 163
262 | 52 | 515 | 139
274 | 60 | 543 | 167
18 | -12 | 199 | -33
38 | 8 | 163 | -13
162 | 44 | 255 | 303
258 | 56 | 527 | 163
18 | -12 | 147 | -33
250 | 56 | 527 | 147
294 | 56 | 543 | 155
358 | 64 | 591 | 167
198 | 48 | 503 | 127
222 | 48 | 207 | 211
166 | 44 | 251 | 219
34 | 4 | 159 | -5
250 | 56 | 479 | 151
46 | 28 | 203 | 27
282 | 56 | 479 | 115
246 | 60 | 503 | 151
146 | 40 | 203 | 163
166 | 44 | 227 | 219
210 | 52 | 367 | 343
282 | 56 | 443 | 143
206 | 48 | 247 | 239
266 | 56 | 499 | 155
174 | 44 | 199 | 163
278 | 68 | 543 | 151
190 | 48 | 383 | 379
150 | 40 | 227 | 175
226 | 52 | 371 | 335
138 | 40 | 235 | 199
262 | 56 | 503 | 139
298 | 60 | 415 | 139
234 | 52 | 507 | 151
270 | 64 | 559 | 171
130 | 36 | 231 | 191
322 | 60 | 531 | 159
158 | 48 | 271 | 199
198 | 52 | 415 | 351
150 | 40 | 215 | 175
170 | 56 | 387 | 71
166 | 48 | 371 | 351
146 | 40 | 211 | 183
166 | 48 | 391 | 399
194 | 44 | 355 | 223
242 | 56 | 527 | 139
182 | 44 | 183 | 199
178 | 44 | 219 | 199
342 | 68 | 583 | 179
234 | 52 | 475 | 135
134 | 40 | 215 | 203
202 | 48 | 387 | 395
250 | 56 | 475 | 139
162 | 44 | 239 | 263
158 | 40 | 219 | 171
306 | 60 | 479 | 139
222 | 52 | 495 | 135
242 | 56 | 511 | 147
250 | 56 | 559 | 183
154 | 40 | 231 | 255
286 | 76 | 543 | 163
298 | 64 | 691 | 91
310 | 60 | 459 | 147
234 | 48 | 487 | 167
154 | 40 | 215 | 215
210 | 48 | 475 | 135
150 | 44 | 211 | 243
342 | 64 | 579 | 171
226 | 52 | 335 | 335
158 | 40 | 171 | 155
198 | 52 | 387 | 379
222 | 52 | 451 | 111
278 | 64 | 507 | 147
302 | 56 | 471 | 147
150 | 40 | 187 | 183
322 | 72 | 579 | 183
166 | 44 | 255 | 271
218 | 52 | 535 | 151
322 | 60 | 567 | 191
182 | 44 | 211 | 223
314 | 64 | 583 | 207
166 | 48 | 419 | 351
290 | 60 | 487 | 131
182 | 44 | 243 | 271
182 | 48 | 207 | 171
262 | 56 | 499 | 131
306 | 64 | 483 | 151
182 | 44 | 203 | 295
138 | 44 | 395 | 267
314 | 64 | 535 | 187
262 | 52 | 475 | 143
170 | 56 | 451 | 107
306 | 60 | 531 | 183
206 | 48 | 467 | 135
134 | 36 | 163 | 91
242 | 52 | 507 | 183
194 | 52 | 423 | 479
162 | 44 | 255 | 191
170 | 44 | 219 | 243
186 | 48 | 251 | 203
206 | 48 | 371 | 383
154 | 48 | 451 | 119
218 | 48 | 411 | 383
22 | -4 | 111 | -17
266 | 56 | 515 | 127
282 | 52 | 435 | 135
118 | 36 | 215 | 179
302 | 56 | 471 | 143
298 | 60 | 463 | 127
166 | 40 | 231 | 195
278 | 56 | 459 | 207
314 | 60 | 495 | 139
346 | 60 | 551 | 163
182 | 44 | 239 | 211
274 | 52 | 407 | 131
146 | 40 | 199 | 215
250 | 56 | 503 | 155
206 | 48 | 371 | 267
166 | 48 | 167 | 163
326 | 64 | 527 | 159
158 | 44 | 203 | 171
358 | 64 | 527 | 203
222 | 48 | 451 | 103
142 | 44 | 243 | 223
214 | 52 | 511 | 147
190 | 48 | 375 | 347
146 | 40 | 175 | 115
18 | -8 | 87 | -21
182 | 48 | 255 | 247
414 | 68 | 739 | 115
210 | 44 | 251 | 239
186 | 52 | 339 | 483
162 | 44 | 219 | 227
314 | 60 | 579 | 179
126 | 40 | 379 | 71
166 | 40 | 167 | 147
166 | 44 | 163 | 167
214 | 44 | 431 | 135
90 | 36 | 283 | 115
270 | 60 | 455 | 147
142 | 40 | 227 | 175
130 | 36 | 191 | 167
278 | 56 | 471 | 135
238 | 52 | 447 | 107
158 | 44 | 379 | 323
222 | 52 | 471 | 139
114 | 36 | 211 | 147
182 | 48 | 195 | 231
302 | 60 | 503 | 175
158 | 40 | 171 | 143
142 | 40 | 183 | 211
298 | 68 | 515 | 163
150 | 40 | 215 | 227
250 | 52 | 475 | 127
250 | 56 | 511 | 131