## Sheet1
Forward Scatter Signal | Forward Scatter Pulse Width Signal | Side Scatter Signal | Side Fluorescence Signal
274 | 66 | 535 | 169
122 | 42 | 187 | 153
270 | 66 | 415 | 341
210 | 62 | 491 | 129
278 | 66 | 531 | 169
294 | 66 | 535 | 189
242 | 66 | 539 | 165
290 | 66 | 491 | 129
290 | 66 | 487 | 165
170 | 50 | 179 | 157
138 | 46 | 275 | 217
146 | 50 | 291 | 237
146 | 50 | 219 | 185
302 | 66 | 539 | 173
30 | 6 | 107 | -7
326 | 70 | 555 | 181
158 | 50 | 223 | 269
190 | 54 | 215 | 225
298 | 70 | 611 | 217
174 | 58 | 403 | 441
158 | 50 | 247 | 189
274 | 66 | 563 | 153
290 | 66 | 615 | 221
350 | 78 | 587 | 205
294 | 66 | 503 | 141
38 | 10 | 147 | 1
290 | 66 | 495 | 165
282 | 70 | 551 | 177
118 | 42 | 235 | 21
334 | 70 | 527 | 193
178 | 58 | 427 | 397
234 | 114 | 367 | 593
254 | 66 | 503 | 161
306 | 66 | 551 | 173
134 | 38 | 471 | -15
198 | 58 | 279 | 277
310 | 74 | 531 | 165
262 | 62 | 531 | 165
162 | 62 | 423 | 277
182 | 54 | 303 | 337
214 | 62 | 543 | 173
238 | 62 | 459 | 125
138 | 50 | 251 | 201
310 | 70 | 643 | 97
34 | 14 | 115 | -7
294 | 70 | 567 | 193
362 | 74 | 583 | 197
210 | 62 | 391 | 357
298 | 66 | 603 | 109
178 | 54 | 255 | 269
218 | 62 | 583 | 161
278 | 66 | 475 | 141
354 | 74 | 563 | 209
274 | 66 | 475 | 165
230 | 62 | 495 | 153
82 | 38 | 183 | 133
326 | 78 | 539 | 201
182 | 54 | 303 | 245
306 | 70 | 507 | 169
202 | 66 | 415 | 433
178 | 54 | 239 | 249
174 | 54 | 311 | 269
150 | 50 | 235 | 237
194 | 58 | 227 | 257
354 | 78 | 535 | 169
170 | 54 | 263 | 233
290 | 66 | 667 | 101
250 | 66 | 527 | 205
298 | 70 | 575 | 173
62 | 26 | 199 | 33
166 | 62 | 415 | 217
258 | 66 | 447 | 145
206 | 58 | 495 | 161
274 | 66 | 535 | 157
290 | 62 | 479 | 145
66 | 26 | 195 | 1
218 | 58 | 375 | 341
30 | 10 | 95 | -7
258 | 70 | 543 | 173
190 | 54 | 275 | 313
306 | 74 | 515 | 165
254 | 66 | 491 | 157
310 | 66 | 527 | 177
310 | 66 | 487 | 153
298 | 74 | 531 | 157
298 | 66 | 603 | 101
318 | 74 | 555 | 201
250 | 66 | 639 | 193
138 | 46 | 231 | 245
302 | 66 | 495 | 165
262 | 66 | 491 | 153
258 | 70 | 543 | 173
270 | 62 | 607 | 173
358 | 70 | 575 | 185
330 | 70 | 547 | 193
210 | 58 | 283 | 285
338 | 74 | 599 | 209
78 | 34 | 203 | 17
146 | 46 | 251 | 17
330 | 74 | 591 | 201
334 | 74 | 539 | 193
354 | 78 | 623 | 213
310 | 74 | 583 | 193
254 | 62 | 391 | 329
70 | 26 | 175 | 17
202 | 62 | 423 | 449
310 | 66 | 511 | 165
270 | 66 | 511 | 149
246 | 62 | 435 | 129
154 | 54 | 271 | 305
182 | 50 | 251 | 201
262 | 78 | 539 | 181
286 | 70 | 547 | 201
366 | 74 | 591 | 197
306 | 74 | 543 | 165
274 | 70 | 499 | 133
314 | 66 | 467 | 133
334 | 74 | 607 | 189
62 | 26 | 299 | -19
42 | 14 | 123 | -3
250 | 62 | 539 | 173
306 | 70 | 531 | 305
290 | 70 | 571 | 237
134 | 46 | 195 | 165
30 | 6 | 119 | -11
282 | 66 | 503 | 141
126 | 46 | 227 | 305
30 | 2 | 107 | -7
154 | 50 | 179 | 137
286 | 74 | 575 | 173
46 | 22 | 379 | 29
138 | 50 | 199 | 181
258 | 62 | 531 | 185
342 | 66 | 559 | 177
226 | 74 | 527 | 169
258 | 62 | 523 | 145
282 | 66 | 491 | 153
278 | 66 | 531 | 177
234 | 66 | 547 | 161
242 | 70 | 535 | 205
246 | 58 | 491 | 137
186 | 54 | 311 | 349
210 | 62 | 279 | 277
142 | 46 | 255 | 213
294 | 66 | 575 | 213
302 | 74 | 627 | 205
290 | 70 | 523 | 169
274 | 66 | 531 | 149
338 | 70 | 499 | 173
202 | 62 | 375 | 365
370 | 70 | 571 | 213
214 | 58 | 243 | 257
30 | 6 | 159 | -7
182 | 54 | 235 | 173
170 | 50 | 255 | 205
158 | 50 | 279 | 177
318 | 70 | 539 | 177
174 | 54 | 279 | 293
298 | 70 | 587 | 161
270 | 74 | 543 | 189
130 | 46 | 243 | 181
210 | 58 | 239 | 289
274 | 74 | 523 | 169
338 | 82 | 599 | 213
46 | 18 | 323 | -19
150 | 50 | 271 | 237
190 | 54 | 247 | 233
154 | 50 | 279 | 245
294 | 66 | 471 | 165
218 | 62 | 391 | 397
326 | 70 | 507 | 145
170 | 54 | 223 | 197
338 | 74 | 543 | 165
350 | 74 | 527 | 173
186 | 54 | 183 | 157
286 | 70 | 495 | 169
150 | 50 | 235 | 197
190 | 58 | 407 | 405
26 | 2 | 163 | 1
354 | 70 | 555 | 165
314 | 70 | 571 | 209
270 | 66 | 587 | 173
366 | 74 | 555 | 177
134 | 46 | 271 | 209
190 | 54 | 231 | 229
350 | 74 | 579 | 177
290 | 66 | 519 | 189
302 | 70 | 523 | 181
226 | 66 | 427 | 385
174 | 54 | 235 | 245
186 | 54 | 207 | 233
242 | 66 | 491 | 157
266 | 62 | 503 | 169
242 | 66 | 551 | 189
286 | 66 | 523 | 189
254 | 62 | 527 | 149
334 | 78 | 619 | 221
150 | 50 | 295 | 285
162 | 54 | 359 | 133
302 | 74 | 619 | 225
354 | 82 | 583 | 185
302 | 70 | 527 | 165
246 | 58 | 491 | 149
258 | 62 | 527 | 169
198 | 58 | 315 | 373
246 | 66 | 579 | 185
186 | 54 | 251 | 193
170 | 54 | 275 | 269
182 | 54 | 203 | 201
186 | 54 | 507 | 141
230 | 66 | 463 | 117
294 | 70 | 539 | 177
278 | 66 | 475 | 157
374 | 78 | 551 | 181
154 | 54 | 243 | 185
278 | 66 | 427 | 125
330 | 66 | 515 | 185
170 | 54 | 383 | 285
218 | 62 | 307 | 373
250 | 66 | 527 | 153
286 | 62 | 467 | 149
318 | 74 | 547 | 161
322 | 74 | 539 | 193
246 | 82 | 579 | 153
274 | 70 | 563 | 165
182 | 54 | 255 | 225
142 | 50 | 223 | 221
286 | 70 | 515 | 173
202 | 62 | 239 | 233
146 | 46 | 235 | 253
150 | 50 | 247 | 277
26 | -2 | 123 | -7
302 | 74 | 455 | 145
230 | 62 | 395 | 229
354 | 66 | 503 | 161
166 | 50 | 231 | 157
286 | 66 | 487 | 185
134 | 46 | 223 | 181
134 | 46 | 231 | 205
306 | 66 | 495 | 149
290 | 66 | 519 | 165
278 | 74 | 499 | 161
234 | 62 | 459 | 149
326 | 66 | 547 | 177
186 | 54 | 235 | 209
130 | 46 | 259 | 181
258 | 70 | 519 | 189
262 | 66 | 483 | 149
114 | 50 | 367 | 69
154 | 50 | 255 | 265
306 | 74 | 603 | 213
294 | 66 | 455 | 157
330 | 70 | 555 | 189
294 | 66 | 523 | 157
154 | 58 | 439 | 117
234 | 66 | 475 | 141
346 | 74 | 571 | 185
254 | 66 | 555 | 161
314 | 66 | 539 | 169
246 | 66 | 519 | 165
222 | 58 | 307 | 369
330 | 70 | 535 | 177
206 | 58 | 211 | 253
346 | 70 | 519 | 165
202 | 58 | 287 | 289
242 | 66 | 515 | 169
278 | 66 | 547 | 189
286 | 70 | 567 | 193
86 | 42 | 267 | 61
98 | 50 | 135 | 137
162 | 50 | 219 | 201
118 | 50 | 131 | -19
142 | 58 | 239 | 233
194 | 54 | 271 | 289
266 | 66 | 515 | 165
138 | 50 | 239 | 237
182 | 54 | 243 | 305
194 | 58 | 371 | 377
306 | 70 | 491 | 161
302 | 62 | 583 | 177
182 | 62 | 415 | 405
202 | 66 | 263 | 197
194 | 54 | 235 | 221
198 | 54 | 307 | 373
254 | 66 | 535 | 161
238 | 62 | 483 | 169
150 | 58 | 671 | 49
186 | 54 | 239 | 273
330 | 70 | 659 | 117
186 | 54 | 263 | 301
282 | 74 | 531 | 173
166 | 58 | 239 | 193
146 | 50 | 247 | 233
290 | 66 | 507 | 153
274 | 70 | 571 | 197
158 | 82 | 459 | -15
278 | 74 | 595 | 201
234 | 66 | 411 | 397
302 | 70 | 531 | 189
314 | 66 | 523 | 165
310 | 66 | 507 | 153
34 | 10 | 131 | -7
222 | 66 | 535 | 149
338 | 74 | 547 | 221
326 | 70 | 503 | 181
170 | 50 | 243 | 193
226 | 66 | 507 | 169
274 | 66 | 463 | 145
198 | 54 | 191 | 253
202 | 58 | 379 | 273
310 | 70 | 543 | 173
318 | 74 | 511 | 181
326 | 70 | 531 | 177
178 | 50 | 255 | 253
166 | 50 | 215 | 181
326 | 70 | 507 | 169
158 | 138 | 627 | 37
226 | 62 | 371 | 369
214 | 62 | 419 | 453
162 | 50 | 195 | 145
274 | 70 | 459 | 153
286 | 70 | 567 | 153
194 | 58 | 291 | 285
158 | 50 | 203 | 213
138 | 50 | 251 | 209
198 | 58 | 291 | 125
30 | 6 | 187 | 1
302 | 66 | 471 | 169
126 | 46 | 195 | 157
266 | 70 | 483 | 169
346 | 74 | 547 | 185
278 | 66 | 559 | 213
162 | 54 | 331 | 249
154 | 50 | 231 | 217
326 | 70 | 539 | 209
282 | 74 | 567 | 169
174 | 54 | 283 | 305
154 | 54 | 251 | 185
254 | 66 | 539 | 169
130 | 46 | 255 | 185
338 | 70 | 527 | 193
178 | 50 | 207 | 193
334 | 70 | 543 | 161
270 | 70 | 535 | 177
330 | 70 | 559 | 173
194 | 62 | 447 | 321
110 | 42 | 207 | 33
350 | 70 | 551 | 185
130 | 46 | 239 | 209
286 | 66 | 479 | 145
214 | 66 | 467 | 109
54 | 22 | 183 | -3
262 | 66 | 543 | 193
118 | 46 | 283 | 249
234 | 66 | 371 | 373
194 | 54 | 231 | 237
278 | 66 | 531 | 161
294 | 74 | 531 | 149
290 | 62 | 515 | 153
210 | 62 | 379 | 389
158 | 54 | 199 | 161
270 | 62 | 507 | 165
282 | 70 | 519 | 149
186 | 58 | 247 | 253
214 | 54 | 315 | 237
174 | 54 | 275 | 253
182 | 58 | 283 | 337
214 | 58 | 283 | 305
274 | 66 | 547 | 173
350 | 70 | 539 | 169
226 | 62 | 279 | 341
314 | 74 | 547 | 185
186 | 54 | 171 | 189
250 | 74 | 551 | 181
322 | 66 | 503 | 177
154 | 50 | 247 | 261
310 | 70 | 575 | 165
198 | 54 | 235 | 229
110 | 46 | 187 | 173
190 | 54 | 255 | 281
42 | 18 | 119 | 5
162 | 50 | 231 | 181
250 | 62 | 471 | 121
362 | 70 | 563 | 161
206 | 62 | 459 | 157
214 | 62 | 411 | 385
130 | 46 | 255 | 177
274 | 66 | 483 | 177
162 | 50 | 251 | 245
30 | 6 | 199 | 1
306 | 70 | 543 | 177
318 | 74 | 691 | 105
210 | 62 | 431 | 433
162 | 50 | 179 | 189
342 | 78 | 623 | 233
302 | 66 | 503 | 161
230 | 62 | 435 | 137
190 | 54 | 243 | 213
322 | 70 | 535 | 153
242 | 66 | 487 | 161
322 | 74 | 587 | 205
242 | 58 | 467 | 133
142 | 50 | 251 | 217
182 | 54 | 267 | 241
210 | 58 | 431 | 129
274 | 66 | 551 | 149
86 | 34 | 175 | 21
278 | 70 | 515 | 197
270 | 62 | 467 | 145
346 | 74 | 603 | 201
242 | 70 | 527 | 157
254 | 62 | 499 | 165
146 | 50 | 227 | 201
146 | 50 | 231 | 229
290 | 70 | 495 | 169
230 | 66 | 463 | 121
290 | 66 | 555 | 185
330 | 74 | 615 | 105
166 | 54 | 223 | 181
238 | 62 | 523 | 145
178 | 54 | 231 | 193
214 | 58 | 295 | 305
174 | 58 | 227 | 185
242 | 62 | 515 | 153
306 | 70 | 575 | 197
162 | 50 | 259 | 201
294 | 74 | 587 | 197
146 | 46 | 227 | 201
50 | 22 | 211 | 9
142 | 50 | 415 | 405
298 | 66 | 555 | 173
166 | 54 | 263 | 289
166 | 54 | 403 | -19
186 | 54 | 247 | 237
286 | 70 | 643 | 101
166 | 54 | 279 | 197
206 | 58 | 235 | 269
46 | 18 | 135 | -7
126 | 50 | 195 | 33
258 | 62 | 511 | 165
178 | 54 | 239 | 193
162 | 54 | 287 | 333
326 | 74 | 559 | 169
302 | 66 | 515 | 185
186 | 54 | 247 | 197
198 | 58 | 239 | 269
150 | 62 | 283 | 285
214 | 62 | 455 | 465
330 | 78 | 571 | 165
174 | 62 | 427 | 145
206 | 58 | 395 | 457
158 | 50 | 263 | 181
150 | 58 | 387 | 245
190 | 62 | 403 | 365
162 | 50 | 247 | 213
158 | 50 | 247 | 317
242 | 62 | 543 | 169
182 | 54 | 255 | 245
150 | 50 | 283 | 309
278 | 74 | 527 | 161
310 | 66 | 495 | 157
286 | 62 | 391 | 289
310 | 66 | 491 | 161
366 | 78 | 547 | 201
306 | 70 | 495 | 165
170 | 50 | 219 | 265
254 | 66 | 539 | 177
238 | 62 | 399 | 253
318 | 82 | 587 | 189
258 | 66 | 483 | 169
334 | 74 | 695 | 113
218 | 62 | 451 | 145
226 | 62 | 559 | 181
42 | 14 | 155 | 5
198 | 54 | 279 | 277
162 | 54 | 251 | 185
214 | 58 | 263 | 317
194 | 54 | 255 | 269
282 | 66 | 475 | 141
266 | 62 | 519 | 181
362 | 74 | 567 | 205
50 | 18 | 191 | 5
158 | 54 | 271 | 209
178 | 54 | 263 | 257
262 | 66 | 511 | 153
314 | 66 | 527 | 165
318 | 70 | 527 | 185
166 | 50 | 235 | 237
38 | 14 | 131 | -3
318 | 70 | 527 | 149
142 | 50 | 215 | 197
266 | 66 | 499 | 145
178 | 54 | 247 | 213
210 | 66 | 423 | 585
34 | 10 | 243 | -19
346 | 74 | 555 | 165
146 | 46 | 219 | 133
198 | 54 | 267 | 273
154 | 50 | 223 | 193
238 | 62 | 403 | 109
190 | 58 | 419 | 105
342 | 70 | 531 | 173
146 | 46 | 223 | 189
362 | 78 | 563 | 185
198 | 54 | 251 | 213
374 | 74 | 555 | 185
174 | 62 | 379 | 93
202 | 62 | 383 | 413
166 | 50 | 187 | 185
166 | 54 | 263 | 233
174 | 54 | 271 | 233
386 | 78 | 547 | 193
282 | 74 | 551 | 149
258 | 62 | 467 | 157
130 | 46 | 307 | 173
130 | 50 | 243 | 217
158 | 54 | 207 | 157
258 | 66 | 479 | 173
342 | 74 | 551 | 173
46 | 18 | 175 | 17
262 | 70 | 455 | 125
166 | 50 | 215 | 217
218 | 62 | 475 | 157
238 | 62 | 383 | 409
206 | 62 | 547 | 161
186 | 62 | 375 | 345
146 | 54 | 267 | 185
226 | 62 | 415 | 441
262 | 66 | 487 | 169
310 | 66 | 515 | 157
350 | 74 | 555 | 177
298 | 66 | 531 | 181
298 | 70 | 539 | 177
158 | 54 | 371 | 277
282 | 70 | 531 | 153
38 | 14 | 139 | 1
242 | 62 | 511 | 169
190 | 58 | 311 | 133
262 | 70 | 519 | 173
210 | 58 | 307 | 409
282 | 74 | 531 | 185
266 | 62 | 459 | 221
202 | 58 | 255 | 229
254 | 70 | 535 | 165
170 | 54 | 259 | 245
202 | 58 | 395 | 401
294 | 74 | 615 | 177
190 | 54 | 271 | 321
302 | 66 | 543 | 157
46 | 18 | 371 | -19
34 | 10 | 167 | -7
194 | 54 | 367 | 89
314 | 70 | 555 | 165
162 | 50 | 167 | 173
318 | 70 | 519 | 173
22 | -2 | 171 | -19
178 | 66 | 239 | 213
98 | 46 | 307 | 157
158 | 54 | 215 | 205
258 | 62 | 567 | 177
178 | 54 | 223 | 181
198 | 58 | 187 | 225
154 | 54 | 247 | 241
314 | 70 | 519 | 169
138 | 50 | 259 | 185
246 | 62 | 403 | 413
154 | 50 | 255 | 201
238 | 66 | 415 | 425
306 | 70 | 519 | 189
230 | 58 | 455 | 137
286 | 70 | 495 | 165
202 | 58 | 231 | 193
294 | 66 | 503 | 165
182 | 54 | 255 | 237
186 | 58 | 251 | 257
286 | 66 | 539 | 185
30 | 6 | 275 | -19
278 | 66 | 523 | 165
74 | 30 | 207 | 13
302 | 74 | 563 | 205
262 | 66 | 491 | 153
174 | 54 | 219 | 181
114 | 46 | 243 | 221
338 | 74 | 563 | 173
218 | 62 | 271 | 313
198 | 58 | 271 | 221
222 | 58 | 531 | 157
186 | 54 | 219 | 225
306 | 70 | 531 | 185
222 | 62 | 299 | 397
358 | 74 | 579 | 277
314 | 66 | 519 | 153
254 | 66 | 543 | 173
26 | 2 | 83 | -7
126 | 50 | 335 | 197
346 | 74 | 679 | 109
54 | 22 | 191 | 1
342 | 82 | 555 | 169
174 | 54 | 251 | 241
214 | 58 | 259 | 241
158 | 50 | 243 | 245
178 | 54 | 231 | 205
162 | 54 | 207 | 217
290 | 70 | 587 | 189
350 | 78 | 551 | 181
206 | 58 | 443 | 93
182 | 54 | 219 | 269
362 | 70 | 523 | 157
150 | 46 | 211 | 193
130 | 46 | 263 | 177
202 | 58 | 375 | 341
290 | 70 | 575 | 189
138 | 46 | 247 | 165
166 | 50 | 287 | 237
170 | 58 | 439 | 497
270 | 74 | 551 | 181
334 | 70 | 691 | 97
218 | 58 | 275 | 297
82 | 42 | 335 | 53
346 | 74 | 495 | 165
146 | 50 | 263 | 241
138 | 50 | 219 | 157
338 | 78 | 567 | 193
178 | 54 | 207 | 181
170 | 54 | 231 | 197
306 | 70 | 591 | 205
218 | 62 | 567 | 145
310 | 66 | 479 | 149
322 | 70 | 559 | 157
322 | 78 | 559 | 177
302 | 70 | 579 | 177
258 | 66 | 523 | 157
310 | 66 | 499 | 153
174 | 54 | 235 | 201
182 | 54 | 243 | 309
214 | 62 | 467 | 117
182 | 54 | 259 | 233
166 | 54 | 387 | 333
154 | 50 | 275 | 233
170 | 50 | 231 | 157
270 | 70 | 515 | 145
206 | 54 | 163 | 241
362 | 70 | 559 | 189
174 | 50 | 243 | 201
270 | 82 | 519 | 165
166 | 58 | 395 | 145
130 | 42 | 275 | 13
306 | 74 | 555 | 165
194 | 58 | 267 | 201
170 | 58 | 243 | 237
186 | 54 | 223 | 185
34 | 6 | 155 | -7
242 | 66 | 371 | 521
358 | 70 | 547 | 165
230 | 66 | 423 | 349
326 | 78 | 567 | 189
258 | 70 | 551 | 177
318 | 70 | 555 | 209
230 | 58 | 511 | 129
334 | 78 | 591 | 225
186 | 54 | 247 | 281
322 | 70 | 507 | 161
146 | 58 | 259 | 201
350 | 70 | 571 | 181
190 | 54 | 263 | 277
250 | 66 | 543 | 169
158 | 50 | 227 | 221
374 | 74 | 603 | 193
202 | 54 | 211 | 205
30 | 2 | 215 | 1
34 | 10 | 179 | 1
218 | 62 | 395 | 353
278 | 74 | 583 | 177
306 | 74 | 543 | 169
162 | 50 | 283 | 273
266 | 74 | 219 | -15
294 | 62 | 471 | 165
354 | 74 | 551 | 173
358 | 78 | 551 | 181
142 | 46 | 259 | 201
50 | 18 | 255 | -11
142 | 46 | 183 | 245
190 | 58 | 399 | 385
170 | 54 | 251 | 297
350 | 78 | 551 | 181
158 | 58 | 319 | 125
274 | 66 | 523 | 173
194 | 54 | 251 | 221
230 | 58 | 515 | 145
174 | 54 | 387 | 329
234 | 62 | 523 | 137
238 | 74 | 547 | 165
222 | 62 | 543 | 189
30 | 6 | 127 | -7
334 | 70 | 523 | 169
254 | 66 | 539 | 181
238 | 62 | 551 | 165
262 | 70 | 459 | 153
178 | 58 | 231 | 149
234 | 70 | 603 | 193
326 | 70 | 475 | 153
170 | 50 | 275 | 205
178 | 54 | 227 | 181
186 | 58 | 247 | 257
134 | 50 | 235 | 169
282 | 62 | 487 | 149
42 | 14 | 123 | 9
194 | 54 | 255 | 237
286 | 70 | 515 | 149
146 | 50 | 183 | 185
194 | 58 | 239 | 273
258 | 70 | 575 | 185
274 | 66 | 503 | 161
330 | 74 | 535 | 201
170 | 58 | 415 | 409
194 | 54 | 387 | 349
290 | 62 | 411 | 249
310 | 74 | 571 | 213
278 | 66 | 543 | 157
314 | 70 | 531 | 169
198 | 54 | 355 | 445
182 | 54 | 267 | 277
314 | 74 | 543 | 177
306 | 70 | 515 | 173
174 | 54 | 259 | 205
126 | 50 | 379 | 373
290 | 66 | 487 | 141
218 | 58 | 291 | 321
110 | 46 | 427 | 73
318 | 70 | 523 | 185
266 | 66 | 503 | 165
278 | 66 | 479 | 173
150 | 54 | 375 | 97
190 | 54 | 223 | 233
126 | 50 | 167 | 177
30 | 6 | 75 | -11
154 | 50 | 295 | 237
142 | 50 | 223 | 225
310 | 74 | 535 | 193
254 | 70 | 563 | 141
294 | 78 | 567 | 173
230 | 62 | 503 | 145
146 | 58 | 407 | 273
298 | 66 | 527 | 177
294 | 78 | 611 | 213
294 | 70 | 515 | 169
126 | 58 | 383 | 33
250 | 62 | 471 | 121
198 | 62 | 375 | 421
282 | 66 | 535 | 193
178 | 58 | 395 | 121
178 | 54 | 215 | 193
162 | 50 | 231 | 233
294 | 66 | 539 | 201
142 | 50 | 203 | 217
230 | 58 | 303 | 361
318 | 74 | 551 | 189
270 | 70 | 567 | 185
26 | 2 | 159 | -11
194 | 54 | 247 | 197
258 | 66 | 411 | 417
146 | 50 | 239 | 225
170 | 50 | 227 | 217
122 | 46 | 267 | 45
66 | 26 | 115 | 13
194 | 58 | 251 | 285
146 | 50 | 191 | 165
310 | 66 | 539 | 165
150 | 54 | 243 | 181
90 | 38 | 231 | 5
186 | 54 | 223 | 185
174 | 58 | 415 | 445
170 | 54 | 291 | 241
194 | 54 | 243 | 289
322 | 70 | 543 | 193
230 | 66 | 495 | 141
210 | 58 | 427 | 281
298 | 70 | 547 | 185
42 | 14 | 143 | -3
326 | 74 | 571 | 177
186 | 54 | 219 | 221
178 | 54 | 243 | 197
318 | 78 | 599 | 177
174 | 50 | 247 | 229
222 | 66 | 447 | 437
270 | 62 | 567 | 181
178 | 54 | 195 | 229
158 | 54 | 243 | 201
282 | 62 | 531 | 137
330 | 70 | 591 | 181
162 | 50 | 259 | 233
326 | 70 | 567 | 177
278 | 66 | 571 | 165
290 | 70 | 563 | 181
274 | 74 | 523 | 161
38 | 10 | 143 | -7
222 | 70 | 535 | 137
130 | 46 | 227 | 165
34 | 14 | 231 | 49
270 | 70 | 499 | 141
226 | 62 | 411 | 425
326 | 78 | 551 | 185
54 | 22 | 135 | 9
182 | 54 | 215 | 249
286 | 70 | 607 | 193
170 | 54 | 303 | 401
214 | 58 | 279 | 261
174 | 54 | 279 | 277
198 | 58 | 271 | 349
366 | 74 | 623 | 209
322 | 66 | 507 | 173
146 | 50 | 239 | 265
210 | 58 | 383 | 373
210 | 66 | 243 | 89
362 | 70 | 671 | 113
242 | 62 | 495 | 173
338 | 74 | 539 | 165
206 | 58 | 267 | 313
146 | 50 | 243 | 185
142 | 50 | 251 | 193
258 | 70 | 539 | 145
202 | 58 | 459 | 141
278 | 70 | 563 | 169
170 | 54 | 219 | 173
182 | 54 | 271 | 269
270 | 70 | 555 | 185
174 | 66 | 443 | 377
210 | 66 | 419 | 417
170 | 54 | 227 | 197
350 | 74 | 623 | 193
54 | 22 | 163 | 1
314 | 82 | 591 | 173
230 | 62 | 399 | 397
270 | 62 | 519 | 153
158 | 54 | 191 | 237
182 | 54 | 239 | 185
302 | 70 | 499 | 145
254 | 66 | 387 | 373
170 | 54 | 287 | 337
266 | 70 | 567 | 149
354 | 82 | 555 | 213
302 | 74 | 535 | 189
278 | 70 | 675 | 157
190 | 62 | 395 | 337
298 | 70 | 551 | 161
358 | 74 | 599 | 209
318 | 66 | 535 | 169
202 | 62 | 523 | 141
342 | 70 | 455 | 141
98 | 38 | 247 | 37
306 | 70 | 551 | 149
26 | -2 | 135 | -3
222 | 62 | 495 | 133
174 | 54 | 259 | 249
278 | 86 | 483 | 169
170 | 54 | 211 | 173
170 | 50 | 203 | 197
342 | 74 | 563 | 205
158 | 50 | 279 | 233
134 | 46 | 259 | 185
174 | 50 | 239 | 209
354 | 74 | 555 | 173
66 | 30 | 155 | 5
198 | 58 | 267 | 305
154 | 50 | 267 | 241
146 | 54 | 163 | 149
302 | 74 | 447 | 825
174 | 54 | 267 | 225
318 | 70 | 567 | 205
254 | 66 | 387 | 229
306 | 66 | 563 | 153
30 | 2 | 175 | -3
346 | 74 | 595 | 225
30 | 6 | 431 | -3
294 | 74 | 539 | 177
186 | 54 | 263 | 221
126 | 46 | 139 | 157
246 | 66 | 579 | 177
318 | 70 | 627 | 197
306 | 66 | 567 | 153
166 | 50 | 255 | 245
198 | 58 | 263 | 301
254 | 70 | 527 | 141
282 | 66 | 551 | 225
226 | 62 | 411 | 393
314 | 70 | 567 | 197
378 | 74 | 595 | 229
246 | 66 | 495 | 157
294 | 66 | 507 | 141
214 | 62 | 527 | 145
30 | 6 | 111 | -3
154 | 50 | 255 | 197
182 | 58 | 227 | 201
278 | 66 | 519 | 161
250 | 66 | 531 | 217
206 | 58 | 243 | 181
314 | 66 | 519 | 161
222 | 62 | 387 | 377
170 | 54 | 251 | 205
254 | 70 | 551 | 181
182 | 54 | 279 | 265
266 | 66 | 519 | 153
266 | 66 | 479 | 197
226 | 62 | 403 | 337
330 | 78 | 511 | 181
278 | 66 | 491 | 137
186 | 62 | 379 | 393
210 | 62 | 399 | 305
270 | 66 | 603 | 173
274 | 66 | 495 | 145
134 | 46 | 223 | 141
150 | 50 | 235 | 205
278 | 66 | 531 | 161
314 | 74 | 595 | 221
322 | 70 | 559 | 169
182 | 54 | 247 | 237
150 | 50 | 191 | 181
150 | 50 | 191 | 213
106 | 50 | 411 | 89
262 | 66 | 483 | 149
230 | 66 | 539 | 173
258 | 70 | 535 | 189
186 | 54 | 259 | 229
294 | 66 | 507 | 169
166 | 54 | 243 | 209
186 | 54 | 243 | 285
86 | 34 | 227 | 13
266 | 70 | 543 | 173
278 | 66 | 483 | 129
234 | 62 | 407 | 485
186 | 58 | 303 | 45
322 | 74 | 559 | 173
274 | 66 | 551 | 193
166 | 50 | 239 | 205
158 | 54 | 215 | 193
298 | 66 | 543 | 177
222 | 62 | 563 | 173
322 | 62 | 531 | 193
330 | 78 | 471 | 1001
174 | 54 | 207 | 221
354 | 74 | 575 | 201
190 | 58 | 235 | 233
354 | 66 | 531 | 165
142 | 46 | 279 | 301
294 | 70 | 511 | 161
230 | 58 | 283 | 317
182 | 54 | 255 | 233
170 | 54 | 203 | 173
162 | 54 | 255 | 233
214 | 58 | 251 | 253
198 | 54 | 259 | 237
134 | 46 | 239 | 141
246 | 62 | 523 | 193
146 | 50 | 239 | 185
302 | 70 | 507 | 197
286 | 62 | 459 | 157
198 | 58 | 235 | 233
198 | 62 | 455 | 365
302 | 66 | 543 | 181
158 | 54 | 259 | 285
250 | 66 | 375 | 329
306 | 70 | 575 | 193
286 | 66 | 539 | 189
258 | 62 | 479 | 157
158 | 50 | 259 | 277
198 | 58 | 239 | 277
298 | 70 | 543 | 185
190 | 54 | 235 | 245
190 | 54 | 267 | 209
310 | 74 | 527 | 161
258 | 62 | 491 | 133
242 | 66 | 407 | 401
334 | 74 | 551 | 193
318 | 70 | 483 | 161
238 | 70 | 479 | 153
54 | 22 | 179 | 5
174 | 50 | 227 | 177
238 | 62 | 575 | 213
166 | 54 | 207 | 133
278 | 70 | 531 | 177
298 | 66 | 559 | 189
190 | 54 | 395 | 285
138 | 50 | 271 | 221
38 | 14 | 139 | -3
310 | 74 | 543 | 177
178 | 54 | 227 | 197
238 | 58 | 447 | 117
282 | 70 | 551 | 153
274 | 74 | 519 | 201
222 | 58 | 455 | 133
314 | 70 | 479 | 173
266 | 66 | 543 | 153
290 | 70 | 587 | 177
178 | 54 | 255 | 209
146 | 46 | 235 | 153
322 | 70 | 523 | 173
206 | 58 | 319 | 269
206 | 54 | 267 | 293
122 | 46 | 207 | 165
262 | 66 | 479 | 141
346 | 74 | 539 | 197
330 | 70 | 523 | 161
222 | 66 | 427 | 469
230 | 62 | 443 | 133
266 | 66 | 463 | 141
290 | 78 | 591 | 205
182 | 54 | 255 | 221
178 | 54 | 259 | 213
26 | 2 | 95 | -3
330 | 74 | 555 | 189
310 | 70 | 519 | 165
214 | 70 | 519 | 157
366 | 74 | 599 | 205
26 | 2 | 119 | -11
294 | 70 | 519 | 177
142 | 50 | 223 | 181
274 | 70 | 511 | 169
174 | 54 | 227 | 257
254 | 66 | 479 | 149
162 | 50 | 203 | 185
274 | 66 | 499 | 157
178 | 58 | 383 | 341
338 | 70 | 555 | 197
178 | 54 | 203 | 185
186 | 58 | 247 | 229
158 | 50 | 259 | 173
190 | 54 | 387 | 209
146 | 46 | 215 | 177
142 | 58 | 251 | 245
298 | 66 | 511 | 153
166 | 54 | 271 | 249
230 | 58 | 451 | 129
158 | 50 | 203 | 229
290 | 66 | 671 | 109
310 | 78 | 551 | 181
310 | 74 | 663 | 113
182 | 62 | 395 | 97
278 | 66 | 523 | 173
158 | 50 | 287 | 205
322 | 74 | 539 | 165
190 | 62 | 343 | 413
254 | 70 | 563 | 177
270 | 70 | 543 | 165
174 | 54 | 215 | 205
266 | 74 | 575 | 161
322 | 74 | 547 | 165
330 | 70 | 591 | 185
158 | 54 | 223 | 181
214 | 66 | 395 | 389
374 | 78 | 707 | 97
402 | 82 | 599 | 181
30 | 6 | 131 | 1
294 | 70 | 651 | 105
318 | 70 | 511 | 185
182 | 54 | 291 | 245
214 | 66 | 419 | 445
270 | 66 | 579 | 193
154 | 50 | 275 | 301
222 | 62 | 379 | 377
178 | 54 | 255 | 229
178 | 58 | 383 | 349
202 | 54 | 279 | 309
278 | 70 | 527 | 169
362 | 74 | 551 | 173
154 | 50 | 207 | 157
274 | 66 | 567 | 93
302 | 66 | 511 | 157
46 | 18 | 139 | -3
302 | 74 | 503 | 149
374 | 70 | 583 | 229
226 | 62 | 415 | 441
194 | 58 | 291 | 249
290 | 66 | 539 | 169
202 | 62 | 551 | 185
274 | 66 | 531 | 181
154 | 50 | 211 | 181
146 | 54 | 179 | 197
170 | 54 | 239 | 201
278 | 66 | 495 | 165
206 | 58 | 291 | 253
302 | 70 | 535 | 165
210 | 66 | 367 | 333
58 | 22 | 183 | 13
298 | 74 | 615 | 193
162 | 50 | 263 | 201
174 | 54 | 231 | 209
194 | 54 | 251 | 265
382 | 74 | 555 | 193
250 | 70 | 563 | 161
102 | 42 | 279 | 81
178 | 54 | 231 | 237
154 | 58 | 399 | 397
166 | 50 | 243 | 177
158 | 54 | 239 | 161
194 | 58 | 203 | 165
190 | 58 | 403 | 357
278 | 62 | 519 | 153
310 | 70 | 559 | 165
202 | 62 | 411 | 425
42 | 14 | 123 | 9
286 | 70 | 571 | 177
214 | 62 | 391 | 393
190 | 54 | 259 | 233
142 | 50 | 279 | 181
222 | 90 | 463 | 333
42 | 18 | 247 | -7
178 | 50 | 267 | 229
34 | 10 | 119 | 1
182 | 58 | 211 | 157
294 | 66 | 519 | 317
178 | 54 | 195 | 165
354 | 74 | 707 | 109
226 | 70 | 515 | 153
166 | 54 | 283 | 205
158 | 54 | 203 | 189
166 | 54 | 239 | 237
42 | 14 | 127 | 1
262 | 66 | 543 | 149
178 | 58 | 239 | 197
326 | 70 | 479 | 157
158 | 50 | 243 | 225
302 | 70 | 527 | 153
314 | 70 | 543 | 137
234 | 70 | 531 | 149
26 | -2 | 147 | -3
358 | 70 | 535 | 149
190 | 54 | 271 | 233
266 | 66 | 435 | 141
266 | 66 | 551 | 169
218 | 58 | 251 | 333
278 | 74 | 559 | 201
270 | 70 | 487 | 145
246 | 62 | 495 | 141
130 | 54 | 375 | 281
382 | 74 | 559 | 173
246 | 66 | 403 | 489
50 | 22 | 171 | 1
154 | 50 | 203 | 177
242 | 66 | 519 | 157
254 | 66 | 531 | 81
294 | 66 | 543 | 173
30 | 6 | 115 | -7
318 | 74 | 543 | 169
158 | 50 | 271 | 277
182 | 54 | 263 | 297
242 | 70 | 411 | 437
286 | 70 | 515 | 145
210 | 62 | 483 | 177
190 | 58 | 239 | 245
278 | 70 | 579 | 197
238 | 62 | 363 | 425
162 | 58 | 399 | 405
170 | 54 | 243 | 261
166 | 54 | 219 | 169
254 | 62 | 491 | 165
222 | 58 | 251 | 297
202 | 54 | 275 | 317
314 | 74 | 519 | 169
218 | 62 | 387 | 541
338 | 78 | 575 | 217
194 | 54 | 291 | 237
202 | 54 | 211 | 201
174 | 54 | 247 | 205
246 | 62 | 491 | 157
46 | 18 | 187 | 5
206 | 66 | 415 | 345
230 | 62 | 431 | 421
46 | 18 | 151 | -7
182 | 54 | 223 | 185
318 | 70 | 531 | 189
26 | 2 | 71 | 1
166 | 50 | 279 | 285
286 | 74 | 559 | 161
166 | 50 | 251 | 289
46 | 14 | 179 | 5
182 | 58 | 283 | 233
358 | 78 | 615 | 217
314 | 74 | 523 | 185
262 | 66 | 483 | 141
154 | 54 | 199 | 209
186 | 54 | 303 | 365
154 | 50 | 263 | 265
190 | 58 | 407 | 333
278 | 66 | 527 | 165
30 | 2 | 91 | 5
206 | 62 | 491 | 141
162 | 50 | 199 | 233
346 | 70 | 547 | 177
162 | 50 | 255 | 217
290 | 74 | 543 | 165
326 | 70 | 507 | 153
322 | 66 | 543 | 157
282 | 62 | 507 | 285
330 | 70 | 587 | 213
318 | 74 | 591 | 197
178 | 54 | 227 | 205
366 | 74 | 555 | 245
134 | 46 | 223 | 157
170 | 50 | 227 | 173
158 | 54 | 227 | 189
346 | 74 | 571 | 193
30 | 6 | 107 | 5
126 | 42 | 231 | 269
290 | 66 | 499 | 153
162 | 54 | 203 | 157
282 | 70 | 591 | 165
230 | 66 | 487 | 149
306 | 78 | 555 | 185
26 | 2 | 119 | -11
226 | 58 | 463 | 153
158 | 50 | 231 | 217
342 | 74 | 611 | 225
290 | 70 | 519 | 141
202 | 58 | 275 | 261
150 | 46 | 235 | 221
302 | 70 | 523 | 161
354 | 70 | 699 | 109
198 | 54 | 251 | 233
202 | 62 | 415 | 469
206 | 62 | 391 | 221
142 | 46 | 243 | 213
294 | 70 | 595 | 181
234 | 62 | 543 | 161
302 | 74 | 567 | 205
170 | 54 | 247 | 185
30 | 2 | 175 | -7
290 | 66 | 547 | 185
238 | 66 | 487 | 117
250 | 62 | 559 | 181
370 | 74 | 663 | 109
154 | 50 | 183 | 177
278 | 74 | 559 | 177
158 | 50 | 235 | 317
150 | 50 | 279 | 285
202 | 62 | 407 | 393
338 | 74 | 535 | 161
290 | 78 | 611 | 181
202 | 58 | 243 | 277
174 | 54 | 235 | 209
258 | 66 | 515 | 149
158 | 50 | 227 | 201
150 | 50 | 207 | 157
274 | 70 | 555 | 173
266 | 70 | 535 | 161
326 | 78 | 535 | 157
154 | 50 | 251 | 241
282 | 74 | 507 | 165
326 | 70 | 531 | 141
198 | 54 | 255 | 237
226 | 62 | 383 | 425
170 | 50 | 207 | 153
130 | 70 | 487 | 133
230 | 62 | 499 | 149
194 | 54 | 375 | 289
70 | 26 | 219 | 1
174 | 50 | 259 | 213
182 | 54 | 371 | 353
294 | 74 | 579 | 189
346 | 70 | 519 | 185
298 | 74 | 527 | 177
342 | 74 | 535 | 177
306 | 70 | 487 | 157
198 | 54 | 223 | 265
150 | 54 | 231 | 181
282 | 70 | 555 | 153
286 | 70 | 515 | 169
310 | 74 | 579 | 185
302 | 78 | 567 | 209
150 | 50 | 227 | 233
302 | 66 | 551 | 185
254 | 62 | 479 | 157
66 | 22 | 215 | -19
222 | 66 | 583 | 205
150 | 50 | 175 | 189
190 | 54 | 279 | 177
298 | 70 | 551 | 145
290 | 70 | 519 | 185
146 | 46 | 263 | 181
194 | 54 | 267 | 185
326 | 78 | 591 | 201
222 | 58 | 427 | 341
270 | 70 | 539 | 141
342 | 74 | 535 | 189
278 | 66 | 515 | 157
54 | 22 | 183 | -3
38 | 10 | 171 | 13
138 | 50 | 207 | 189
334 | 70 | 499 | 229
26 | 2 | 83 | 5
254 | 70 | 519 | 145
274 | 74 | 571 | 205
278 | 66 | 547 | 193
366 | 82 | 575 | 197
354 | 70 | 523 | 169
182 | 54 | 259 | 221
230 | 66 | 415 | 397
398 | 78 | 535 | 277
326 | 70 | 591 | 177
222 | 62 | 471 | 109
70 | 34 | 455 | -19
254 | 70 | 551 | 189
174 | 58 | 391 | 417
302 | 70 | 555 | 185
202 | 58 | 263 | 293
198 | 58 | 275 | 241
70 | 30 | 223 | 9
302 | 66 | 479 | 165
322 | 70 | 535 | 165
238 | 66 | 543 | 173
242 | 62 | 355 | 349
186 | 54 | 255 | 209
178 | 54 | 207 | 189
146 | 50 | 183 | 173
250 | 62 | 495 | 157
174 | 54 | 271 | 245
282 | 66 | 495 | 149
46 | 18 | 159 | 5
150 | 50 | 251 | 225
218 | 70 | 507 | 201
178 | 62 | 391 | 349
158 | 50 | 279 | 289
46 | 18 | 191 | 1
278 | 74 | 507 | 221
130 | 46 | 267 | 225
30 | 6 | 143 | 9
282 | 66 | 599 | 185
274 | 70 | 483 | 133
162 | 54 | 263 | 241
158 | 62 | 243 | 245
282 | 70 | 487 | 165
214 | 62 | 407 | 405
158 | 50 | 199 | 257
318 | 70 | 563 | 197
314 | 66 | 507 | 173
342 | 74 | 567 | 193
282 | 70 | 515 | 177
294 | 70 | 527 | 181
314 | 78 | 603 | 213
306 | 70 | 491 | 149
246 | 66 | 503 | 177
326 | 70 | 535 | 165
262 | 70 | 591 | 209
62 | 26 | 227 | 9
302 | 74 | 571 | 165
286 | 66 | 563 | 181
310 | 66 | 483 | 293
234 | 66 | 503 | 137
310 | 66 | 507 | 169
178 | 54 | 203 | 193
162 | 54 | 223 | 265
294 | 66 | 503 | 173
286 | 70 | 523 | 185
342 | 74 | 559 | 189
170 | 50 | 207 | 189
162 | 50 | 251 | 193
262 | 62 | 511 | 153
250 | 66 | 591 | 157
146 | 50 | 255 | 253
202 | 58 | 227 | 285
30 | 2 | 135 | -11
230 | 62 | 547 | 169
206 | 62 | 499 | 161
282 | 62 | 479 | 181
258 | 66 | 495 | 145
26 | 2 | 127 | -11
190 | 62 | 307 | 297
258 | 62 | 407 | 353
86 | 34 | 167 | 21
158 | 54 | 263 | 265
58 | 22 | 215 | 5
210 | 58 | 523 | 149
154 | 50 | 219 | 197
370 | 74 | 567 | 185
358 | 66 | 551 | 173
202 | 58 | 319 | 389
282 | 70 | 483 | 169
298 | 70 | 559 | 181
326 | 78 | 579 | 337
30 | 6 | 139 | 1
198 | 58 | 391 | 101
78 | 34 | 223 | -3
166 | 50 | 227 | 201
266 | 66 | 507 | 161
246 | 74 | 559 | 213
234 | 58 | 303 | 249
162 | 54 | 247 | 225
150 | 54 | 379 | 361
130 | 46 | 243 | 381
370 | 78 | 583 | 229
342 | 74 | 547 | 201
198 | 58 | 307 | 341
130 | 46 | 207 | 185
246 | 66 | 515 | 153
262 | 66 | 511 | 165
322 | 66 | 519 | 157
238 | 62 | 479 | 201
330 | 70 | 507 | 165
210 | 58 | 267 | 265
206 | 62 | 523 | 165
174 | 54 | 195 | 205
226 | 62 | 403 | 389
302 | 70 | 475 | 145
278 | 66 | 491 | 165
334 | 78 | 599 | 205
294 | 78 | 567 | 165
338 | 78 | 603 | 233
298 | 70 | 531 | 181
226 | 70 | 563 | 181
286 | 66 | 511 | 185
306 | 70 | 511 | 177
346 | 70 | 503 | 181
174 | 62 | 299 | 353
190 | 58 | 315 | 357
26 | -2 | 135 | -7
198 | 54 | 235 | 201
342 | 70 | 563 | 209
170 | 54 | 247 | 241
170 | 58 | 459 | 253
282 | 74 | 551 | 161
194 | 54 | 211 | 189
206 | 58 | 311 | 385
302 | 70 | 519 | 169
178 | 54 | 255 | 233
190 | 58 | 275 | 213
298 | 78 | 555 | 181
342 | 70 | 511 | 173
206 | 58 | 283 | 289
170 | 54 | 411 | 417
338 | 78 | 599 | 249
222 | 66 | 527 | 153
378 | 70 | 639 | 181
318 | 70 | 511 | 161
262 | 66 | 511 | 177
274 | 62 | 427 | 137
170 | 50 | 227 | 205
282 | 70 | 519 | 177
34 | 10 | 163 | -3
306 | 70 | 483 | 189
334 | 66 | 503 | 169
334 | 70 | 535 | 185
182 | 58 | 295 | 285
266 | 66 | 659 | 109
154 | 50 | 247 | 197
262 | 66 | 543 | 185
110 | 58 | 483 | 657
294 | 66 | 511 | 173
42 | 14 | 123 | -3
354 | 70 | 587 | 169
162 | 54 | 223 | 221
330 | 66 | 503 | 169
278 | 66 | 515 | 153
182 | 54 | 239 | 261
202 | 58 | 283 | 309
262 | 66 | 467 | 153
342 | 74 | 555 | 169
286 | 66 | 511 | 141
314 | 70 | 635 | 105
282 | 74 | 503 | 141
202 | 58 | 251 | 313
266 | 66 | 559 | 189
162 | 50 | 299 | 269
162 | 50 | 255 | 193
170 | 54 | 235 | 193
210 | 58 | 239 | 249
298 | 66 | 559 | 161
286 | 74 | 543 | 189
170 | 54 | 283 | 317
262 | 66 | 623 | 257
262 | 66 | 515 | 169
210 | 58 | 207 | 213
346 | 74 | 715 | 109
182 | 54 | 303 | 289
258 | 70 | 527 | 169
306 | 74 | 671 | 105
286 | 66 | 443 | 145
302 | 66 | 483 | 153
346 | 74 | 591 | 209
330 | 74 | 571 | 201
166 | 54 | 231 | 205
278 | 70 | 523 | 165
286 | 66 | 511 | 161
214 | 58 | 275 | 297
346 | 70 | 539 | 177
214 | 58 | 451 | 145
258 | 70 | 507 | 185
286 | 70 | 547 | 165
302 | 70 | 531 | 145
278 | 66 | 495 | 165
334 | 74 | 563 | 177
174 | 54 | 351 | 317
202 | 54 | 191 | 225
222 | 62 | 367 | 297
266 | 66 | 515 | 149
194 | 54 | 259 | 245
154 | 50 | 279 | 241
302 | 70 | 579 | 225
354 | 70 | 523 | 189
242 | 58 | 511 | 169
174 | 54 | 223 | 233
190 | 58 | 211 | 233
174 | 54 | 259 | 233
182 | 54 | 407 | 325
314 | 70 | 527 | 173
178 | 50 | 211 | 201
186 | 54 | 171 | 177
46 | 18 | 187 | -3
202 | 58 | 407 | 397
198 | 54 | 227 | 197
218 | 66 | 519 | 149
318 | 66 | 519 | 185
310 | 74 | 611 | 185
166 | 54 | 535 | 125
54 | 22 | 147 | 1
198 | 58 | 319 | 381
234 | 66 | 483 | 129
330 | 74 | 535 | 181
30 | 6 | 111 | 1
194 | 58 | 239 | 277
54 | 22 | 195 | -7
166 | 50 | 191 | 193
182 | 54 | 235 | 181
306 | 74 | 599 | 205
278 | 70 | 527 | 169
166 | 54 | 211 | 233
26 | -2 | 139 | -11
66 | 30 | 203 | 1
214 | 66 | 487 | 169
162 | 54 | 207 | 225
158 | 50 | 283 | 229
138 | 46 | 307 | 89
334 | 70 | 551 | 181
114 | 46 | 247 | 157
190 | 58 | 399 | 377
266 | 70 | 547 | 185
138 | 46 | 207 | 173
250 | 62 | 527 | 145
298 | 74 | 531 | 165
338 | 70 | 535 | 169
154 | 50 | 227 | 209
314 | 74 | 531 | 197
322 | 70 | 523 | 177
306 | 66 | 495 | 165
38 | 14 | 135 | 5
250 | 66 | 555 | 181
250 | 62 | 527 | 145
130 | 50 | 263 | 173
302 | 66 | 535 | 161
222 | 66 | 351 | 369
318 | 70 | 523 | 193
46 | 18 | 147 | 1
326 | 74 | 547 | 197
298 | 66 | 575 | 161
158 | 50 | 267 | 293
166 | 50 | 211 | 213
26 | -2 | 95 | -3
254 | 66 | 579 | 169
126 | 46 | 231 | 193
274 | 66 | 523 | 153
182 | 54 | 279 | 281
190 | 54 | 279 | 325
218 | 58 | 247 | 289
270 | 62 | 515 | 161
150 | 50 | 259 | 205
254 | 62 | 555 | 157
322 | 66 | 539 | 169
218 | 62 | 495 | 133
258 | 66 | 487 | 137
242 | 66 | 587 | 177
286 | 70 | 551 | 153
162 | 50 | 259 | 297
310 | 70 | 523 | 173
166 | 54 | 251 | 289
334 | 70 | 571 | 197
266 | 62 | 403 | 337
210 | 54 | 247 | 185
154 | 54 | 247 | 189
74 | 30 | 191 | 9
198 | 58 | 391 | 253
130 | 50 | 183 | 197
222 | 58 | 283 | 281
142 | 54 | 391 | 297
278 | 66 | 483 | 165
146 | 54 | 283 | 249
230 | 66 | 395 | 453
334 | 70 | 499 | 149
94 | 38 | 203 | 13
174 | 54 | 407 | 385
294 | 70 | 587 | 173
362 | 70 | 547 | 181
134 | 46 | 215 | 225
170 | 50 | 243 | 233
254 | 70 | 547 | 169
34 | 6 | 211 | -19
198 | 58 | 239 | 333
66 | 30 | 183 | 5
346 | 74 | 543 | 193
174 | 50 | 279 | 193
226 | 66 | 491 | 133
170 | 54 | 383 | 317
158 | 54 | 219 | 145
378 | 74 | 543 | 173
66 | 26 | 211 | 9
178 | 58 | 467 | 517
162 | 54 | 367 | 89
218 | 66 | 491 | 141
238 | 74 | 527 | 165
370 | 74 | 567 | 185
178 | 54 | 219 | 217
350 | 70 | 563 | 213
330 | 78 | 535 | 173
226 | 54 | 459 | 117
322 | 70 | 515 | 157
186 | 54 | 283 | 321
202 | 58 | 223 | 229
210 | 62 | 383 | 341
146 | 50 | 219 | 213
242 | 66 | 419 | 421
298 | 70 | 515 | 181
342 | 70 | 491 | 165
182 | 54 | 235 | 205
170 | 54 | 235 | 217
306 | 66 | 607 | 205
262 | 62 | 499 | 137
226 | 58 | 447 | 169
310 | 66 | 507 | 177
150 | 50 | 267 | 233
138 | 46 | 235 | 217
134 | 46 | 175 | 137
314 | 70 | 515 | 177
258 | 62 | 455 | 129
338 | 78 | 655 | 213
294 | 66 | 523 | 153
298 | 74 | 591 | 201
182 | 54 | 279 | 213
298 | 66 | 515 | 149
138 | 50 | 191 | 217
274 | 66 | 543 | 157
202 | 54 | 235 | 209
350 | 78 | 555 | 189
322 | 74 | 523 | 193
206 | 62 | 475 | 181
174 | 54 | 187 | 185
302 | 70 | 547 | 189
286 | 70 | 503 | 165
34 | 10 | 147 | 1
214 | 58 | 427 | 313
166 | 54 | 387 | 353
190 | 54 | 307 | 337
182 | 54 | 267 | 237
250 | 62 | 567 | 169
398 | 82 | 771 | 129
354 | 70 | 543 | 193
314 | 74 | 495 | 153
230 | 66 | 567 | 141
106 | 42 | 227 | 189
202 | 62 | 399 | 345
274 | 66 | 495 | 145
282 | 74 | 523 | 173
262 | 66 | 407 | 445
314 | 70 | 543 | 161
170 | 54 | 307 | 329
186 | 54 | 259 | 245
258 | 66 | 595 | 193
166 | 54 | 299 | 273
194 | 54 | 223 | 205
242 | 66 | 539 | 149
130 | 50 | 371 | 181
322 | 66 | 511 | 169
266 | 70 | 551 | 181
182 | 54 | 263 | 193
302 | 78 | 551 | 165
350 | 74 | 579 | 193
150 | 46 | 283 | 237
226 | 62 | 563 | 177
358 | 78 | 543 | 189
350 | 70 | 495 | 165
278 | 66 | 503 | 149
366 | 74 | 567 | 177
270 | 66 | 507 | 141
286 | 66 | 547 | 149
162 | 50 | 239 | 325
298 | 66 | 547 | 185
278 | 70 | 511 | 177
206 | 62 | 371 | 401
186 | 58 | 399 | 289
358 | 74 | 579 | 197
206 | 58 | 231 | 253
210 | 62 | 431 | 413
314 | 70 | 543 | 177
270 | 74 | 579 | 205
46 | 18 | 163 | 13
202 | 62 | 535 | 157
130 | 42 | 211 | 209
310 | 70 | 675 | 101
310 | 70 | 555 | 157
274 | 66 | 543 | 173
258 | 70 | 531 | 161
254 | 66 | 467 | 149
150 | 50 | 279 | 297
134 | 54 | 255 | 229
306 | 66 | 511 | 153
146 | 46 | 239 | 209
290 | 70 | 535 | 177
174 | 54 | 239 | 201
282 | 66 | 523 | 177
178 | 58 | 231 | 169
118 | 58 | 239 | 273
290 | 74 | 535 | 149
314 | 70 | 511 | 169
170 | 54 | 251 | 193
154 | 58 | 391 | 229
326 | 70 | 515 | 149
50 | 22 | 155 | -7
158 | 50 | 271 | 229
70 | 22 | 295 | -15
166 | 50 | 259 | 201
182 | 62 | 479 | 113
206 | 58 | 415 | 441
310 | 74 | 543 | 189
298 | 70 | 495 | 169
290 | 66 | 567 | 149
34 | 10 | 111 | -7
262 | 70 | 547 | 185
182 | 54 | 299 | 345
38 | 14 | 147 | -11
322 | 74 | 539 | 177
310 | 78 | 523 | 133
222 | 62 | 399 | 425
286 | 74 | 567 | 181
142 | 50 | 211 | 233
218 | 62 | 555 | 157
238 | 62 | 375 | 389
254 | 66 | 527 | 137
266 | 74 | 495 | 173
262 | 62 | 507 | 141
210 | 58 | 263 | 217
62 | 26 | 219 | 13
374 | 78 | 587 | 197
254 | 70 | 527 | 165
294 | 66 | 511 | 169
218 | 62 | 527 | 165
222 | 58 | 247 | 289
294 | 66 | 539 | 189
158 | 58 | 183 | 125
70 | 30 | 211 | 33
194 | 54 | 231 | 265
202 | 58 | 227 | 225
126 | 46 | 203 | 213
290 | 66 | 515 | 157
206 | 58 | 267 | 285
166 | 54 | 287 | 321
146 | 50 | 239 | 193
30 | 6 | 131 | 9
174 | 50 | 427 | 197
270 | 70 | 503 | 141
302 | 74 | 539 | 169
234 | 66 | 431 | 441
134 | 50 | 239 | 221
262 | 74 | 519 | 141
154 | 50 | 239 | 221
182 | 54 | 247 | 257
254 | 66 | 511 | 161
374 | 74 | 567 | 181
282 | 62 | 487 | 149
330 | 74 | 515 | 161
274 | 66 | 523 | 165
154 | 50 | 311 | 213
270 | 66 | 511 | 177
142 | 50 | 259 | 217
246 | 62 | 547 | 181
322 | 74 | 591 | 185
194 | 58 | 267 | 217
202 | 58 | 191 | 209
206 | 62 | 251 | 301
26 | -2 | 167 | -7
166 | 50 | 203 | 221
198 | 58 | 399 | 437
314 | 70 | 555 | 177
270 | 62 | 499 | 137
302 | 66 | 483 | 137
246 | 70 | 507 | 157
294 | 66 | 495 | 165
182 | 54 | 251 | 185
362 | 82 | 619 | 221
190 | 54 | 223 | 189
26 | 2 | 123 | -3
298 | 70 | 583 | 193
34 | 10 | 143 | 1
342 | 74 | 543 | 185
226 | 62 | 451 | 145
282 | 66 | 583 | 165
166 | 50 | 239 | 201
178 | 54 | 239 | 177
310 | 66 | 523 | 177
146 | 46 | 259 | 177
334 | 74 | 615 | 209
358 | 66 | 511 | 193
290 | 70 | 543 | 161
282 | 70 | 567 | 177
270 | 74 | 539 | 169
198 | 62 | 343 | 253
258 | 62 | 459 | 129
186 | 54 | 255 | 197
330 | 70 | 491 | 161
314 | 66 | 419 | 153
154 | 50 | 243 | 273
42 | 18 | 159 | -7
158 | 50 | 251 | 221
134 | 46 | 255 | 233
274 | 66 | 563 | 201
354 | 74 | 535 | 189
322 | 70 | 495 | 153
174 | 50 | 215 | 221
346 | 94 | 679 | -15
182 | 50 | 235 | 237
194 | 58 | 403 | 133
82 | 34 | 239 | 9
330 | 66 | 535 | 205
286 | 66 | 427 | 989
298 | 70 | 515 | 177
202 | 54 | 215 | 189
186 | 54 | 255 | 229
34 | 10 | 139 | -7
278 | 66 | 567 | 173
182 | 54 | 247 | 233
322 | 74 | 671 | 101
286 | 66 | 535 | 193
346 | 74 | 563 | 173
142 | 50 | 283 | 345
282 | 70 | 555 | 201
322 | 70 | 499 | 149
290 | 66 | 495 | 161
162 | 54 | 419 | 465
234 | 66 | 487 | 149
182 | 54 | 251 | 213
206 | 58 | 223 | 229
114 | 46 | 191 | 189
310 | 74 | 507 | 153
286 | 66 | 511 | 153
266 | 66 | 487 | 137
234 | 66 | 523 | 149
354 | 70 | 535 | 197
234 | 58 | 483 | 133
174 | 58 | 407 | 341
334 | 66 | 531 | 185
142 | 50 | 203 | 181
174 | 54 | 255 | 229
278 | 66 | 567 | 197
202 | 58 | 247 | 229
174 | 50 | 231 | 241
278 | 66 | 559 | 169
178 | 54 | 291 | 233
138 | 46 | 223 | 221
274 | 66 | 455 | 137
50 | 18 | 115 | -3
310 | 70 | 551 | 185
146 | 50 | 219 | 173
266 | 70 | 535 | 145
246 | 62 | 463 | 145
46 | 18 | 171 | -7
178 | 54 | 231 | 213
178 | 54 | 387 | 389
186 | 58 | 259 | 269
326 | 70 | 539 | 145
386 | 74 | 511 | 221
146 | 50 | 231 | 197
186 | 62 | 419 | 317
238 | 58 | 483 | 141
186 | 54 | 299 | 349
134 | 46 | 363 | 301
298 | 66 | 555 | 185
318 | 74 | 575 | 189
210 | 58 | 243 | 209
286 | 62 | 523 | 169
330 | 70 | 495 | 157
362 | 74 | 563 | 201
306 | 66 | 575 | 185
158 | 50 | 251 | 305
106 | 46 | 191 | 69
230 | 66 | 547 | 165
26 | -2 | 123 | -7
354 | 74 | 543 | 173
70 | 26 | 167 | -15
34 | 10 | 131 | -7
178 | 54 | 379 | 345
294 | 62 | 487 | 153
326 | 78 | 599 | 181
218 | 62 | 483 | 145
158 | 50 | 251 | 205
154 | 50 | 235 | 197
382 | 74 | 527 | 189
194 | 54 | 239 | 229
146 | 50 | 207 | 165
182 | 54 | 215 | 181
282 | 66 | 403 | 389
298 | 74 | 683 | 89
314 | 70 | 519 | 161
58 | 22 | 263 | -19
86 | 38 | 267 | 121
222 | 58 | 499 | 161
290 | 66 | 503 | 165
270 | 70 | 583 | 189
246 | 66 | 483 | 137
262 | 66 | 547 | 161
306 | 74 | 575 | 201
166 | 50 | 239 | 165
210 | 62 | 475 | 157
258 | 66 | 519 | 157
258 | 74 | 391 | 421
138 | 50 | 223 | 161
282 | 66 | 483 | 137
234 | 62 | 467 | 161
246 | 66 | 547 | 153
218 | 62 | 455 | 161
142 | 50 | 307 | 321
158 | 54 | 239 | 177
266 | 66 | 515 | 149
138 | 50 | 267 | 193
174 | 50 | 195 | 177
346 | 66 | 475 | 157
190 | 62 | 383 | 305
186 | 54 | 259 | 241
214 | 62 | 519 | 153
122 | 46 | 195 | 157
150 | 50 | 275 | 177
170 | 50 | 247 | 281
266 | 66 | 479 | 157
330 | 70 | 607 | 189
310 | 70 | 467 | 149
158 | 54 | 219 | 209
254 | 62 | 539 | 157
242 | 62 | 379 | 341
314 | 74 | 559 | 201
282 | 62 | 387 | 437
274 | 70 | 519 | 173
174 | 54 | 255 | 205
266 | 62 | 507 | 157
214 | 62 | 391 | 505
154 | 54 | 363 | 305
170 | 54 | 391 | 181
326 | 74 | 551 | 193
190 | 58 | 239 | 209
302 | 70 | 543 | 157
338 | 70 | 547 | 193
174 | 50 | 231 | 181
158 | 50 | 235 | 193
278 | 62 | 519 | 161
134 | 46 | 255 | 209
142 | 54 | 271 | 293
146 | 50 | 311 | 341
166 | 50 | 215 | 269
270 | 66 | 535 | 169
170 | 58 | 211 | 193
222 | 62 | 391 | 493
294 | 66 | 507 | 141
174 | 54 | 283 | 269
338 | 74 | 571 | 205
274 | 62 | 527 | 181
166 | 54 | 231 | 173
242 | 62 | 439 | 121
290 | 66 | 519 | 161
346 | 74 | 539 | 213
178 | 54 | 247 | 293
262 | 62 | 471 | 157
318 | 74 | 595 | 185
358 | 74 | 599 | 209
166 | 50 | 231 | 173
318 | 74 | 555 | 201
258 | 66 | 479 | 137
422 | 78 | 231 | -19
202 | 54 | 471 | 173
190 | 54 | 223 | 233
78 | 38 | 179 | 173
174 | 54 | 195 | 157
330 | 74 | 655 | 105
202 | 54 | 371 | 377
174 | 58 | 295 | 265
230 | 66 | 379 | 401
194 | 50 | 235 | 81
154 | 46 | 187 | 181
206 | 58 | 283 | 293
26 | 2 | 131 | -7
238 | 66 | 471 | 145
154 | 54 | 379 | 361
178 | 50 | 199 | 177
202 | 58 | 299 | 273
122 | 50 | 247 | 73
154 | 50 | 263 | 305
174 | 54 | 219 | 225
294 | 70 | 555 | 185
226 | 62 | 391 | 361
82 | 34 | 191 | 9
98 | 38 | 227 | 21
214 | 62 | 391 | 397
150 | 50 | 239 | 205
206 | 54 | 283 | 273
306 | 70 | 627 | 89
142 | 50 | 235 | 197
170 | 54 | 219 | 161
210 | 54 | 263 | 277
306 | 70 | 563 | 181
314 | 70 | 531 | 169
214 | 62 | 443 | 409
178 | 58 | 399 | 417
250 | 66 | 527 | 149
258 | 70 | 535 | 177
302 | 70 | 531 | 165
362 | 74 | 551 | 153
142 | 50 | 387 | 393
306 | 70 | 587 | 217
170 | 54 | 227 | 157
170 | 54 | 191 | 157
338 | 74 | 527 | 197
170 | 50 | 215 | 213
318 | 66 | 555 | 161
342 | 70 | 539 | 197
150 | 54 | 367 | 257
178 | 54 | 339 | 245
322 | 70 | 587 | 197
254 | 66 | 455 | 137
330 | 70 | 563 | 165
306 | 70 | 483 | 257
146 | 54 | 407 | 281
254 | 62 | 491 | 149
190 | 54 | 267 | 257
174 | 54 | 283 | 313
238 | 62 | 503 | 145
190 | 54 | 291 | 273
190 | 54 | 235 | 229
218 | 66 | 535 | 165
254 | 58 | 511 | 145
206 | 62 | 399 | 321
350 | 70 | 519 | 173
186 | 54 | 227 | 189
286 | 66 | 483 | 153
306 | 74 | 559 | 177
314 | 70 | 603 | 185
290 | 74 | 539 | 193
362 | 74 | 575 | 193
246 | 62 | 379 | 385
326 | 70 | 563 | 161
50 | 18 | 159 | 9
322 | 70 | 531 | 157
182 | 54 | 267 | 289
166 | 54 | 375 | 393
330 | 74 | 631 | 181
222 | 62 | 403 | 321
210 | 66 | 551 | 181
34 | 10 | 139 | -7
190 | 54 | 227 | 173
194 | 58 | 243 | 265
282 | 66 | 463 | 149
326 | 70 | 563 | 169
210 | 54 | 387 | 293
330 | 78 | 527 | 185
154 | 50 | 203 | 193
286 | 70 | 563 | 173
294 | 70 | 607 | 197
62 | 26 | 175 | 21
166 | 58 | 419 | 369
338 | 78 | 547 | 173
290 | 66 | 527 | 209
158 | 50 | 271 | 269
306 | 74 | 543 | 157
170 | 58 | 503 | 129
294 | 66 | 503 | 173
118 | 46 | 279 | 553
286 | 74 | 547 | 161
214 | 58 | 287 | 369
162 | 54 | 207 | 177
250 | 62 | 499 | 165
226 | 62 | 307 | 289
214 | 66 | 583 | 181
290 | 66 | 479 | 161
146 | 46 | 299 | 277
150 | 54 | 335 | 205
294 | 70 | 523 | 177
166 | 50 | 371 | 317
342 | 78 | 547 | 177
242 | 66 | 579 | 225
218 | 66 | 411 | 365
194 | 58 | 395 | 357
322 | 74 | 539 | 165
142 | 46 | 235 | 225
342 | 70 | 539 | 189
198 | 54 | 191 | 177
186 | 58 | 423 | 317
390 | 70 | 547 | 189
262 | 66 | 547 | 149
234 | 62 | 495 | 177
162 | 50 | 267 | 293
158 | 50 | 259 | 225
142 | 50 | 215 | 173
334 | 70 | 527 | 157
250 | 62 | 447 | 317
210 | 58 | 279 | 221
146 | 50 | 239 | 221
178 | 54 | 287 | 249
346 | 74 | 543 | 165
298 | 70 | 527 | 153
266 | 66 | 543 | 161
246 | 66 | 515 | 141
182 | 58 | 239 | 221
270 | 62 | 491 | 189
166 | 50 | 211 | 201
34 | 10 | 147 | -7
30 | 6 | 147 | -7
262 | 66 | 503 | 137
354 | 82 | 743 | 117
178 | 54 | 231 | 161
330 | 66 | 523 | 165
322 | 70 | 527 | 165
306 | 70 | 511 | 181
138 | 46 | 175 | 157
218 | 62 | 415 | 301
158 | 50 | 371 | 213
250 | 66 | 459 | 149
182 | 54 | 191 | 161
426 | 78 | 587 | 193
294 | 70 | 519 | 157
118 | 54 | 399 | 77
242 | 66 | 431 | 277
294 | 66 | 563 | 189
278 | 66 | 567 | 189
154 | 50 | 239 | 233
322 | 74 | 531 | 177
154 | 50 | 283 | 213
254 | 70 | 579 | 157
330 | 70 | 547 | 189
198 | 62 | 259 | 221
318 | 78 | 499 | 161
326 | 70 | 583 | 181
190 | 54 | 247 | 253
154 | 50 | 251 | 181
274 | 66 | 535 | 181
174 | 70 | 439 | 81
138 | 46 | 263 | 177
326 | 74 | 583 | 193
246 | 62 | 451 | 141
350 | 78 | 611 | 217
286 | 74 | 543 | 153
194 | 54 | 299 | 409
226 | 62 | 383 | 381
134 | 54 | 259 | 221
286 | 66 | 523 | 153
406 | 78 | 695 | 121
302 | 74 | 535 | 169
210 | 66 | 551 | 161
198 | 58 | 371 | 289
34 | 6 | 155 | -7
138 | 46 | 239 | 197
198 | 54 | 207 | 209
182 | 54 | 243 | 221
266 | 66 | 523 | 153
254 | 66 | 551 | 165
246 | 66 | 555 | 165
174 | 54 | 227 | 189
154 | 54 | 191 | 153
274 | 66 | 535 | 181
342 | 74 | 551 | 193
142 | 46 | 235 | 213
170 | 54 | 203 | 193
298 | 66 | 531 | 165
250 | 58 | 519 | 165
330 | 78 | 571 | 169
34 | 10 | 115 | -3
250 | 66 | 523 | 169
270 | 66 | 615 | 193
290 | 66 | 519 | 181
162 | 54 | 235 | 181
286 | 70 | 543 | 217
170 | 54 | 215 | 177
318 | 74 | 579 | 165
326 | 74 | 579 | 165
326 | 70 | 699 | 105
318 | 78 | 563 | 169
282 | 66 | 511 | 157
158 | 50 | 243 | 257
162 | 54 | 227 | 205
238 | 62 | 395 | 405
298 | 70 | 583 | 201
342 | 70 | 591 | 205
246 | 70 | 471 | 149
226 | 62 | 447 | 425
166 | 50 | 207 | 177
170 | 54 | 227 | 269
230 | 70 | 491 | 257
206 | 62 | 323 | 345
270 | 70 | 555 | 181
254 | 70 | 575 | 189
282 | 66 | 583 | 189
274 | 66 | 527 | 181
166 | 54 | 251 | 241
314 | 70 | 579 | 161
262 | 70 | 523 | 149
222 | 62 | 403 | 289
234 | 62 | 527 | 165
258 | 62 | 475 | 125
198 | 54 | 291 | 273
182 | 54 | 263 | 201
154 | 54 | 263 | 189
242 | 62 | 379 | 245
178 | 54 | 207 | 213
294 | 74 | 543 | 165
186 | 54 | 231 | 181
282 | 66 | 487 | 161
294 | 74 | 731 | 109
322 | 70 | 539 | 173
246 | 66 | 567 | 157
182 | 54 | 207 | 213
50 | 18 | 159 | -15
238 | 62 | 519 | 153
142 | 46 | 171 | 189
174 | 50 | 215 | 185
222 | 62 | 511 | 149
34 | 10 | 135 | -3
282 | 70 | 531 | 177
146 | 50 | 227 | 213
314 | 70 | 495 | 181
334 | 70 | 503 | 169
318 | 70 | 523 | 201
246 | 62 | 535 | 153
226 | 70 | 535 | 169
162 | 54 | 195 | 205
238 | 62 | 411 | 393
130 | 46 | 203 | 153
226 | 62 | 495 | 153
154 | 50 | 239 | 445
166 | 54 | 275 | 189
314 | 78 | 547 | 177
210 | 66 | 419 | 449
294 | 66 | 531 | 169
158 | 50 | 227 | 249
282 | 70 | 439 | 157
186 | 58 | 235 | 253
150 | 50 | 195 | 225
386 | 82 | 655 | 189
170 | 50 | 203 | 265
218 | 66 | 499 | 197
274 | 70 | 539 | 149
350 | 74 | 571 | 205
166 | 54 | 219 | 189
198 | 54 | 227 | 225
322 | 74 | 571 | 213
26 | -2 | 91 | -3
274 | 66 | 511 | 205
182 | 58 | 235 | 181
170 | 54 | 227 | 233
190 | 58 | 227 | 213
314 | 74 | 579 | 165
306 | 70 | 531 | 173
174 | 50 | 199 | 157
314 | 70 | 523 | 165
258 | 62 | 511 | 125
290 | 66 | 519 | 145
158 | 54 | 199 | 189
170 | 50 | 319 | 261
170 | 58 | 423 | 233
274 | 70 | 543 | 185
250 | 62 | 371 | 357
174 | 54 | 191 | 213
398 | 78 | 571 | 225
138 | 46 | 203 | 181
142 | 50 | 247 | 197
174 | 54 | 223 | 149
226 | 74 | 555 | 153
318 | 70 | 659 | 101
326 | 70 | 451 | 205
290 | 62 | 503 | 149
230 | 62 | 427 | 437
182 | 50 | 271 | 257
170 | 54 | 231 | 213
274 | 70 | 491 | 133
262 | 66 | 511 | 153
174 | 54 | 215 | 221
298 | 70 | 531 | 157
278 | 66 | 507 | 157
258 | 66 | 503 | 113
162 | 50 | 187 | 197
222 | 62 | 411 | 409
322 | 70 | 551 | 193
234 | 62 | 495 | 165
146 | 50 | 211 | 169
282 | 70 | 495 | 133
166 | 50 | 259 | 289
282 | 70 | 555 | 177
194 | 54 | 203 | 313
190 | 58 | 251 | 261
150 | 46 | 207 | 181
30 | 2 | 155 | -7
274 | 62 | 479 | 141
214 | 66 | 407 | 373
294 | 66 | 571 | 221
142 | 98 | 991 | 29
286 | 62 | 619 | 85
30 | 2 | 111 | 1
346 | 74 | 551 | 197
330 | 70 | 587 | 169
178 | 54 | 391 | 373
134 | 46 | 191 | 153
54 | 22 | 159 | -3
314 | 70 | 547 | 193
226 | 66 | 391 | 345
178 | 58 | 407 | 469
186 | 58 | 259 | 265
322 | 70 | 503 | 173
38 | 14 | 131 | 1
186 | 58 | 391 | 281
258 | 66 | 475 | 405
290 | 66 | 499 | 153
162 | 50 | 207 | 205
166 | 50 | 255 | 285
342 | 70 | 563 | 173
238 | 58 | 411 | 309
306 | 66 | 523 | 161
154 | 50 | 223 | 209
282 | 66 | 471 | 137
278 | 70 | 491 | 173
298 | 66 | 515 | 141
334 | 70 | 519 | 165
170 | 50 | 243 | 189
294 | 66 | 511 | 145
326 | 74 | 603 | 201
334 | 70 | 583 | 169
270 | 62 | 479 | 145
166 | 54 | 231 | 257
198 | 66 | 367 | 361
218 | 58 | 383 | 309
330 | 74 | 555 | 193
146 | 50 | 231 | 213
186 | 54 | 263 | 317
298 | 74 | 607 | 161
382 | 74 | 535 | 189
302 | 70 | 479 | 141
142 | 46 | 239 | 197
154 | 50 | 227 | 165
290 | 74 | 579 | 189
54 | 22 | 183 | 9
222 | 62 | 523 | 137
394 | 78 | 571 | 205
146 | 50 | 263 | 157
294 | 70 | 571 | 181
346 | 70 | 507 | 173
326 | 74 | 515 | 141
218 | 58 | 327 | 361
274 | 66 | 523 | 173
178 | 54 | 231 | 197
190 | 54 | 255 | 229
190 | 58 | 263 | 265
162 | 50 | 203 | 173
274 | 62 | 511 | 137
306 | 70 | 567 | 197
162 | 50 | 239 | 169
202 | 58 | 439 | 117
194 | 58 | 255 | 241
330 | 70 | 551 | 157
218 | 74 | 547 | 185
170 | 50 | 243 | 189
326 | 74 | 547 | 181
198 | 62 | 411 | 337
306 | 74 | 611 | 241
146 | 46 | 275 | 225
234 | 66 | 399 | 369
186 | 54 | 267 | 309
50 | 22 | 203 | 5
146 | 50 | 159 | 161
150 | 50 | 227 | 245
234 | 62 | 379 | 373
194 | 54 | 223 | 225
162 | 50 | 191 | 181
186 | 54 | 243 | 213
166 | 54 | 439 | 129
494 | 78 | 687 | 145
338 | 70 | 487 | 177
278 | 70 | 539 | 117
126 | 50 | 207 | 157
254 | 66 | 567 | 197
166 | 54 | 267 | 297
166 | 54 | 255 | 269
178 | 54 | 255 | 205
162 | 54 | 211 | 217
378 | 70 | 467 | 273
178 | 54 | 271 | 237
174 | 58 | 407 | 465
174 | 50 | 191 | 153
262 | 66 | 519 | 161
198 | 54 | 259 | 225
178 | 58 | 379 | 377
206 | 62 | 363 | 337
142 | 50 | 303 | 353
158 | 50 | 171 | 137
194 | 54 | 239 | 197
266 | 66 | 527 | 189
314 | 70 | 495 | 153
266 | 66 | 567 | 165
186 | 54 | 191 | 185
322 | 70 | 599 | 205
330 | 70 | 519 | 177
198 | 54 | 271 | 269
342 | 70 | 531 | 185
230 | 66 | 391 | 293
174 | 50 | 235 | 161
298 | 70 | 539 | 169
246 | 66 | 551 | 157
198 | 58 | 283 | 289
246 | 66 | 519 | 153
130 | 62 | 491 | 97
274 | 66 | 547 | 161
198 | 54 | 199 | 169
174 | 58 | 375 | 381
142 | 50 | 255 | 237
318 | 74 | 519 | 173
182 | 54 | 235 | 233
42 | 14 | 147 | -3
270 | 62 | 535 | 185
202 | 58 | 323 | 269
182 | 54 | 279 | 257
74 | 30 | 171 | 5
254 | 62 | 511 | 141
194 | 58 | 247 | 261
166 | 50 | 255 | 253
326 | 78 | 583 | 189
314 | 66 | 455 | 145
298 | 66 | 539 | 157
330 | 74 | 495 | 157
210 | 58 | 283 | 361
426 | 86 | 571 | 177
150 | 50 | 235 | 269
278 | 70 | 559 | 193
186 | 54 | 215 | 241
270 | 66 | 387 | 553
190 | 58 | 203 | 241
254 | 66 | 395 | 361
266 | 70 | 527 | 149
358 | 74 | 563 | 197
190 | 54 | 475 | 197
306 | 62 | 535 | 161
258 | 66 | 547 | 149
390 | 70 | 511 | 177
298 | 66 | 411 | 141
134 | 50 | 255 | 213
266 | 74 | 551 | 145
190 | 54 | 223 | 261
182 | 54 | 207 | 201
262 | 66 | 479 | 145
290 | 70 | 519 | 185
138 | 54 | 483 | 101
258 | 66 | 467 | 149
350 | 78 | 603 | 201
38 | 10 | 127 | 5
302 | 66 | 491 | 145
162 | 54 | 287 | 217
174 | 54 | 259 | 181
214 | 58 | 443 | 125
246 | 62 | 495 | 169
30 | 6 | 139 | 9
190 | 54 | 247 | 233
158 | 50 | 263 | 269
134 | 46 | 243 | 189
194 | 58 | 447 | 117
342 | 66 | 515 | 161
194 | 58 | 239 | 217
258 | 62 | 459 | 137
118 | 54 | 271 | 169
290 | 66 | 591 | 205
298 | 74 | 475 | 157
154 | 50 | 227 | 221
202 | 54 | 223 | 189
290 | 62 | 475 | 145
150 | 50 | 255 | 185
142 | 50 | 375 | 381
158 | 54 | 299 | 345
166 | 54 | 259 | 257
290 | 70 | 655 | 105
266 | 70 | 579 | 205
282 | 70 | 555 | 169
254 | 66 | 523 | 169
178 | 58 | 339 | 445
130 | 50 | 191 | 177
302 | 66 | 531 | 229
314 | 66 | 559 | 173
274 | 70 | 471 | 149
146 | 58 | 411 | 513
114 | 50 | 367 | 69
154 | 58 | 275 | 237
30 | 2 | 191 | -15
202 | 62 | 391 | 425
230 | 58 | 455 | 101
190 | 54 | 263 | 317
354 | 66 | 523 | 165
306 | 70 | 503 | 161
310 | 70 | 503 | 193
330 | 66 | 471 | 177
126 | 50 | 231 | 197
294 | 74 | 551 | 173
246 | 62 | 519 | 149
146 | 50 | 247 | 173
278 | 70 | 535 | 153
174 | 54 | 247 | 257
270 | 70 | 523 | 153
178 | 58 | 375 | 325
138 | 50 | 227 | 261
174 | 54 | 219 | 177
162 | 54 | 403 | 473
178 | 50 | 231 | 193
38 | 34 | 151 | 21
306 | 70 | 499 | 137
158 | 50 | 279 | 325
294 | 70 | 551 | 177
270 | 70 | 559 | 181
258 | 66 | 519 | 185
290 | 70 | 495 | 165
306 | 70 | 515 | 177
194 | 54 | 267 | 305
314 | 70 | 527 | 169
262 | 70 | 443 | 385
158 | 50 | 231 | 161
234 | 58 | 483 | 125
178 | 54 | 279 | 321
162 | 50 | 207 | 221
154 | 50 | 267 | 201
290 | 66 | 555 | 201
274 | 62 | 627 | 81
262 | 66 | 479 | 141
174 | 54 | 223 | 157
218 | 70 | 391 | 497
374 | 70 | 567 | 177
266 | 66 | 463 | 161
250 | 70 | 559 | 145
262 | 62 | 519 | 157
190 | 62 | 371 | 377
26 | -2 | 111 | -3
202 | 58 | 415 | 405
298 | 70 | 515 | 157
334 | 74 | 551 | 189
214 | 62 | 575 | 189
290 | 70 | 503 | 157
26 | 2 | 187 | -7
198 | 54 | 431 | 413
114 | 42 | 191 | 153
322 | 70 | 463 | 173
318 | 74 | 523 | 165
142 | 50 | 307 | 201
278 | 66 | 479 | 125
302 | 66 | 539 | 145
238 | 66 | 367 | 365
146 | 50 | 283 | 257
254 | 62 | 571 | 181
302 | 66 | 527 | 145
274 | 70 | 531 | 165
306 | 70 | 563 | 177
150 | 46 | 343 | 301
286 | 70 | 535 | 137
34 | 10 | 143 | -3
274 | 66 | 431 | 905
46 | 18 | 151 | 1
190 | 54 | 251 | 289
150 | 50 | 211 | 153
366 | 82 | 611 | 197
30 | 6 | 163 | -19
258 | 66 | 475 | 165
266 | 66 | 499 | 153
302 | 78 | 571 | 173
306 | 78 | 539 | 377
162 | 54 | 195 | 149
142 | 50 | 251 | 213
354 | 70 | 575 | 161
170 | 50 | 187 | 213
306 | 70 | 583 | 165
214 | 58 | 459 | 129
322 | 70 | 567 | 189
178 | 54 | 267 | 237
226 | 58 | 367 | 321
154 | 50 | 207 | 205
170 | 50 | 239 | 229
210 | 62 | 387 | 325
254 | 66 | 547 | 173
290 | 70 | 551 | 181
322 | 70 | 491 | 169
226 | 58 | 267 | 329
258 | 66 | 535 | 169
266 | 62 | 475 | 137
150 | 54 | 379 | 321
322 | 70 | 551 | 185
174 | 54 | 235 | 221
138 | 50 | 211 | 201
134 | 46 | 227 | 165
270 | 66 | 511 | 181
150 | 46 | 223 | 193
330 | 78 | 559 | 213
166 | 54 | 267 | 205
342 | 74 | 527 | 177
154 | 50 | 411 | 357
218 | 62 | 371 | 405
170 | 54 | 219 | 213
246 | 62 | 519 | 165
242 | 62 | 495 | 157
354 | 70 | 531 | 181
34 | 10 | 127 | 13
194 | 58 | 247 | 177
158 | 50 | 235 | 153
226 | 66 | 599 | 181
146 | 50 | 227 | 165
182 | 54 | 275 | 289
294 | 74 | 547 | 197
262 | 62 | 527 | 169
342 | 78 | 595 | 177
218 | 58 | 499 | 145
150 | 46 | 279 | 173
210 | 58 | 255 | 197
342 | 70 | 535 | 173
174 | 54 | 215 | 201
354 | 66 | 491 | 189
294 | 70 | 543 | 161
270 | 70 | 403 | 813
302 | 78 | 567 | 193
254 | 66 | 495 | 149
294 | 66 | 555 | 161
166 | 54 | 239 | 181
146 | 50 | 223 | 233
202 | 58 | 311 | 361
170 | 54 | 267 | 309
126 | 46 | 291 | 505
174 | 54 | 227 | 237
162 | 58 | 435 | 441
162 | 50 | 243 | 273
138 | 54 | 251 | 205
178 | 54 | 267 | 269
134 | 50 | 223 | 225
162 | 50 | 195 | 209
154 | 50 | 279 | 233
294 | 66 | 527 | 157
142 | 50 | 263 | 189
194 | 54 | 227 | 173
214 | 58 | 339 | 293
338 | 74 | 587 | 169
170 | 50 | 199 | 161
34 | 6 | 139 | 1
306 | 74 | 563 | 169
170 | 54 | 195 | 197
154 | 50 | 231 | 185
186 | 62 | 419 | 393
330 | 66 | 539 | 181
318 | 70 | 555 | 165
290 | 74 | 523 | 169
334 | 74 | 567 | 185
174 | 54 | 295 | 297
166 | 54 | 203 | 201
186 | 58 | 415 | 449
322 | 70 | 527 | 165
338 | 74 | 511 | 177
194 | 58 | 403 | 373
182 | 54 | 227 | 201
274 | 74 | 583 | 201
178 | 54 | 223 | 145
330 | 70 | 535 | 177
346 | 70 | 583 | 185
242 | 66 | 519 | 185
270 | 62 | 555 | 165
130 | 50 | 247 | 205
150 | 50 | 395 | 93
282 | 66 | 503 | 185
134 | 46 | 231 | 177
194 | 54 | 271 | 269
310 | 78 | 559 | 161
170 | 50 | 235 | 153
150 | 50 | 239 | 213
138 | 46 | 231 | 189
226 | 62 | 483 | 145
230 | 58 | 511 | 133
218 | 58 | 367 | 401
250 | 66 | 587 | 173
30 | 6 | 147 | -7
214 | 62 | 407 | 469
98 | 42 | 283 | 209
290 | 66 | 503 | 149
290 | 70 | 535 | 161
138 | 50 | 263 | 213
158 | 50 | 211 | 185
242 | 62 | 487 | 165
234 | 62 | 415 | 393
318 | 70 | 559 | 165
182 | 54 | 299 | 301
294 | 70 | 563 | 177
234 | 62 | 375 | 469
250 | 66 | 475 | 149
338 | 70 | 579 | 189
166 | 50 | 275 | 245
306 | 70 | 563 | 185
234 | 62 | 575 | 173
310 | 66 | 495 | 173
178 | 50 | 247 | 269
134 | 46 | 235 | 201
318 | 74 | 515 | 173
342 | 74 | 587 | 177
42 | 18 | 155 | -3
198 | 58 | 259 | 301
190 | 54 | 263 | 181
266 | 66 | 571 | 161
186 | 54 | 247 | 241
34 | 10 | 147 | 25
266 | 70 | 491 | 117
194 | 54 | 207 | 277
354 | 78 | 571 | 201
166 | 54 | 223 | 193
162 | 50 | 263 | 249
178 | 54 | 243 | 177
202 | 54 | 383 | 333
30 | 6 | 143 | -7
178 | 58 | 459 | 121
202 | 62 | 407 | 485
122 | 46 | 235 | 369
142 | 54 | 323 | 85
282 | 66 | 551 | 181
282 | 66 | 495 | 169
290 | 70 | 519 | 149
162 | 54 | 175 | 149
310 | 66 | 519 | 173
150 | 50 | 227 | 157
34 | 10 | 175 | -3
286 | 62 | 487 | 145
278 | 66 | 551 | 157
210 | 58 | 367 | 349
318 | 66 | 579 | 177
174 | 54 | 279 | 233
194 | 58 | 379 | 361
190 | 62 | 347 | 381
34 | 10 | 195 | 5
258 | 66 | 495 | 129
190 | 54 | 243 | 241
286 | 62 | 519 | 153
138 | 50 | 155 | 125
306 | 74 | 611 | 193
154 | 50 | 299 | 309
166 | 54 | 147 | 173
162 | 54 | 239 | 177
150 | 50 | 219 | 137
286 | 74 | 547 | 185
166 | 54 | 283 | 265
338 | 70 | 567 | 177
194 | 54 | 239 | 269
162 | 54 | 235 | 133
366 | 78 | 575 | 193
286 | 66 | 479 | 185
218 | 58 | 515 | 161
170 | 54 | 283 | 257
254 | 62 | 503 | 149
186 | 54 | 271 | 305
170 | 50 | 291 | 377
334 | 74 | 535 | 177
50 | 18 | 187 | -3
166 | 58 | 231 | 153
170 | 54 | 399 | 433
182 | 54 | 299 | 309
198 | 62 | 531 | 157
162 | 50 | 247 | 189
166 | 54 | 275 | 373
366 | 74 | 539 | 193
314 | 70 | 559 | 185
186 | 54 | 215 | 241
274 | 70 | 491 | 137
314 | 70 | 555 | 177
258 | 66 | 419 | 105
278 | 66 | 411 | 393
258 | 62 | 451 | 133
190 | 54 | 291 | 261
42 | 14 | 139 | 9
114 | 46 | 319 | 121
190 | 54 | 227 | 185
158 | 54 | 267 | 245
286 | 62 | 339 | 165
166 | 50 | 227 | 205
310 | 70 | 531 | 185
222 | 58 | 383 | 353
338 | 70 | 591 | 181
182 | 54 | 243 | 221
334 | 70 | 515 | 165
250 | 66 | 503 | 153
158 | 54 | 251 | 181
290 | 74 | 563 | 173
154 | 50 | 307 | 325
294 | 70 | 567 | 169
282 | 66 | 567 | 189
266 | 70 | 543 | 165
210 | 62 | 379 | 381
154 | 50 | 255 | 249
294 | 74 | 591 | 209
34 | 10 | 147 | -3
206 | 58 | 271 | 193
250 | 74 | 567 | 217
150 | 54 | 383 | 309
290 | 66 | 487 | 161
258 | 66 | 511 | 149
174 | 54 | 247 | 217
214 | 58 | 359 | 229
290 | 70 | 563 | 185
302 | 70 | 539 | 161
302 | 70 | 487 | 149
162 | 50 | 231 | 181
266 | 66 | 467 | 145
142 | 50 | 227 | 165
178 | 54 | 243 | 293
118 | 46 | 231 | 137
330 | 70 | 551 | 173
222 | 66 | 411 | 437
270 | 70 | 511 | 165
270 | 70 | 527 | 189
274 | 66 | 535 | 165
174 | 50 | 247 | 197
206 | 54 | 235 | 261
246 | 62 | 451 | 145
310 | 70 | 599 | 85
174 | 54 | 243 | 261
174 | 58 | 247 | 333
182 | 54 | 279 | 313
338 | 74 | 559 | 153
330 | 70 | 591 | 193
166 | 54 | 203 | 177
242 | 62 | 391 | 269
154 | 66 | 423 | 373
226 | 58 | 387 | 361
234 | 62 | 451 | 121
166 | 54 | 223 | 177
318 | 70 | 547 | 189
278 | 70 | 495 | 157
54 | 22 | 191 | -3
154 | 50 | 247 | 245
154 | 50 | 275 | 253
202 | 58 | 267 | 189
258 | 66 | 499 | 173
218 | 62 | 387 | 393
190 | 58 | 271 | 345
254 | 62 | 435 | 137
310 | 70 | 539 | 169
298 | 66 | 531 | 185
174 | 54 | 239 | 213
286 | 62 | 519 | 157
194 | 54 | 247 | 225
258 | 66 | 475 | 169
282 | 70 | 459 | 165
294 | 70 | 527 | 165
62 | 26 | 199 | 13
238 | 62 | 375 | 413
282 | 78 | 583 | 181
50 | 18 | 175 | 13
138 | 50 | 179 | 61
158 | 50 | 299 | 241
334 | 70 | 535 | 157
278 | 70 | 547 | 209
190 | 66 | 411 | 361
318 | 70 | 479 | 165
290 | 66 | 531 | 149
270 | 62 | 499 | 149
294 | 66 | 535 | 173
282 | 74 | 495 | 153
214 | 54 | 227 | 269
166 | 54 | 363 | 325
50 | 22 | 179 | 5
182 | 82 | 363 | 405
210 | 54 | 459 | 149
186 | 54 | 271 | 241
302 | 66 | 571 | 193
166 | 54 | 363 | 261
186 | 58 | 347 | 333
314 | 70 | 503 | 157
334 | 78 | 619 | 177
270 | 62 | 535 | 153
282 | 70 | 563 | 181
26 | -2 | 219 | -19
46 | 18 | 183 | 1
170 | 54 | 275 | 317
266 | 66 | 547 | 177
26 | -2 | 167 | -19
258 | 66 | 547 | 161
302 | 66 | 563 | 169
366 | 74 | 611 | 181
206 | 58 | 523 | 141
230 | 58 | 227 | 225
174 | 54 | 271 | 233
42 | 14 | 179 | 9
258 | 66 | 499 | 165
54 | 38 | 223 | 41
290 | 66 | 499 | 129
254 | 70 | 523 | 165
154 | 50 | 223 | 177
174 | 54 | 247 | 233
218 | 62 | 387 | 357
290 | 66 | 463 | 157
214 | 58 | 267 | 253
274 | 66 | 519 | 169
182 | 54 | 219 | 177
286 | 78 | 563 | 165
198 | 58 | 403 | 393
158 | 50 | 247 | 189
234 | 62 | 391 | 349
146 | 50 | 255 | 213
270 | 66 | 523 | 153
306 | 70 | 435 | 153
242 | 62 | 527 | 165
278 | 74 | 579 | 185
138 | 46 | 251 | 205
330 | 70 | 551 | 173
166 | 58 | 291 | 213
206 | 62 | 435 | 365
158 | 50 | 235 | 189
178 | 66 | 407 | 85
174 | 58 | 391 | 365
154 | 50 | 231 | 197
174 | 58 | 411 | 413
202 | 54 | 375 | 237
250 | 66 | 547 | 153
190 | 54 | 203 | 213
186 | 54 | 239 | 213
350 | 78 | 603 | 193
242 | 62 | 495 | 149
142 | 50 | 235 | 217
210 | 58 | 407 | 409
258 | 66 | 495 | 153
170 | 54 | 259 | 277
166 | 50 | 239 | 185
314 | 70 | 499 | 153
230 | 62 | 515 | 149
250 | 66 | 531 | 161
258 | 66 | 579 | 197
162 | 50 | 251 | 269
294 | 86 | 563 | 177
306 | 74 | 711 | 105
318 | 70 | 479 | 161
242 | 58 | 507 | 181
162 | 50 | 235 | 229
218 | 58 | 495 | 149
158 | 54 | 231 | 257
350 | 74 | 599 | 185
234 | 62 | 355 | 349
166 | 50 | 191 | 169
206 | 62 | 407 | 393
230 | 62 | 471 | 125
286 | 74 | 527 | 161
310 | 66 | 491 | 161
158 | 50 | 207 | 197
330 | 82 | 599 | 197
174 | 54 | 275 | 285
226 | 62 | 555 | 165
330 | 70 | 587 | 205
190 | 54 | 231 | 237
322 | 74 | 603 | 221
174 | 58 | 439 | 365
298 | 70 | 507 | 145
190 | 54 | 263 | 285
190 | 58 | 227 | 185
270 | 66 | 519 | 145
314 | 74 | 503 | 165
190 | 54 | 223 | 309
146 | 54 | 415 | 281
322 | 74 | 555 | 201
270 | 62 | 495 | 157
178 | 66 | 471 | 121
314 | 70 | 551 | 197
214 | 58 | 487 | 149
142 | 46 | 183 | 105
250 | 62 | 527 | 197
202 | 62 | 443 | 493
170 | 54 | 275 | 205
178 | 54 | 239 | 257
194 | 58 | 271 | 217
214 | 58 | 391 | 397
162 | 58 | 471 | 133
226 | 58 | 431 | 397
30 | 6 | 131 | -3
274 | 66 | 535 | 141
290 | 62 | 455 | 149
126 | 46 | 235 | 193
310 | 66 | 491 | 157
306 | 70 | 483 | 141
174 | 50 | 251 | 209
286 | 66 | 479 | 221
322 | 70 | 515 | 153
354 | 70 | 571 | 177
190 | 54 | 259 | 225
282 | 62 | 427 | 145
154 | 50 | 219 | 229
258 | 66 | 523 | 169
214 | 58 | 391 | 281
174 | 58 | 187 | 177
334 | 74 | 547 | 173
166 | 54 | 223 | 185
366 | 74 | 547 | 217
230 | 58 | 471 | 117
150 | 54 | 263 | 237
222 | 62 | 531 | 161
198 | 58 | 395 | 361
154 | 50 | 195 | 129
26 | 2 | 107 | -7
190 | 58 | 275 | 261
422 | 78 | 759 | 129
218 | 54 | 271 | 253
194 | 62 | 359 | 497
170 | 54 | 239 | 241
322 | 70 | 599 | 193
134 | 50 | 399 | 85
174 | 50 | 187 | 161
174 | 54 | 183 | 181
222 | 54 | 451 | 149
98 | 46 | 303 | 129
278 | 70 | 475 | 161
150 | 50 | 247 | 189
138 | 46 | 211 | 181
286 | 66 | 491 | 149
246 | 62 | 467 | 121
166 | 54 | 399 | 337
230 | 62 | 491 | 153
122 | 46 | 231 | 161
190 | 58 | 215 | 245
310 | 70 | 523 | 189
166 | 50 | 191 | 157
150 | 50 | 203 | 225
306 | 78 | 535 | 177
158 | 50 | 235 | 241
258 | 62 | 495 | 141
258 | 66 | 531 | 145